Газовое оборудование.
2. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления из неметаллических материалов.
Уровень: I. Способ сварки: НИ

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП 42-103-2003 | 44 | РД 03-495-02 (2) | 17 | ОЭ полимеры | 86 | СНиП 42-01-2002 (4) | 6 |
| СП 42-101-2003 (3) п | 1 | ПБ 12-529-03 (1) | 3 | ГОСТ Р 55473-2019 | 2 | По способам | 12 |
| СП 62.13330.2011 (4) | 6 | ФНП "ПБ для объектов СУГ" | 3 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления" | 4 | ТУ 6-19-359-97 | 1 |
| ПБ 03-273-99 | 16 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз | 24 | ГОСТ Р 58121.3-2018 | 3 | ГОСТ Р 58121.2-2018 | 4 |
| ГОСТ Р 55276-2012 | 8 | ГОСТ Р 54792-2011 | 4 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010 | 14 | СТО 45167708-01-2007 | 2 |
| ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |  |  |  |  |  |  |

1 - 273 из 273
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.15 | Допускается ли не считать браком отдельные наружные повреждения валиков сварного шва при сварке НИ, не затрагивающие основного материала трубы?. |
| 2 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.18 | Что является критерием определения качества сварных соединений, выполненных сваркой НИ?. |
| 3 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.19 | В каком случае результаты испытания на осевое растяжение образцов сварных соединений, сваренных НИ, считаются положительными?. |
| 4 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 2.12.7 | Сколько раз допускается продление срока действия удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства аттестационными центрами?. |
| 5 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.3 | При каком условии допускается перерыв в работе до 8 месяцев для сварщика полиэтиленовых газопроводов?. |
| 6 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.7 | В каком случае с аттестуемым может быть проведено дополнительное собеседование?. |
| 7 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.2 | Как сокращенно обозначается степень автоматизации сварочных машин, предназначенных для сварки труб способом НИ?. |
| 8 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.3 | Назовите обозначение вида контрольного сварного соединения, выполненного сваркой нагретым инструментом встык?. |
| 9 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.13.5 | Какие контрольные сварные соединения, выполненные при аттестации, подлежат визуальному и измерительному контролю?. |
| 10 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.13.8 | В каком случае разрешается приступать к ультразвуковому контролю сварных стыков, выполненных сваркой НИ?. |
| 11 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.3 | Какой наибольший перерыв в работе допускается для сварщика полиэтиленовых газопроводов?. |
| 12 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.3 | В каких случаях аттестационное удостоверение сварщика полиэтиленовых газопроводов считается недействительным?. |
| 13 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Сварка нагретым инструментом основана на:. |
| 14 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Сварка полимеров плавлением основана на:. |
| 15 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При сварке нагретым газом присадочный материал:. |
| 16 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При сварке нагретым газом присадочный материал подается в зону сварки в виде:. |
| 17 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какой теплоноситель обычно используют при сварке нагретым газом неответственных конструкций?. |
| 18 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | На чем основано образование сварного соединения полиэтиленовых труб?. |
| 19 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При разматывании длинномерных полиэтиленовых труб с барабана стяжки следует обрезать:. |
| 20 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Разрешено ли возобновлять прерванную аппаратом сварку полиэтиленовых труб деталями с закладным нагревателем?. |
| 21 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Для обеспечения надежной работы сварочных аппаратов наиболее важными параметрами автономных источников электропитания являются:. |
| 22 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При работе на аппарате для сварки деталями с закладным нагревателем возможны следующие виды травм персонала:. |
| 23 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При нехватке рабочего времени для сварки очередного стыка полиэтиленовых труб можно:. |
| 24 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Устройство постели под основание полиэтиленового газопровода должно проводиться:. |
| 25 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Постоянное давление при расходе газа поддерживает:. |
| 26 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Постоянный расход газа поддерживает:. |
| 27 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Давление газа измеряют:. |
| 28 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Расход газа измеряют:. |
| 29 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Определение дефекта сварного соединения:. |
| 30 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Дефекты в сварном шве подразделяются на:. |
| 31 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Пора - это дефект сварного шва в виде:. |
| 32 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основная причина образования пор, это:. |
| 33 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Несплавление - это дефект в виде:. |
| 34 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Дефектами сварных соединений называют:. |
| 35 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основная причина образования трещин, это:. |
| 36 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основные причины образования несплавления, это:. |
| 37 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Непровар - это дефект в виде:. |
| 38 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие бывают трещины по расположению и внешнему виду?. |
| 39 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие виды контроля применяют при изготовлении (монтаже, ремонте) сварных соединений?. |
| 40 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | На какие две основные группы делятся методы контроля по воздействию на материал сварного соединения?. |
| 41 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | К чему приводит превышение установленной температуры нагретого инструмента при сварке полиэтиленовых труб встык?. |
| 42 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Для изготовления каких труб предназначен полиэтилен желтого цвета?. |
| 43 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | В чем проявляется "старение" полимеров?; 1. |
| 44 | СНиП 42-01-2002 (4); Список вопросов. | 4.13 | Какие сварные соединения применяются для соединения труб в газопроводах:. |
| 45 | СНиП 42-01-2002 (4); Список вопросов. | 10.4.5 | К какой степени автоматизации могут относиться сварочные машины для сварки полиэтиленовых труб, оснащенные устройством для автоматического удаления нагревательного инструмента?. |
| 46 | СНиП 42-01-2002 (4); Список вопросов. | 4.13 | Допускается ли размещение сварных соединений при прокладке газопроводов в стенах, перекрытиях и других конструкциях зданий и сооружений?. |
| 47 | СНиП 42-01-2002 (4); Список вопросов. | 5.1.4 | Какие соединения труб предусматриваются при строительстве газопроводов?. |
| 48 | СНиП 42-01-2002 (4); Список вопросов. | 10.4.1 | Какие стыки газопроводов отбирают для контроля физическими методами?. |
| 49 | СНиП 42-01-2002 (4); Список вопросов. | 10.4.3 | Что необходимо предпринять, если при повторной проверке газопроводов ультразвуковым методом хотя бы один из проверяемых стыков окажется неудовлетворительного качества?. |
| 50 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.39 | Следует ли производить сварку "допускных" стыков при перерыве в производстве сварочных работ стыковым способом?. |
| 51 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.52 | Какие сварочные машины допускается применять при сварке встык полиэтиленовых труб?. |
| 52 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.52 | Допускается ли использовать машины с ручным управлением процессом сварки?. |
| 53 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.53 | В какой последовательности производят подготовку труб и деталей к сварке при сварке встык?. |
| 54 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.53 | В какой последовательности производят сварку стыка нагретым инструментом?. |
| 55 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.54 | На какое расстояние производится очистка концов труб и соединительных деталей перед сваркой нагретым инструментом?. |
| 56 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.54 | В каком случае производят обезжиривание концов полиэтиленовых труб перед сваркой?. |
| 57 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.55 | Какая величина смещения является максимально допустимой при центровке труб при сборке под сварку нагретым инструментом?. |
| 58 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.55 | Какую величину должен составлять вылет концов труб из зажимов центраторов при сварке нагретым инструментом?. |
| 59 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.55 | Какую величину должен составлять вылет концов привариваемых деталей из зажимов центраторов при сварке нагретым инструментом?. |
| 60 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.56 | Для чего производится торцевание труб перед сваркой нагретым инструментом?. |
| 61 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.57 | Что является дополнительным нормируемым параметром при использовании сварочных машин с высокой и средней степенью автоматизации?. |
| 62 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.60 | Чем отличается процесс оплавления от процесса нагрева при сварке нагретым инструментом?. |
| 63 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.60 | Какую операцию следует произвести после появления первичного грата при сварке нагретым инструментом?. |
| 64 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.64 | Когда при сварке труб нагретым инструментом должен производиться замер усилия при холостом ходе подвижного зажима?. |
| 65 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.39 | Следует ли производить сварку "допускных" стыков при изменении класса материала?. |
| 66 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.40 | Какое количество "допускных" соединений должно быть выполнено при сварке встык нагретым инструментом оборудованием с ручным управлением?. |
| 67 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.45 | Что необходимо предпринять при неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы одного допускного соединения?. |
| 68 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.47 | Какие способы сварки применяются при строительстве газопроводов из полиэтиленовых труб?. |
| 69 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.48 | При какой температуре окружающего воздуха допускается проводить сварку полиэтиленовых труб?. |
| 70 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.48 | Что следует сделать при выполнении работ по сварке полиэтиленовых труб при температурах ниже минус 20 градусов Цельсия или выше плюс 45 градусов Цельсия?. |
| 71 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.49 | Допускается ли сваривать полиэтиленовые трубы, концы которых деформированы сверх нормативного значения или имеют забоины?. |
| 72 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.60 | Какую величину составляет давление при нагреве торцов труб при сварке НИ?. |
| 73 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.60 | От каких факторов зависит время нагрева торцов труб при сварке НИ?. |
| 74 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.62 | Какую операцию производят после удаления нагретого инструмента при сварке НИ?. |
| 75 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.64 | С какой целью производят замер усилия холостого хода при сварке НИ?. |
| 76 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.64 | Каким образом можно уменьшить потери на трение движущихся частей сварочной машины при сварке НИ?. |
| 77 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.66 | Каково назначение антиадгезионного покрытия рабочей поверхности нагревательного инструмента?. |
| 78 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.67 | Как следует маркировать стыки полиэтиленовых газопроводов, выполненные сваркой НИ?. |
| 79 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.67 | Как и когда следует наносить маркировку клеймом на сварной шов, полученный сваркой НИ?. |
| 80 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.6 | Что следует сделать со сварными соединениями, забракованными при внешнем осмотре?. |
| 81 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.7 | Что следует сделать при неудовлетворительных результатах испытаний сварных соединений допускных или контрольных стыков полиэтиленового газопровода?. |
| 82 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.7 | Что следует сделать при неудовлетворительных результатах повторной проверки качества удвоенного количества сварных соединений допускных или контрольных стыков полиэтиленового газопровода?. |
| 83 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.14, табл. 24 | Какая причина образования шва НИ с несимметричными валиками грата одинаковой высоты в одной плоскости, но различной в противоположных точках шва?. |
| 84 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | Прил. Д, табл. Д1 | Какое отклонение по величине температуры нагретого инструмента допускается при сварке труб НИ?. |
| 85 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.51 | При какой толщине стенки допускается сваривать полиэтиленовые трубы встык нагретым инструментом?. |
| 86 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.3 | Как подразделяются методы контроля качества сварных соединений полиэтиленовых газопроводов?. |
| 87 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 8.6 | Допускается ли исправление сварных соединений, забракованных при внешнем осмотре и измерениях?. |
| 88 | СП 42-101-2003 (3) п; Список вопросов. | 4.10 | На каком расстоянии друг от друга должны находиться два полиэтиленовых газопровода, проложенных в одной траншее с тем, чтобы была обеспечена возможность проведения ремонтных работ на одном из них?. |
| 89 | ПБ 12-529-03 (1); Список вопросов. | 1.2.2. | Требуется ли аттестация сварщиков для допуска к сварке газопроводов?. |
| 90 | ПБ 12-529-03 (1); Список вопросов. | 3.2.6. | Какие дефекты выявляют с помощью визуального и измерительного контроля?. |
| 91 | ПБ 12-529-03 (1); Список вопросов. | 11.13, 11.15 | Каким способом допускается производить ремонт поврежденных сварных стыков газопроводов?. |
| 92 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.3 | Назовите обозначение типа контрольного сварного соединения, выполненного без разделки кромок сваркой нагретым инструментом встык.. |
| 93 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.15.9 | В каком случае аттестация на сварку полимерных материалов, проведенной на оборудовании с низким уровнем автоматизации может быть распространена на сварку на оборудовании с более высокой степенью автоматизации без сварки контрольных сварных образцов?. |
| 94 | ГОСТ Р 55473-2019; Список вопросов. | Приложение Б | Какого цвета должен быть карандаш-маркер для маркировки сварных стыков?. |
| 95 | ГОСТ Р 55473-2019; Список вопросов. | Приложение А, А.15 | При каких условиях допускается проводить сварочные работы на складе хранения труб и деталей?. |
| 96 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Каким образом может происходить взаимодействие макромолекул в зоне контакта свариваемых деталей при сварке пластмасс?. |
| 97 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Что является основными параметрами режима сварки плавлением пластмасс?. |
| 98 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Свариваемость полимеров зависит от:. |
| 99 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Как влияет солнечный свет на полиэтиленовые трубы?. |
| 100 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Процесс сварки полиэтиленовых труб деталями с закладным нагревателем заключается в:. |
| 101 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | По каким признакам способы сварки пластмасс делятся на классы?. |
| 102 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | В каком физическом состоянии находится полиэтилен при изготовлении и сварке труб из него?. |
| 103 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | В чем отличие стыковой сварки нагретым инструментом от раструбной сварки нагретым инструментом?. |
| 104 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Какие требования предъявляются к остыванию сварного соединения после сварки пластмасс любым способом?. |
| 105 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Какой из перечисленных способов сварки полимерных материалов образует грат в сварном соединении?. |
| 106 | По способам; Список вопросов. | нет | В чем проявляется "старение" полимеров?; 1. |
| 107 | По способам; Список вопросов. | нет | К какому классу относятся такие виды сварки, как экструзионная, нагретым газом, нагретым инструментом?. |
| 108 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.2. | Что необходимо дополнительно учитывать при аттестации на сварку полимерных материалов.. |
| 109 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.1 | Какой из приведенных способов сварки используется при аттестации сварщиков на сварку полимерных материалов?. |
| 110 | По способам; Список вопросов. |  | В чем отличие стыковой сварки нагретым инструментом от раструбной сварки нагретым инструментом?. |
| 111 | По способам; Список вопросов. |  | Какой из перечисленных способов сварки полимерных материалов образует грат в сварном соединении?. |
| 112 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | SDR обозначает:. |
| 113 | По способам; Список вопросов. |  | Чем заземляют поверхность полиэтиленовых труб при выполнении ремонтных операций?. |
| 114 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.12.4 | Сколько контрольных сварных соединений труб из полимерных материалов должен выполнить аттестуемый сварщик при сварке НИ на машине с ручным управлением?. |
| 115 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.12.4 | Сколько сварных контрольных соединений должен выполнить аттестуемый сварщик при сварке НИ на машине с высокой степенью автоматизации?. |
| 116 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.4 | Допускается ли продление удостоверения сварщика при отсутствии документального подтверждения качественного выполнения сварочных работ (справки о качестве)?. |
| 117 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.4 | Допускается ли продление удостоверения сварщика с истекшим сроком?. |
| 118 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие факторы вызывают старение полимеров?. |
| 119 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Являются ли пластмассы диэлектриками?. |
| 120 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Назовите основные параметры сварки полимеров нагретым инструментом.. |
| 121 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | К какому классу относятся такие способы сварки, как экструзионная, нагретым газом?. |
| 122 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Технологическая пауза при сварке нагретым инструментом, это:. |
| 123 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Почему технологическая пауза при сварке нагретым инструментом должна быть минимальной?. |
| 124 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | К чему приводит перегрев нагревателя при сварке нагретым инструментом?. |
| 125 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Что способствует деструкции полимера при сварке нагретым инструментом?. |
| 126 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Каков порядок проведения операций при сварке нагретым инструментом?. |
| 127 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Что называют гратом?. |
| 128 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | В чем сущность сварки нагретым инструментом?. |
| 129 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Привод зажимов центратора в аппаратах для сварки нагретым инструментом бывает:. |
| 130 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Аппараты для сварки нагретым инструментом по степени автоматизации бывают:. |
| 131 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Для сварки нагретым инструментом труб с диаметром, отличным от максимального для используемого аппарата, следует использовать:. |
| 132 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При работе на аппарате для сварки нагретым инструментом возможны следующие виды травм персонала:. |
| 133 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Допускается ли применение электрических кабелей и проводов с поврежденной оплеткой и изоляцией?. |
| 134 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Спецодежда нужна сварщику для защиты от:. |
| 135 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Тяжесть поражения человека электрическим током зависит от:. |
| 136 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Минимальная сила тока, которая может оказаться смертельной для человека:. |
| 137 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие вредные вещества выделяются при плавлении полиэтилена?. |
| 138 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При сварке в сырую дождливую погоду на электрифицированном оборудовании необходимо дополнительно пользоваться:. |
| 139 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Ручные переносные электроинструменты с напряжением питания 220 В должны иметь при работе:. |
| 140 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Рукоятки нагревателей сварочных аппаратов изготавливают из:. |
| 141 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие вредные вещества выделяются при нагревании поливинилхлорида?. |
| 142 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие вредные вещества выделяются при нагревании фторопластов?. |
| 143 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Допускается ли совместное хранение горюче-смазочных материалов с полиэтиленовыми трубами и деталями?. |
| 144 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем измеряют размеры грата сварного шва?. |
| 145 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем измеряют зазор между обработанными торцами труб перед сваркой?. |
| 146 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основная причина образования непровара при сварке нагретым инструментом, это:. |
| 147 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основные причины образования швов неправильной формы - это:. |
| 148 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем выявляют дефекты формы шва и его размеры?. |
| 149 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Контроль качества готовых сварных соединений заключается в проверке:. |
| 150 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Каким должен быть характер разрушения при испытании образцов контрольных стыков полиэтиленовых труб?. |
| 151 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Внешний осмотр сварных соединений производится:. |
| 152 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какой способностью должен обладать полимерный материал, чтобы детали из него могли соединяться сваркой плавлением:. |
| 153 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Укажите наиболее полное перечисление этапов, из которых состоит технология сварки нагретым инструментом.. |
| 154 | По способам; Список вопросов. |  | Укажите наиболее полное перечисление этапов, из которых состоит технология сварки нагретым инструментом.. |
| 155 | По способам; Список вопросов. |  | При сварке в сырую дождливую погоду на электрифицированном оборудовании необходимо дополнительно пользоваться:. |
| 156 | По способам; Список вопросов. |  | На чем основано образование сварного соединения полиэтиленовых труб?. |
| 157 | По способам; Список вопросов. |  | При нехватке рабочего времени для сварки очередного стыка полиэтиленовых труб можно:. |
| 158 | По способам; Список вопросов. |  | Допускается ли принудительное охлаждение сварного соединения?. |
| 159 | По способам; Список вопросов. |  | Чем заземляют поверхность полиэтиленовых труб при выполнении ремонтных операций?. |
| 160 | По способам; Список вопросов. |  | Какое оборудование можно использовать для выравнивания овальности труб?. |
| 161 | СП 62.13330.2011 (4); Список вопросов. | 10.4.5 | К какой степени автоматизации могут относиться сварочные машины для сварки полиэтиленовых труб, оснащенные устройством для автоматического удаления нагревательного инструмента?. |
| 162 | СП 62.13330.2011 (4); Список вопросов. | 4.13 | Какие сварные соединения применяются для соединения труб в газопроводах:. |
| 163 | СП 62.13330.2011 (4); Список вопросов. | 4.13 | Допускается ли размещение сварных соединений при прокладке газопроводов в стенах, перекрытиях и других конструкциях зданий и сооружений?. |
| 164 | СП 62.13330.2011 (4); Список вопросов. | 5.1.4 | Какие соединения труб предусматриваются при строительстве газопроводов?. |
| 165 | СП 62.13330.2011 (4); Список вопросов. | 10.4.1 | Какие стыки газопроводов отбирают для контроля физическими методами?. |
| 166 | СП 62.13330.2011 (4); Список вопросов. | 10.4.3 | Что необходимо предпринять, если при повторной проверке газопроводов ультразвуковым методом хотя бы один из проверяемых стыков окажется неудовлетворительного качества?. |
| 167 | ФНП "ПБ для объектов СУГ"; Список вопросов. | 280 | Кто имеет право на выполнение сварочных работ на объектах, использующих сжиженные углеводородные газы?. |
| 168 | ФНП "ПБ для объектов СУГ"; Список вопросов. | 285 | Какой разрешительный документ выдается на проведение газоопасных работ?. |
| 169 | ФНП "ПБ для объектов СУГ"; Список вопросов. | 298 | Допускается ли проведение газоопасных работ, выполняемым по нарядам-допускам, в темное время суток?. |
| 170 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления"; Список вопросов. | 137 | Какие работы относятся к газоопасным?. |
| 171 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления"; Список вопросов. | 140 | Какой разрешительный документ выдается на производство газоопасных работ?. |
| 172 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления"; Список вопросов. | 155 | Кем могут выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы?. |
| 173 | ФНП "ПБ сетей газораспределения и газопотребления"; Список вопросов. | 156 | В какое время суток должны проводиться газоопасные работы?. |
| 174 | ТУ 6-19-359-97; Список вопросов. | 2.5 | При нагреве соединительных деталей из полиэтилена для газопроводов до температур, превышающих температуру плавления полиэтилена, в том числе при сварке деталей с трубами, возможно выделение:. |
| 175 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 176 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 177 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 178 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 179 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 180 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 181 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 182 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 183 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 184 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 185 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 186 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 187 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 188 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 189 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 190 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 191 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.1.1. | Метод сварки полимерных труб НИ применяется для труб с толщиной стенки?. |
| 192 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.3.1 | При строительстве особо ответственных участков газопровода из полимерного материала используют следующие способы сварки?. |
| 193 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.1.4. | Минимальная температура окружающего воздуха, при которой возможно производить сварку полимерных трубопроводов согласно требованиям СТО составляет?. |
| 194 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.2.3.5. | Какой максимальный диаметр труб из полимерных материалов разрешено сваривать на объектах ГУП "Мособлгаз"?. |
| 195 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.1.1. | Метод сварки полимерных труб НИ применяется для труб с толщиной стенки?. |
| 196 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.3.1 | При строительстве особо ответственных участков газопровода из полимерного материала используют следующие способы сварки?. |
| 197 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.4.1. | Длина ввариваемой катушки при ремонте недопустимых дефектов полимерных трубопроводов составляет?. |
| 198 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.4.5. | Допускается ли ремонтрировать точеченые сквозные дефекты полимерных трубопроводов на объектах ГУП "Мособлгаз" без удаления дефектного участка трубопровода?. |
| 199 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.4.5. | Ремонт участков полимерных трубопроводов со сквозным дефектом без выборки дефекта осуществляется с помощью?. |
| 200 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.5.1. | Врезка в действующий трубопровод из полимерного материала осуществляется?. |
| 201 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.1.3 | Для сварки ПЭ труб и соединительных деталей на объектах ГУП МО "Мособлгаз" рекомендуется применять сварочное оборудование?. |
| 202 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.4.5. | Допускается ли ремонтировать точечные сквозные дефекты полимерных трубопроводов на объектах ГУП "Мособлгаз" без удаления дефектного участка трубопровода?. |
| 203 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.5.1. | Место ремонта сквозного дефекта в полимерном трубопроводе контролируется?. |
| 204 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.5.1. | Врезка в действующий трубопровод из полимерного материала осуществляется?. |
| 205 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.4.5. | Ремонт участков полимерных трубопроводов со сквозным дефектом без выборки дефекта осуществляется с помощью?. |
| 206 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.4.1. | Длина ввариваемой катушки при ремонте недопустимых дефектов полимерных трубопроводов составляет?. |
| 207 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.3.1 | При строительстве особо ответственных участков газопровода из полимерного материала используют следующие способы сварки?. |
| 208 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.1.1. | Метод сварки полимерных труб НИ применяется для труб с толщиной стенки?. |
| 209 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.2.3.5. | Какой максимальный диаметр труб из полимерных материалов разрешено сваривать на объектах ГУП "Мособлгаз"?. |
| 210 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.1.1 | Как соединяют между собой полиэтиленовые трубы при толщине стенки труб не менее 5 мм. |
| 211 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 9.3.1.1 . | Как соединяют между собой полиэтиленовые трубы при толщине стенки менее 5 мм. |
| 212 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 6.2.11 | При какой температуре окружающей среды следует измерять диаметр и толщина стенки) и овальность труб и соединительных деталей. |
| 213 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 10.1.2. | Место ремонта сквозного дефекта в полимерном трубопроводе контролируется?. |
| 214 | СТО 23525260-01СП-2014 МосОблГаз; Список вопросов. | 6.2.11 | Сколько времени следует выдержать трубы перед измерением диаметра. толщины стенки и овальности труб и соединительных деталей. |
| 215 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Полиэтиленовые трубы, как правило, сваривают:. |
| 216 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем нагревают зеркало нагревательного инструмента при сварке нагретым инструментом?. |
| 217 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Электропитание аппарата для сварки деталями с закладным нагревателем может осуществляться:. |
| 218 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | По окончании работ с электрооборудованием сварщик должен:. |
| 219 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Редукционные вкладыши используют для изменения:. |
| 220 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Допускается ли принудительное охлаждение сварного соединения?. |
| 221 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какое оборудование можно использовать для уменьшения овальности труб?. |
| 222 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Для монтажа каких трубопроводов рекомендуется применять сварку нагретым инструментом встык?. |
| 223 | ГОСТ Р 58121.3-2018; Список вопросов. | 1 | На какие типы фитингов распространяется настоящий документ:. |
| 224 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.79 | Какой порядок выполнения операций при вварке в газопровод неразъемных соединений "полиэтилен-сталь"?. |
| 225 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | Прил. Д, табл. Д1 | От каких факторов зависит температура рабочей поверхности нагревательного инструмента при сварке встык?. |
| 226 | ГОСТ Р 58121.2-2018; Список вопросов. | 4.3 | Допускается ли использование вторичного материала (полиэтилена) при изготовлении труб?. |
| 227 | ГОСТ Р 58121.2-2018; Список вопросов. | 10.3 | Условное обозначение труб по настоящему документу состоит из:. |
| 228 | ГОСТ Р 58121.2-2018; Список вопросов. | 14.2 | Гарантийный срок труб по настоящему документу составляет:; 1. |
| 229 | ГОСТ Р 58121.2-2018; Список вопросов. | 6.6 | Какой длины выпускают трубы по настоящему документу?. |
| 230 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 4.7 | Что такое давление перемещения?. |
| 231 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.1 | В каком диапазоне устанавливают температуру рабочей поверхности НИ при сварке при единственном низком давлении?. |
| 232 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.1 | Какую величину составляет давление при выравнивании (оплавлении) торцов труб при сварке НИ при единственном низком давлении?. |
| 233 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.1 | От каких факторов зависит время нагрева торцов труб при сварке встык НИ при единственном низком давлении?. |
| 234 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.1 | Формула для определения времени нагрева торцов труб (в секундах) при сварке встык НИ при единственном низком давлении (еn – толщина стенки трубы в мм):. |
| 235 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.1 | Формула для определения времени остывания сварного соединения (в минутах) при сварке встык НИ при единственном низком давлении (еn – толщина стенки трубы в мм):. |
| 236 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.1-5.3 | Какие типы процедур сварки встык НИ применяются при строительстве трубопроводов из полиэтиленовых труб согласно настоящему документу?. |
| 237 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.2 | При какой толщине стенки применяется сварка встык НИ при двойном низком давлении?. |
| 238 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 1.1 | На дефекты при каких видах сварки распространяется настоящий документ?. |
| 239 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 2 | В каких случаях проводят доработку сварных соединений?. |
| 240 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 4, Табл.1, 3 | Допускаются ли впадины (канавки) на поверхности основного материала при сварке встык НИ?. |
| 241 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 4, Табл.1, 12 | Допускаются ли поры на поверхности основного материала при сварке встык НИ?. |
| 242 | ГОСТ Р 58121.3-2018; Список вопросов. | 15.1 | Допускается ли хранение фитингов на открытых площадках в районах с умеренным и холодным климатом?. |
| 243 | ГОСТ Р 58121.3-2018; Список вопросов. | 16.2 | Гарантийный срок хранения фитингов по настоящему документу составляет:; 1. |
| 244 | СП 42-103-2003; Список вопросов. | 6.55 | С помощью каких приспособлений производят сборку свариваемых труб при подготовке к сварке нагретым инструментом?. |
| 245 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.2 | Какими методами можно выполнять сварку полиэтиленовых труб между собой и соединительными деталями?. |
| 246 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.3 | Какими методами выполняется соединения полиэтиленовых труб со стальными трубами?. |
| 247 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.4 | В соответствии с каким НД выполняются сварочные работы при строительстве полиэтиленовых газопроводов?. |
| 248 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.1.1 | Сваркой встык нагретым инструментом соединяются трубы и детали с толщиной стенки по торцам?. |
| 249 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.5 | Должны ли протоколироваться параметры сварки сварочной техникой при сварке газопроводов?. |
| 250 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.1.2 | При какой температуре воздуха должны свариваться встык трубы и детали полиэтиленовых труб I категории газопроводов?. |
| 251 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.1.3 | С какой степенью автоматизации допускается сварка нагретым инструментом?. |
| 252 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.1.2 | Как и до какой температуры должна нагреваться поверхность нагретого инструмента?. |
| 253 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.1.5 | Как долго проходит стадия оплавления торцов свариваемых труб ?. |
| 254 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.1.7 | От чего зависит время нагрева полиэтиленовых труб нагретым инструментом?. |
| 255 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.1.8, т.8 | Продолжительность технологической паузы необходимой для удаления НИ, должна составлять?. |
| 256 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.1.9 | От чего зависит максимальное время нарастания давления, осадки стыка после удаления НИ?. |
| 257 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.1.10 | От чего зависит время охлаждения стыка под давлением осадки при сварке нагретым инструментом?. |
| 258 | СТО Газпром 2-2.1-411-2010; Список вопросов. | 8.2.1.12 | Для уменьшения потерь на трение сварке НИ рекомендуется использовать?. |
| 259 | СТО 45167708-01-2007; Список вопросов. | 7.3.2 рис. 1 | Какие операции должны выполняться при подготовке труб и деталей газопроводов под стыковую сварку НИ?. |
| 260 | СТО 45167708-01-2007; Список вопросов. | 7.3.2 рис. 1 | Какие параметры должны контролироваться при сварке стыка НИ?. |
| 261 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 262 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 263 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 264 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 265 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 266 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 267 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 268 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 269 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 270 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 271 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 272 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 273 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |