Котельное оборудование.
1. Паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С.
Уровень: I. Способ сварки: РД

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПБ 10-575-03 | 9 | ПУБЭ_ПКиВК | 3 | РД 34.17.310-96 | 4 | РД 2730.940.102-92 | 11 |
| СО 153-34.26.608-2003 | 1 | ТУ 34-38-20092-94 | 2 | РД 153-34.1-003-01 (1) | 29 | РД 2730.940.103-92 | 1 |
| СТО ЦКТИ 10.001-2005 | 8 | СТО ЦКТИ 10.002-2007 | 6 | По способам | 30 | ПБ 10-574-03 | 14 |
| РД 153-34.1-003-01 (2) | 19 | ПБ 03-273-99 | 16 | РД 03-495-02 | 33 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД" | 18 |
| ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1 | 19 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2 | 20 |  |  |

1 - 256 из 256
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПБ 10-575-03; Список вопросов. | 3.5.3. | На какое расстояние должны быть смещены относительно друг друга оси продольных швов смежных обечаек и швов днищ котлов?. |
| 2 | ПБ 10-575-03; Список вопросов. | 3.5.3. | При каких условиях допускается не смещать относительно друг друга продольные швы смежных обечаек и швы днищ котлов?. |
| 3 | ПБ 10-575-03; Список вопросов. | 4.6.3. | При каком содержании углерода отливки из углеродистой стали могут свариваться без предварительного подогрева?. |
| 4 | ПБ 10-575-03; Список вопросов. | 5.3.2. | Какие сварщики допускаются к приварке временных креплений?. |
| 5 | ПБ 10-575-03; Список вопросов. | 5.3.3. | Допускается ли при подгонке кромок соединяемых элементов применять ударный способ или местный нагрев?. |
| 6 | ПБ 10-575-03; Список вопросов. | 5.3.4. | Что необходимо делать с прихватками при сварке?. |
| 7 | ПБ 10-575-03; Список вопросов. | 5.3.5. | Допускается ли при монтаже трубопроводов сварка при отрицательной температуре окружающего воздуха?. |
| 8 | ПБ 10-575-03; Список вопросов. | 5.5.19. | В каком объеме свариваются контрольные соединения для механических испытаний при ручной сварке котлов несколькими сварщиками?. |
| 9 | ПБ 10-575-03; Список вопросов. | 5.5.19. | В каком объеме свариваются контрольные соединения для механических испытаний при ручной сварке котлов несколькими сварщиками при сварке в течение смены нескольких однотипных котлов по одному технологическому процессу?. |
| 10 | ПУБЭ_ПКиВК; Список вопросов. | 3.5. | Какие сварщики могут быть допущены к сварке элементов котлов, на которые распространяются Правила ПУБЭ ПК и ВК?. |
| 11 | ПУБЭ_ПКиВК; Список вопросов. | 3.6. | При какой минимальной температуре воздуха разрешается изготовление котлов и водоподогревателей, предназначенных для работы под давлением?. |
| 12 | ПУБЭ_ПКиВК; Список вопросов. | 3.11. | В каком количестве должны свариваться контрольные сварные соединения для проведения механических испытаний?. |
| 13 | РД 34.17.310-96; Список вопросов. | 1.5 | При какой температуре окружающего воздуха разрешается проводить ремонт сварных соединений?. |
| 14 | РД 34.17.310-96; Список вопросов. | 6.5.2 | Какой метод применяется для удаления поврежденного металла при ремонте сварных соединений паропроводов ?. |
| 15 | РД 34.17.310-96; Список вопросов. | 7.5.4 | Какие требования предъявляются к перерыву во времени между окончанием сварки подварочного шва и выполнением усиливающей наплавки при ремонте тройников?. |
| 16 | РД 34.17.310-96; Список вопросов. | 8.2.3 | Какие диаметры электродов используются при заварке выборок в процессе ремонта сварных соединений труб с фасонными деталями трубопроводов.. |
| 17 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 4.7 | Какие сварочные материалы следует применять при дуговой сварке углеродистых и кремнемарганцовистых сталей в сочетании с хромомолибденовыми сталями?. |
| 18 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | Табл.1 | Для чего применяются электроды марок ЦУ-5, ЦЛ-38 и ЦЛ-39?. |
| 19 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 4.15; 4.15.1 | При каких условиях для сварки, в том числе ремонтной, деталей и сталей 14ГНМА, 16ГНМА, 12МХ, 15ХМ, 12Х МФ и 15Х М Ф могут быть допущены высоконикелевые электроды марки ЦТ-36?. |
| 20 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 4.23 | При каких условиях срок хранения прокаленных электродов не ограничивается?. |
| 21 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 5.7. | Разрешается ли применение конических подкладных колец при сборке соединений трубопроводов под сварку?. |
| 22 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 5.7; табл.3 | Из каких марок стали следует изготавливать остающиеся подкладные кольца для сварных соединений деталей из хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей, подлежащих эксплуатации при температуре свыше 500°С?. |
| 23 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 5.7 | Как следует выбирать материал подкладного кольца при сварке деталей из сталей перлитного класса различных марок?. |
| 24 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 6.7.1 | Требуется ли выполнять подогрев при приварке временных технологических креплений из углеродистых сталей к деталям из углеродистых, марганцовистых и кремнемарганцовистых сталей?. |
| 25 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 7.2.1. | Начиная с какой толщины стенки, требуется подогрев при ручной дуговой сварке деталей из сталей марок 12Х1МФ и 15Х1М1Ф?. |
| 26 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 7.2.4.3 | Как устанавливается минимальная температура подогрева при сварке деталей из различных марок стали?. |
| 27 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 7.2.8. | При какой температуре подогрева выполняют сварку деталей из хромоникелевых сталей аустенитного класса с деталями из сталей перлитного класса?. |
| 28 | СО 153-34.26.608-2003; Список вопросов. | 6.3. | Электроды какого диаметра допускается применять для ручной дуговой сварки и наплавки барабанов?. |
| 29 | ТУ 34-38-20092-94; Список вопросов. | 2.3 | Из какой марки стали допускается изготовление подкладных колец при сварке деталей ПВД?. |
| 30 | ТУ 34-38-20092-94; Список вопросов. | 2.4 | Какой тип электродов следует применять для ручной дуговой заварки трещин на обечайках и днищах корпусов ПВД, а также коллекторных и распределительных трубах?. |
| 31 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 3.6 | Разрешается ли перемещать, транспортировать, подвергать воздействию нагрузок блоки трубопроводов и поверхностей нагрева котлов, в которых детали соединены только прихватками или корневым швом?. |
| 32 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 3.10 | Каким оборудованием рекомендуется оснащать производственный участок для прокалки электродов перед их употреблением?. |
| 33 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 3.10 | Какие предъявляются требования к помещению для хранения сварочных материалов (электродов, флюсов, проволок)?. |
| 34 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 3.12 | Перечислите рекомендации по защите от атмосферных воздействий места сварки в условиях монтажа или ремонта трубопроводов.. |
| 35 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 4.1.1 | Какие марки электродов предпочтительнее использовать для сварки труб из стали 12Х1МФ, работающих при температуре среды до 510 град. С?. |
| 36 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 4.1.1 | Какие марки электродов предпочтительнее использовать для сварки трубопроводов и элементов котлов из стали 12Х1МФ, работающих при температуре среды до 570 град.С?. |
| 37 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 4.1.1 | Какие электроды предпочтительнее использовать для сварки труб из стали 15Х1М1Ф?. |
| 38 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 4.1.4 | Какой должна быть температура хранения покрытых электродов в сушильных шкафах после их прокалки?. |
| 39 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.1.4 | Какой должна быть глубина удаляемого механической обработкой слоя металла кромок трубы или пластины из углеродистых сталей после кислородной, плазменно-дуговой и воздушно-дуговой резки?. |
| 40 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.2.1 | Укажите рекомендуемый минимальный зазор в стыке при подготовке труб с разделкой Тр-2 под ручную дуговую сварку.. |
| 41 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.2.4 | Какие поверхности подлежат зачистке при подготовке к сборке под сварку?. |
| 42 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.2.4 | Какой должна быть ширина зачищенных поверхностей деталей перед сборкой под сварку?. |
| 43 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.2.5 | Какая допускается разность внутренних диаметров стыков труб, собираемых и свариваемых на остающемся подкладном кольце?. |
| 44 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.2.9 | Какой диаметр электродов рекомендуется применять для сварки корневых слоев шва стыков труб на остающемся подкладном кольце?. |
| 45 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.2.9 | Как производят прихватку остающегося подкладного кольца?. |
| 46 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.3.4 | Cледует ли удалять прихваточные швы, имеющие недопустимые наружные дефекты (трещины, наружные поры и др.) по результатам визуального контроля?. |
| 47 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.3.5 | Какая рекомендуемая высота прихваток, выполняемых ручной дуговой сваркой, при сборке стыков труб с толщиной стенки (S) от 3 до 10 мм?. |
| 48 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.4.1 | Какая температура подогрева стыка труб из стали 12МХ или 15ХМ с толщиной стенки свыше 10 до 30 мм, свариваемого при положительной температуре окружающего воздуха дуговыми способами сварки?. |
| 49 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.5.2 | Допускается ли перерыв в процессе сварки низколегированных теплоустойчивых сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов?. |
| 50 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.5.3 | Какой размер перекрытия в "замках" шва должен быть при многослойной сварке труб (за исключением автоматической сварки под флюсом)?. |
| 51 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.5.11 | В каком месте сварщик должен клеймить стык трубы?. |
| 52 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 7.1.7 | Начиная с какого диаметра неповоротные (вертикальные и горизонтальные) стыки труб рекомендуется сваривать одновременно несколькими сварщиками?. |
| 53 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 7.1.9, 11.8 | Какая последовательность выполнения корневого слоя шва рекомендуется при ручной дуговой и механизированной сварке в среде защитных газов вертикальных неповоротных стыков труб диаметром более 219 мм?. |
| 54 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 7.1.9 | В каком направлении должны свариваться вертикальные неповоротные стыки трубопроводов диаметром до 219 мм ручной дуговой сваркой и механизированной сварке в среде защитных газов?. |
| 55 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 13.2 | До какой температуры необходимо охладить выполненную часть шва перед сваркой следующего слоя при сварке труб из сталей аустенитного класса?. |
| 56 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 13.2 | Какая ширина валиков рекомендуется при ручной дуговой сварке деталей из коррозионностойких сталей аустенитного класса?. |
| 57 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 13.4 | На каком расстоянии от кромок стыков труб из сталей аустенитного класса требуется защищать от брызг расплавленного металла наружные поверхности деталей?. |
| 58 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 15.5 | Какие установлены требования к режиму подогрева при сварке стыков труб из разнородных сталей перлитного класса?. |
| 59 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 19.7 | Сколько раз разрешается исправлять дефекты на одном и том же участке сварного соединения?. |
| 60 | РД 2730.940.103-92; Список вопросов. | 8.3.3 | От чего зависят допустимые сроки использования электродов после прокалки?. |
| 61 | СТО ЦКТИ 10.001-2005; Список вопросов. | 5.2.2. | Допускается ли применять сварные соединения с неполным проплавлением (конструктивным зазором) для приварки к барабанам труб и штуцеров?. |
| 62 | СТО ЦКТИ 10.001-2005; Список вопросов. | 5.2.2. | До какого внутреннего диаметра допускается приварка к барабанам труб и штуцеров с неполным проплавлением (конструктивным непроваром)?. |
| 63 | СТО ЦКТИ 10.001-2005; Список вопросов. | табл. 6.1 | Какие способы сварки допущены для изготовления барабанов котлов?. |
| 64 | СТО ЦКТИ 10.001-2005; Список вопросов. | табл. 6.1 | Какие марки электродов допускаются для ручной дуговой сварки при изготовлении барабанов котлов из сталей марок 16ГНМА и 14ГНМА?. |
| 65 | СТО ЦКТИ 10.001-2005; Список вопросов. | 13.1.2. | Укажите, при какой температуре окружающего воздуха допускается производить сварку барабанов и заготовок (обечаек и днищ) на предприятии-изготовителе?. |
| 66 | СТО ЦКТИ 10.001-2005; Список вопросов. | 13.3.2. | Каким образом производится клеймение при приварке штуцеров к барабану котла одним сварщиком?. |
| 67 | СТО ЦКТИ 10.001-2005; Список вопросов. | 13.3.3. | Где ставится клеймо сварщика на поперечных стыковых соединениях барабанов котлов?. |
| 68 | СТО ЦКТИ 10.001-2005; Список вопросов. | 13.3.3. | На каком расстоянии должно быть проставлено клеймо сварщика на продольных сварных соединениях барабанов котлов?. |
| 69 | СТО ЦКТИ 10.002-2007; Список вопросов. | 5.2.7.3. | Допускается ли располагать сварные стыковые соединения труб поверхностей нагрева на гибах и в местах приварки деталей жесткости и креплений?. |
| 70 | СТО ЦКТИ 10.002-2007; Список вопросов. | 7.4. | Какому контролю должны подвергаться трубы после очистки?. |
| 71 | СТО ЦКТИ 10.002-2007; Список вопросов. | 17.4.4. | Какие стыки сварщик должен заклеймить присвоенным ему клеймом при сварке трубных поверхностей нагрева, труб в пределах котла и коллектора?. |
| 72 | СТО ЦКТИ 10.002-2007; Список вопросов. | 17.7.3. | Какой должна быть температура предварительного и сопутствующего подогрева при сварке панелей котлов из стали марки 12Х1МФ.. |
| 73 | СТО ЦКТИ 10.002-2007; Список вопросов. | 20.7.2. | Где и каким способом сварщик обязан нанести свое клеймо на ошипованную трубу?. |
| 74 | СТО ЦКТИ 10.002-2007; Список вопросов. | 23.8.11. | В каких случаях ошипованные трубы бракуются по результатам металлографического контроля?. |
| 75 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 76 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 77 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 78 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 79 | По способам; Список вопросов. | нет | Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания?. |
| 80 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 81 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите правильное подразделение электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466?. |
| 82 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э38, Э42, Э46, Э50?. |
| 83 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э55, Э60?. |
| 84 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э42А?. |
| 85 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 86 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью производят прокалку электродов?. |
| 87 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии?. |
| 88 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии?. |
| 89 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии?. |
| 90 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии?. |
| 91 | По способам; Список вопросов. | нет | Из каких условий выбирают диаметр электрода?. |
| 92 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 93 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги.. |
| 94 | По способам; Список вопросов. | нет | За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия?. |
| 95 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должен иметь источник питания для ручной дуговой сварки покрытыми электродами?. |
| 96 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление?. |
| 97 | По способам; Список вопросов. | нет | Что необходимо выполнить для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны при сварке в потолочном положении?. |
| 98 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле?. |
| 99 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия одинаковой толщины образуют минимальное количество шлака?. |
| 100 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 101 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 102 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 103 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 104 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 105 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.3 | Какие сварщики допускаются к сварке и прихватке при изготовлении или ремонте котлов?. |
| 106 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.6 | Где ставится клеймо сварщика, если все сварные соединения данного изделия выполнены одним сварщиком?. |
| 107 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.6 | При какой толщине стенки элементов, работающих под давлением, сварные соединения подлежат клеймению.. |
| 108 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.10 | Допускается ли выполнять подготовку кромок и прилегающих к ним поверхностей под сварку при изготовлении объектов котлонадзора путем термической резки или строжки?. |
| 109 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.13 | Какой сварщик допускается к приварке вспомогательных элементов (сборочных устройств, временных креплений и др.) при сварке объектов котлонадзора?. |
| 110 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.21 | Допускается ли применение газовой сварки для деталей из аустенитных и высокохромистых сталей мартенситного и мартенситно-ферритного классов?. |
| 111 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.22 | При какой температуре требуется просушка и подогрев перед сваркой элементов котла, работающих под давлением независимо от толщины и марки материала?. |
| 112 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.22 | До какой температуры производится подогрев свариваемых деталей котла при отрицательной температуре окружающего воздуха, если для данного материала детали не предусмотрен подогрев при положительной температуре?. |
| 113 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.3.24 | Необходимо ли удалять шлак, брызги металла и другие загрязнения со шва и прилегающих участков после сварки?. |
| 114 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | 5.6.2 | Какие зоны подлежат зачистке перед проведением ВИК сварных соединений, выполненных дуговой сваркой?. |
| 115 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | Прил.8 | Допускаются ли незаваренные кратеры в сварных соединениях?. |
| 116 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | Прил.8 | Допускаются ли свищи в сварных соединениях?. |
| 117 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | Прил.8 | Допускаются ли прожоги в сварных соединениях?. |
| 118 | ПБ 10-574-03; Список вопросов. | Прил.8 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях котла?. |
| 119 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 4.1.1 | Укажите, какие электроды можно использовать для сварки труб поверхностей нагрева из сталей 12Х18Н10Т и 12Х18Н12Т?. |
| 120 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 6.2.4 | Перед установкой штуцера в коллектор или трубу поверхность вокруг отверстия со стороны наложения сварного шва должна быть зачищена. Укажите ширину зачистки.. |
| 121 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 6.5.9 | До какой температуры должен быть подогрет металл в зоне сварного соединения труб поверхностей нагрева с толщиной стенки 6 мм из стали 12Х1МФ при температуре окружающего воздуха -10 град С.?. |
| 122 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 16.1.4 | Укажите требуемую температуру подогрева перед сваркой продольного шва газоплотной панели котла по плавникам из стали 12Х2М1 при положительной температуре окружающего воздуха.. |
| 123 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 16.1.4;16.3.1 | Каковы рекомендации для ручной дуговой сварки штучными электродами продольных швов плавников газоплотных панелей из стали марки 12Х1МФ?. |
| 124 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 16.3.1 | Какие электроды нужно использовать для сварки продольных швов по плавникам газоплотной панели котла из стали 12Х2М1?. |
| 125 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 16.3.3 | Укажите требования к зазору при сборке независимо от способа сварки продольных соединений плавников газоплотных панелей.. |
| 126 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 16.4.1 | Какими электродами разрешается приварка гребенок и накладок в узле разъема газоплотных панелей котла?. |
| 127 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 20.2.1 | В каком случае допускается исправлять наплавкой коррозионные раковины на стенках барабанов котлов?. |
| 128 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 20.2.1 | Какой глубины выборки дефектного металла из стенки барабана котла могут быть оставлены без наплавки?. |
| 129 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 20.2.2 | Каким путем следует удалять дефектный металл из стенки барабана котла?. |
| 130 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 20.2.3 | В каком направлении наплавляется первый слой валиков при заполнении выбранного участка стенки барабана котла?. |
| 131 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 20.2.3 | На какую длину каждый наплавленный валик места выборки дефектного участка должен перекрывать соседний?. |
| 132 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 20.2.3 | В каком случае ремонтная наплавка выбранного участка стенки барабана котла (коррозионных раковин) производится отдельными участками в виде квадратов?. |
| 133 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 20.2.3 | Укажите рекомендуемый размер стороны квадрата участка, наплавляемого во взаимно перпендикулярном направлении, при наплавке выбранного участка стенки барабана котла площадью более 200-250 кв.см.. |
| 134 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 20.2.3 | В каком случае площадь наплавляемого выбранного участка стенки барабана котла разбивается на квадратные участки?. |
| 135 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 20.2.3 | Укажите, в каком направлении наплавляются валики квадратных участков места выборки дефектного металла стенки барабана котла?. |
| 136 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 7.2.4 | Какое количество слоев шва должно быть при сварке труб поверхностей нагрева котлов толщиной 3 мм?. |
| 137 | РД 153-34.1-003-01 (2); Список вопросов. | 7.2.6 | Каким образом выполняются вертикальные стыки труб поверхностей нагрева?. |
| 138 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 139 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 140 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 141 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 142 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 143 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 144 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 145 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 146 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 147 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 148 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 149 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 150 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 151 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 152 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 153 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 154 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 155 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 156 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 157 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 158 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 159 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 160 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 161 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 162 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.6, приложение 17, табл. 11 | Перечислите виды покрытия электродов, на которые распространяется аттестация сварщика, аттестованного по ручной дуговой сварке электродами с основным покрытием.. |
| 163 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 164 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 165 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 166 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 167 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 168 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 169 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 170 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 171 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 172 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 173 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 174 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 175 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 176 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 177 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 178 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 179 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 180 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 181 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 182 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 183 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 184 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 185 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 186 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 187 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 3. | Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?. |
| 188 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 3. | Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?. |
| 189 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 97. | Какие сварщики допускаются к работам по ремонту, монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением?. |
| 190 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 102. | Допускается ли использование стальных труб, бывших в употреблении, при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования, работающего под давлением?. |
| 191 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 109. | Каким способом производится резка листов, труб и других полуфабрикатов, а также вырезка отверстий?. |
| 192 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 119. | Допускается ли при сборке, подгонка кромок ударным способом или местным нагревом?. |
| 193 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 120. | Каким способом должна быть выполнена подготовка кромок и поверхностей под сварку?. |
| 194 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 121. | Какой документ регламентирует значение смещения внутренних кромок при сборке стыковых соединений труб с односторонней разделкой кромок и свариваемых без подкладных колец и подварки корня шва?. |
| 195 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 123. | Кто должен выполнять приварку вспомогательных элементов (сборочных устройств, временных креплений)?. |
| 196 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 138. | Что необходимо соблюсти при выполнении сварки в условиях отрицательной температуры?. |
| 197 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 153. | Укажите, какие сварные соединения, подлежат визуальному и измерительному контролю?. |
| 198 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 153. | С целью выявления каких дефектов, проводят визуальный осмотр и измерения сварных соединений?. |
| 199 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 154. | На какую ширину должны быть зачищены, от шлака и других загрязнений, поверхности сварного шва и прилегающих к нему участков основного металла, перед визуальным контролем поверхности шва?. |
| 200 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 155. | На каком этапе проводят исправление поверхностных дефектов, выявленных при визуальном и измерительном контроле?. |
| 201 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 158. | Как определяется объем контроля, если при выборочном контроле сварных соединений ультразвуковым и радиографическим методом, выполненных сварщиком, будут обнаружены недопустимые дефекты?. |
| 202 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 188. | Каким способом должны быть удалены дефекты сварных соединений?. |
| 203 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 190. | Сколько раз допускается проводить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения?. |
| 204 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 139 | Если ли особенность в подогреве деталей перед сваркой при отрицательной температуре окружающего воздуха?. |
| 205 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 206 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 207 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 208 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 209 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 210 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 211 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 212 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 213 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 214 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 215 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 216 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 217 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |
| 218 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.4. | Какие документы должен иметь при себе сварщик/оператор для допуска к сварке/ремонту?. |
| 219 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.9. | Кто утверждает операционные технологические карты сборки и сварки?. |
| 220 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке противопожарных водопроводов, пено- и растворопроводов, трубопроводов газового пожаротушения?. |
| 221 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке металлоконструкций зданий и сооружений?. |
| 222 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 6.2.9. | Какова должна быть длина КСС при допускных испытаниях по ручной сварке?. |
| 223 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.3.3. | Повторную прокалку электродов следует проводить в количестве, предусмотренном изготовителем сварочных материалов, но не более:. |
| 224 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.2. | Какие способы резки допускается применять при подготовке труб к сварке?. |
| 225 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.4. | Кромки свариваемых деталей и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности должны быть механически зачищены до металлического блеска на ширину:. |
| 226 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.8. | На участке какой ширины от торца трубы следует удалять усиление наружных заводских швов труб?. |
| 227 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.5. | При сборке и сварке без подкладного кольца стыков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций внутреннее смещение кромок не должно превышать:. |
| 228 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.10. | Какой должна быть длина одной прихватки при сборке стыков диаметром свыше 100 до 426 мм включительно трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций?. |
| 229 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.15. | На какое расстояние следует смещать продольные или спиральные швы при сборке под сварку трубопроводов систем газоснабжения диаметром от 50 до 100 мм включительно?. |
| 230 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.24. | При какой температуре окружающего воздуха обязателен подогрев труб с толщиной стенки более 10 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 231 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.29. | Наружный центратор при сварке трубопроводов систем газоснабжения допускается снимать после выполнения:. |
| 232 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.33 | На каком расстоянии от заводского шва трубы (детали, арматуры) должны отстоять начало и конец кольцевого сварного шва для труб диаметром менее 400 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 233 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.2.7. | На какую глубину следует зачищать ожоги поверхности основного металла при ручной дуговой сварке трубопроводов с оцинкованным покрытием?. |
| 234 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.3.5. | Какой конструктивный непровар регламентируется для соединений без соединительной втулки при ручной дуговой сварке трубопроводов с силикатно-эмалевым покрытием?. |
| 235 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.3.20. | При ручной дуговой сварке трубопроводов с силикатно-эмалевым покрытием каждый последующий слой следует выполнять после остывания предыдущего слоя до температуры:. |
| 236 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.4.3. | С каким максимальным отклонением от зенита допускается располагать место сварки переходной пластины при ручной дуговая сварка выводов ЭХЗ?. |
| 237 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На что распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 238 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На сварку соединений из каких материалов распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 239 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.3. | Что такое "включение"?. |
| 240 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.4. | Что такое "вогнутость корня шва"?. |
| 241 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.7. | Что называют "наплывом"?. |
| 242 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.8. | Что такое "непровар"?. |
| 243 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.10. | Что такое "несплавление"?. |
| 244 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.12. | Что такое "подрез"?. |
| 245 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.13. | Что такое "пора"?. |
| 246 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.14. | Что такое "прожог"?. |
| 247 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.16. | Что такое "свищ"?. |
| 248 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.17. | Что такое "смещение кромок"?. |
| 249 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.20. | Что такое "трещина"?. |
| 250 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.21. | Что такое "ширина сварного шва"?. |
| 251 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 5.1. | В соответствии с каким документом проводится неразрушающий контроль согласно РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 252 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.1.7. | На какую величину протяженность зоны контроля должна превышать длину отремонтированного участка?. |
| 253 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.2.3. | Где указываются требования к геометрии сварных швов защитных кожухов?. |
| 254 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.3.3. | Какова величина избыточного давления для гидроиспытаний трубопроводов?. |
| 255 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.6.3. | Каков объем ВИК сварных соединений трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений?. |
| 256 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.12.16. | Что необходимо сделать при обнаружении недопустимого дефекта в сварном шве металлоконструкций зданий и сооружений?. |