Котельное оборудование.
2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С.
Уровень: I. Способ сварки: МП

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РД 2730.940.102-92 | 8 | СТО ЦКТИ 10.003-2007 | 5 | РД 153-34.1-003-01 (1) | 19 | По способам | 44 |
| СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011) | 40 | ПБ 10-573-03 | 18 | ПБ 03-273-99 | 16 | РД 03-495-02 | 32 |
| ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД" | 18 | СТО 00220368-017-2010 | 11 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1 | 14 |
| РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |

1 - 258 из 258
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 4.7 | Какие сварочные материалы следует применять при дуговой сварке углеродистых и кремнемарганцовистых сталей в сочетании с хромомолибденовыми сталями?. |
| 2 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 5.7. | Разрешается ли применение конических подкладных колец при сборке соединений трубопроводов под сварку?. |
| 3 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 5.7; табл.3 | Из каких марок стали следует изготавливать остающиеся подкладные кольца для сварных соединений деталей из хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей, подлежащих эксплуатации при температуре свыше 500°С?. |
| 4 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 5.7 | Как следует выбирать материал подкладного кольца при сварке деталей из сталей перлитного класса различных марок?. |
| 5 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 6.7.1 | Требуется ли выполнять подогрев при приварке временных технологических креплений из углеродистых сталей к деталям из углеродистых, марганцовистых и кремнемарганцовистых сталей?. |
| 6 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 7.2.4.3 | Как устанавливается минимальная температура подогрева при сварке деталей из различных марок стали?. |
| 7 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 7.2.8. | При какой температуре подогрева выполняют сварку деталей из хромоникелевых сталей аустенитного класса с деталями из сталей перлитного класса?. |
| 8 | РД 2730.940.102-92; Список вопросов. | 7.5.3 | Следует ли перед началом сварки в среде защитных газов продувать шланги и горелку используемым защитным газом?. |
| 9 | СТО ЦКТИ 10.003-2007; Список вопросов. | 5.3.15. | Допускается ли вварка штуцеров, дренажных труб, бобышек и др. деталей в гибы и сварные швы трубопроводов пара и горячей воды?. |
| 10 | СТО ЦКТИ 10.003-2007; Список вопросов. | 9.1.4. | Определите условия подготовки под сварку электросварных труб огневой резкой при изготовлении секторных колен, сварных переходов и тройников.. |
| 11 | СТО ЦКТИ 10.003-2007; Список вопросов. | 9.3.4. | На какой длине должны быть зачищены до металлического блеска и обезжирены поверхности труб непосредственно перед сборкой под сварку?. |
| 12 | СТО ЦКТИ 10.003-2007; Список вопросов. | 11.1.5. | При каких температурах окружающего воздуха должны производиться все сварочные работы при изготовлении сборочных единиц и деталей трубопроводов пара и горячей воды тепловых станций?. |
| 13 | СТО ЦКТИ 10.003-2007; Список вопросов. | 13.7.2. | Каким образом производится исправление дефектов с заваркой выборок в сварных соединениях из сталей 15ХМ, 12ХМФ, 15Х1М1Ф, выполненных дуговой или электроннолучевой сваркой, которые подлежат обязательной термической обработке после сварки?. |
| 14 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 3.6 | Разрешается ли перемещать, транспортировать, подвергать воздействию нагрузок блоки трубопроводов и поверхностей нагрева котлов, в которых детали соединены только прихватками или корневым швом?. |
| 15 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 3.10 | Какие предъявляются требования к помещению для хранения сварочных материалов (электродов, флюсов, проволок)?. |
| 16 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 3.12 | Перечислите рекомендации по защите от атмосферных воздействий места сварки в условиях монтажа или ремонта трубопроводов.. |
| 17 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 4.2.1 | Какую марку присадочной проволоки рекомендуется применять при аргонодуговой сварке трубопроводов из сталей 12МХ, 15ХМ и 12Х2М1, работающих при температуре не более 510 градусов Цельсия?. |
| 18 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 4.4.3 | Какие требования предъявляются к углекислому газу, применяемому для сварки?. |
| 19 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 5.4.22 | Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном участке?. |
| 20 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.1.4 | Какой должна быть глубина удаляемого механической обработкой слоя металла кромок трубы или пластины из углеродистых сталей после кислородной, плазменно-дуговой и воздушно-дуговой резки?. |
| 21 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.2.4 | Какие поверхности подлежат зачистке при подготовке к сборке под сварку?. |
| 22 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.2.4 | Какой должна быть ширина зачищенных поверхностей деталей перед сборкой под сварку?. |
| 23 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.2.5 | Какая допускается разность внутренних диаметров стыков труб, собираемых и свариваемых на остающемся подкладном кольце?. |
| 24 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.4.1 | Какая температура подогрева стыка труб из стали 12МХ или 15ХМ с толщиной стенки свыше 10 до 30 мм, свариваемого при положительной температуре окружающего воздуха дуговыми способами сварки?. |
| 25 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.5.2 | Допускается ли перерыв в процессе сварки низколегированных теплоустойчивых сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов?. |
| 26 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.5.3 | Какой размер перекрытия в "замках" шва должен быть при многослойной сварке труб (за исключением автоматической сварки под флюсом)?. |
| 27 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 6.5.11 | В каком месте сварщик должен клеймить стык трубы?. |
| 28 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 7.1.9, 11.8 | Какая последовательность выполнения корневого слоя шва рекомендуется при ручной дуговой и механизированной сварке в среде защитных газов вертикальных неповоротных стыков труб диаметром более 219 мм?. |
| 29 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 7.1.9 | В каком направлении должны свариваться вертикальные неповоротные стыки трубопроводов диаметром до 219 мм ручной дуговой сваркой и механизированной сварке в среде защитных газов?. |
| 30 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 11.7 | Какой диаметр электродной проволоки рекомендуется для механизированной сварки в углекислом газе неповоротных стыков труб?. |
| 31 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 11.7 | В каком пространственном положении может производиться механизированная сварка в защитном газе проволокой сплошного сечения диаметром 1,2?. |
| 32 | РД 153-34.1-003-01 (1); Список вопросов. | 11.10 | На какой угол рекомендуется смещать электрод от зенита при механизированной сварке в среде углекислого газа вертикального стыка труб в поворотном положении (с использованием вращателя, манипулятора)?. |
| 33 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 34 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 35 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 36 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 37 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 38 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 39 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 40 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 41 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 42 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 43 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 44 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения?. |
| 45 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом?. |
| 46 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла горелки для лучшей защиты сварочной ванны и металла шва?. |
| 47 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 48 | По способам; Список вопросов. | нет | При сварке в защитном газе плавящимся электродом образуются брызги расплавленного металла, которые прилипают к мундштуку и соплу и могут привести к закорачиванию сварочной цепи. Во избежание этого применяют:. |
| 49 | По способам; Список вопросов. | нет | Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном участке?. |
| 50 | По способам; Список вопросов. | нет | Следует ли подогревать углекислый газ перед выполнением сварки?. |
| 51 | По способам; Список вопросов. | нет | Следует ли применять осушители газа перед выполнением сварки в углекислом газе или в его смесях с другими газами?. |
| 52 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должны иметь источники питания дуги для сварки в активных газах?. |
| 53 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью в сварочные проволоки для сварки в углекислом газе вводят кремний и марганец?. |
| 54 | По способам; Список вопросов. | нет | В чем заключается особенность сварки в углекислом газе по сравнению со сваркой в других защитных газах?. |
| 55 | По способам; Список вопросов. | нет | Зачем при сварке в углекислом газе ограничивают напряжение дуги?. |
| 56 | По способам; Список вопросов. | нет | В какой цвет окрашивают баллоны с двуокисью углерода и с окраской баллонов с какими газами это совпадает?. |
| 57 | По способам; Список вопросов. | нет | При каком давлении углекислый газ находится в баллоне при температуре 20 град. С?. |
| 58 | По способам; Список вопросов. | нет | Наличием какого устройства отличается оборудование постов для сварки в углекислом газе по сравнению с другими способами сварки в защитных газах?. |
| 59 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите марки проволок, рекомендуемые для механизированной сварки в защитных газах стыков труб из низколегированных (кремнемарганцовистых) сталей. |
| 60 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в защитном газе.. |
| 61 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет увеличение расстояния от сопла горелки до поверхности металла?. |
| 62 | По способам; Список вопросов. | нет | Чем измеряют расход защитного газа при сварке (наплавке)?. |
| 63 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите наиболее полный перечень оборудования, входящего в состав поста для сварки в углекислом газе.. |
| 64 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов на вертикальной плоскости конструкций из углеродистой сталей:. |
| 65 | По способам; Список вопросов. | нет | Рекомендуемые диаметры проволоки марок Св-08ГС или Св-08Г2С для механизированной сварки в защитных газах швов в нижнем положении конструкций из углеродистой сталей:. |
| 66 | По способам; Список вопросов. | нет | При механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений листов толщиной 3...6 мм в потолочном положении по сравнению с нижним рекомендуется:. |
| 67 | По способам; Список вопросов. | нет | Какая скорость рекомендуется для механизированной сварки в защитных газах стыковых соединений металлоконструкций толщиной 3...4 мм в нижнем положении?. |
| 68 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемый вылет электрода из мундштука перед зажиганием дуги для выполнения механизированной сварки в защитных газах:. |
| 69 | По способам; Список вопросов. | нет | Что обеспечивает стабильный процесс в широком диапазоне рабочих режимов и надежную газовую защиту при механизированной сварке в защитных газах?. |
| 70 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, в каком пространственном положении может производиться механизированная сварка в защитном газе проволокой сплошного сечения.. |
| 71 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите порядок действий перед возбуждением дуги и началом механизированной сварки в защитном газе.. |
| 72 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендуемый угол наклона горелки при механизированной сварке в защитном газе в нижнем положении стыковых соединений толщиной 10...15мм.. |
| 73 | По способам; Список вопросов. | нет | Как рекомендуется выполнять стыковые соединения толщиной до 3 мм механизированной сваркой в защитном газе?. |
| 74 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите положение электрода по отношению к направлению его перемещения при механизированной сварке в защитных газах стыковых соединений в нижнем положении для толщины металла 3...4 мм.. |
| 75 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее применением?. |
| 76 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие свойства сварочной углеродистой проволоки (марок Св-08, Св-08А и др.) проверяют перед выдачей на производственный участок?. |
| 77 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 4.5. | Укажите, разрешается ли сваривать крутоизогнутые и штампованные отводы между собой без прямого участка.. |
| 78 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 4.5. | Допускается ли приварка патрубков и отводов в сварные стыки и гнутые элементы?. |
| 79 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 4.8. | Укажите допускаемую неперпендикулярность плоскости фланца, приваренного к трубе.. |
| 80 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.1. | Укажите требования к квалификации сварщиков, допускаемых к прихватке и сварке трубопроводов тепловых сетей.. |
| 81 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.2 | Укажите время перерыва сварщика в работе, по истечении которого он должен сваривать допускной стык перед допуском к работе по сварке стыков трубопроводов?. |
| 82 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.2. | Укажите, каким видам контроля подвергается допускной стык, на который не распространяются Правила Ростехнадзора (Госгортехнадзора России).. |
| 83 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.2. | Укажите правильный вариант сварки вертикального неповоротного допускного стыка труб диаметром 529 мм и более.. |
| 84 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.4. | На какую ширину от кромок необходимо зачистить внутреннюю и наружную поверхности труб перед сборкой и сваркой?. |
| 85 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.6. | При каком диаметре трубопроводов, стыки, свариваемые без остающегося подкладного кольца, должны подвариваться изнутри?. |
| 86 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.7. | При сборке и сварке стыков труб без подкладного остающегося кольца смещение кромок внутри трубы не должно превышать (для трубопроводов, на которые не распространяются требования правил Ростехнадзора (Госгортехнадзора России)):. |
| 87 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.7. | Какая должна быть величина зазора между кольцом и внутренней поверхностью трубы в стыках труб, собираемых и свариваемых на подкладном остающемся кольце?. |
| 88 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.8. | Какой размер плавных вмятин на концах труб, для трубопроводов, на которые не распространяются требования правил Ростехнадзора (Госгортехнадзора России), допускается для правки?. |
| 89 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.8. | Укажите, какие забоины и задиры фасок на концах труб разрешается исправлять наплавкой.. |
| 90 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9 | Какое количество прихваток должно быть для труб диаметром свыше 100 до 426 мм?. |
| 91 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9. | Укажите, какое количество прихваток должно быть при сборке стыка труб диаметром свыше 426 мм.. |
| 92 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9. | Протяженность прихваток для труб диаметром 100-426 мм. должна быть:. |
| 93 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9. | Укажите, протяженность прихваток для труб диаметром свыше 426 мм.. |
| 94 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9 | Укажите высоту прихваток при толщине стенки труб более 10 мм.. |
| 95 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.10 | Укажите, при какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается сварка без подогрева трубопроводов из углеродистой стали с содержанием углерода не более 0,24 %, на которые не распространяются Правила Ростехнадзора (Госгортехнадзора России).. |
| 96 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.10. | Укажите, при какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается сварка без подогрева трубопроводов из низколегированной стали, на которые не распространяются Правила Госгортехнадзора России.. |
| 97 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.10. | Укажите, при какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается сварка без подогрева трубопроводов из углеродистой стали с содержанием углерода свыше 0,24 %, на которые не распространяются Правила Ростехнадзора (Госгортехнадзора России).. |
| 98 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.10. | Разрешается ли выполнение сварочных работ при дожде, ветре и снегопаде?. |
| 99 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16. | Какие стыки трубопроводов подлежат внешнему осмотру и измерению размеров шва снаружи и внутри трубы?. |
| 100 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16. | Укажите, какие требования предъявляются к сварному соединению труб перед внешним осмотром.. |
| 101 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.3 | Сварщик обязан выбивать или наплавлять клеймо следующим образом:. |
| 102 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9 | При сборке стыка труб с помощью прихваток число их должно быть для труб диаметром до 100 мм:. |
| 103 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9 | Протяженность одной прихватки для труб диаметром до 100 мм должна быть:. |
| 104 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16 | Результаты внешнего осмотра и измерения размеров сварных соединений считаются удовлетворительными, если:. |
| 105 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16 | Сварные стыки трубопроводов, не удовлетворяющие требованиям качества, перечисленным в СНиП 3.05.03-85, подлежат:. |
| 106 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16 | Максимально допустимый линейный размер объемного включения округлой или удлиненной формы при номинальной толщине стенки свариваемых труб свыше 5 до 7,5 мм в стыковых соединениях или меньшем катете шва в угловых соединениях:. |
| 107 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16 | Максимально допустимый линейный размер объемного включения округлой или удлиненной формы при номинальной толщине стенки свариваемых труб свыше 7,5 до 10,0 мм в стыковых соединениях или меньшем катете шва в угловых соединениях:. |
| 108 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16 | Максимально допустимый линейный размер объемного включения округлой или удлиненной формы при номинальной толщине стенки свариваемых труб свыше 10,0 мм в стыковых соединениях или меньшем катете шва в угловых соединениях:. |
| 109 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.18 | Какое количество сварных соединений трубопроводов тепловых сетей, прокладываемых в непроходных каналах под проезжей частью дорог, в футлярах, совместно с другими инженерными коммуникациями следует подвергать неразрушающим методам контроля?. |
| 110 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.19 | Если при проверке неразрушающими методами контроля обнаружены трещины, не заваренные кратеры, прожоги, свищи, а также непровары в корне шва, выполненного на подкладном кольце сварные швы следует:. |
| 111 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.20 | Какова допустимая условная длина отдельного дефекта сварного шва, выявленного ультразвуковым контролем для трубы с номинальной толщиной стенки от 4,0 до 8,0 мм?. |
| 112 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.20 | Какова допустимая условная длина отдельного дефекта сварного шва, выявленного ультразвуковым контролем для трубы с номинальной толщиной стенки свыше 8,0 до 14,5 мм?. |
| 113 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.20 | Какова допустимая условная длина отдельного дефекта сварного шва, выявленного ультразвуковым контролем для трубы с номинальной толщиной стенки свыше 14,5 до 20,0 мм?. |
| 114 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.24 | Каким образом следует исправлять подрезы сварных швов трубопроводов?. |
| 115 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.24 | Каким образом следует исправлять трещины по сварным швам трубопроводов?. |
| 116 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.25 | Каким методом контроля должны быть проверены все исправленные участки сварных стыков трубопровода?. |
| 117 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | 2.3.3 | Какой угол наклона допускается для обеспечения плавного перехода при стыковке элементов с различной толщиной стенок путем соответствующей односторонней или двусторонней механической обработки?. |
| 118 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | 2.3.4 | Какое смещение продольных швов необходимо при сварке труб (элементов) с наружным диаметром более 100 мм с продольными и спиральными сварными швами?. |
| 119 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | 4.2.3 | Какие сварщики допускаются к сварке и прихватке при монтаже или ремонте трубопроводов пара или горячей воды?. |
| 120 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | 4.2.4 | Какие сварщики допускаются к сварке и прихватке изделий, работающих под давлением?. |
| 121 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | 4.2.6. | В каком случае допускается не производить клеймение (маркировку) каждого сварного соединения, а ставить только одно клеймо на изделие?. |
| 122 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | 4.2.22 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается сварка при изготовлении элементов работающих под давлением?. |
| 123 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | 4.2.22 | При какой минимальной температуре допускается выполнять сварку при монтаже и ремонте элементов, работающих под давлением?. |
| 124 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | 4.2.22 | При какой температуре требуется просушка и подогрев перед сваркой элементов трубопровода пара или горячей воды, работающих под давлением независимо от толщины и марки материала?. |
| 125 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | 4.2.22 | До какой температуры производится подогрев свариваемых деталей котла при отрицательной температуре окружающего воздуха, если для данного материала детали не предусмотрен подогрев при положительной температуре?. |
| 126 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | 4.2.23 | До какой температуры производится предварительный и сопутствующий подогрев свариваемых деталей при отрицательной температуре окружающего воздуха, если для данного материала детали предусмотрен подогрев при положительной температуре?. |
| 127 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | 4.2.24 | Необходимо ли удалять шлак, брызги металла и другие загрязнения со шва и прилегающих участков после сварки?. |
| 128 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | Прил. 8 | Допускаются ли трещины в сварных соединениях?. |
| 129 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | Прил. 8 | Допускаются ли наплывы (натеки) и брызги металла в сварных соединениях?. |
| 130 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | Прил. 8 | Допускаются ли незаваренные кратеры в сварных соединениях?. |
| 131 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | Прил. 8 | Допускаются ли свищи в сварных соединениях?. |
| 132 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | Прил. 8 | Допускаются ли прожоги в сварных соединениях?. |
| 133 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | Прил. 8 | Допускаются ли подрезы в сварных соединениях?. |
| 134 | ПБ 10-573-03; Список вопросов. | Прил. 8 | Допускаются ли отклонения размеров шва сверх установленных норм в сварных соединениях?. |
| 135 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 136 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 137 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 138 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 139 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 140 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 141 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 142 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 143 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 144 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 145 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 146 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 147 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 148 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 149 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 150 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 151 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 152 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 153 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 154 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 155 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 156 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 157 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 158 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 159 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 160 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 161 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 162 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 163 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 164 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 165 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 166 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 167 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 168 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 169 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 170 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 171 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 172 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 173 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 174 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 175 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 176 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 177 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 178 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 179 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 180 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 181 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 182 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 183 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 3. | Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?. |
| 184 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 3. | Укажите, на какое оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, распространяются ФНП?. |
| 185 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 97. | Какие сварщики допускаются к работам по ремонту, монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением?. |
| 186 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 102. | Допускается ли использование стальных труб, бывших в употреблении, при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования, работающего под давлением?. |
| 187 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 109. | Каким способом производится резка листов, труб и других полуфабрикатов, а также вырезка отверстий?. |
| 188 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 119. | Допускается ли при сборке, подгонка кромок ударным способом или местным нагревом?. |
| 189 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 120. | Каким способом должна быть выполнена подготовка кромок и поверхностей под сварку?. |
| 190 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 121. | Какой документ регламентирует значение смещения внутренних кромок при сборке стыковых соединений труб с односторонней разделкой кромок и свариваемых без подкладных колец и подварки корня шва?. |
| 191 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 123. | Кто должен выполнять приварку вспомогательных элементов (сборочных устройств, временных креплений)?. |
| 192 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 138. | Что необходимо соблюсти при выполнении сварки в условиях отрицательной температуры?. |
| 193 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 153. | Укажите, какие сварные соединения, подлежат визуальному и измерительному контролю?. |
| 194 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 153. | С целью выявления каких дефектов, проводят визуальный осмотр и измерения сварных соединений?. |
| 195 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 154. | На какую ширину должны быть зачищены, от шлака и других загрязнений, поверхности сварного шва и прилегающих к нему участков основного металла, перед визуальным контролем поверхности шва?. |
| 196 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 155. | На каком этапе проводят исправление поверхностных дефектов, выявленных при визуальном и измерительном контроле?. |
| 197 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 158. | Как определяется объем контроля, если при выборочном контроле сварных соединений ультразвуковым и радиографическим методом, выполненных сварщиком, будут обнаружены недопустимые дефекты?. |
| 198 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 188. | Каким способом должны быть удалены дефекты сварных соединений?. |
| 199 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 190. | Сколько раз допускается проводить исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения?. |
| 200 | ФНП "ПБ ОПО, на которых используется ОИД"; Список вопросов. | 139 | Если ли особенность в подогреве деталей перед сваркой при отрицательной температуре окружающего воздуха?. |
| 201 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.3. | Какая температура предварительного и сопутствующего подогрева при сварке стали марки 15Х5М?. |
| 202 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 5.6. | Каким должно быть остывание сварного соединения из теплоустойчивых сталей после окончания сварки?. |
| 203 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 9.1. | Кто допускается к прихватке и сварке теплоустойчивых сталей?. |
| 204 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 10.15. | Допускается ли термическая резка теплоустойчивых сталей толщиной до 20 мм без предварительного подогрева?. |
| 205 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 10.18. | Каким образом следует подготавливать кромки деталей под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 206 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 11.5. | Чему должны соответствовать допуски и отклонения при сборке под сварку теплоустойчивых сталей?. |
| 207 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 12.1.6. | При какой температуре окружающего воздуха допускается производить сварку теплоустойчивых сталей в условиях монтажа?. |
| 208 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Укажите допустимое время после окончания сварки до начала термической обработки теплоустойчивых сталей марок 15Х5М, 15Х5МУ толщиной 12 мм.. |
| 209 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Укажите допустимое время после окончания сварки до начала термической обработки теплоустойчивых сталей марок 15Х5М, 15Х5МУ толщиной 8 мм.. |
| 210 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 13.10. | Разрешается ли исправление дефектов в сварных соединениях из стали марки 15Х5М толщиной 10 мм до выполнения термической обработки?. |
| 211 | СТО 00220368-017-2010; Список вопросов. | 15.15. | Как производить исправление сварных швов теплоустойчивых сталей с непроварами, прожогами и трещинами?. |
| 212 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 213 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 214 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 215 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 216 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 217 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 218 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 219 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 220 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 221 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 222 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 223 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 224 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |
| 225 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.4. | Какие документы должен иметь при себе сварщик/оператор для допуска к сварке/ремонту?. |
| 226 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.9. | Кто утверждает операционные технологические карты сборки и сварки?. |
| 227 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке противопожарных водопроводов, пено- и растворопроводов, трубопроводов газового пожаротушения?. |
| 228 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке металлоконструкций зданий и сооружений?. |
| 229 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 6.2.9. | Какова должна быть длина КСС при допускных испытаниях по ручной сварке?. |
| 230 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.2. | Какие способы резки допускается применять при подготовке труб к сварке?. |
| 231 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.4. | Кромки свариваемых деталей и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности должны быть механически зачищены до металлического блеска на ширину:. |
| 232 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.8. | На участке какой ширины от торца трубы следует удалять усиление наружных заводских швов труб?. |
| 233 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.5. | При сборке и сварке без подкладного кольца стыков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций внутреннее смещение кромок не должно превышать:. |
| 234 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.10. | Какой должна быть длина одной прихватки при сборке стыков диаметром свыше 100 до 426 мм включительно трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций?. |
| 235 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.15. | На какое расстояние следует смещать продольные или спиральные швы при сборке под сварку трубопроводов систем газоснабжения диаметром от 50 до 100 мм включительно?. |
| 236 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.24. | При какой температуре окружающего воздуха обязателен подогрев труб с толщиной стенки более 10 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 237 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.29. | Наружный центратор при сварке трубопроводов систем газоснабжения допускается снимать после выполнения:. |
| 238 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.33 | На каком расстоянии от заводского шва трубы (детали, арматуры) должны отстоять начало и конец кольцевого сварного шва для труб диаметром менее 400 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 239 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На что распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 240 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На сварку соединений из каких материалов распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 241 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.3. | Что такое "включение"?. |
| 242 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.4. | Что такое "вогнутость корня шва"?. |
| 243 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.7. | Что называют "наплывом"?. |
| 244 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.8. | Что такое "непровар"?. |
| 245 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.10. | Что такое "несплавление"?. |
| 246 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.12. | Что такое "подрез"?. |
| 247 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.13. | Что такое "пора"?. |
| 248 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.14. | Что такое "прожог"?. |
| 249 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.16. | Что такое "свищ"?. |
| 250 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.17. | Что такое "смещение кромок"?. |
| 251 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.20. | Что такое "трещина"?. |
| 252 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.21. | Что такое "ширина сварного шва"?. |
| 253 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 5.1. | В соответствии с каким документом проводится неразрушающий контроль согласно РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 254 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.1.7. | На какую величину протяженность зоны контроля должна превышать длину отремонтированного участка?. |
| 255 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.2.3. | Где указываются требования к геометрии сварных швов защитных кожухов?. |
| 256 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.3.3. | Какова величина избыточного давления для гидроиспытаний трубопроводов?. |
| 257 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.6.3. | Каков объем ВИК сварных соединений трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений?. |
| 258 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.12.16. | Что необходимо сделать при обнаружении недопустимого дефекта в сварном шве металлоконструкций зданий и сооружений?. |