Строительные конструкции.
2. Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций.
Уровень: I. Способ сварки: РД

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 14098-2014 | 14 | По способам | 30 | ГОСТ 10922-2012 | 14 | РТМ 393-94 | 80 |
| СНиП 3.09.01-85 | 5 | СП 70.13330.2012/2 | 10 | ПБ 03-273-99 | 16 | РД 03-495-02 | 33 |
| ГОСТ Р 57997-2017 | 3 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |  |  |  |  |

1 - 218 из 218
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | 4.1, табл. 1 | Какое положение стержней допускается при сварке соединения типа С17-Мн, С19-Рм ?. |
| 2 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | 4.1, табл. 1 | Какое положение стержней допускается при сварке соединения типа С21-Мн, С21-Рн?. |
| 3 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | 4.2 | Определите правильное условное обозначение сварного соединения Н1-Рш.. |
| 4 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | 5.8 | Укажите диапазон отношения диаметров стержней для соединений типа К3.. |
| 5 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | табл. 3 | Какова должна быть длина сварного шва в соединениях типа К3-Рн, К3-Мн при диаметре арматуры 10 мм класса А500С?. |
| 6 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | Табл.6 | В каком случае производят разделку с обратным скосом нижнего стержня в соединениях типа C8-Мф, С10-Рв?. |
| 7 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | Табл.7 | Какова должна быть толщина скобы-накладки при сварке стержней диаметром 20-25 мм в соединениях типа С14-Мп, С15-Рс?. |
| 8 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | Табл.7 | Какова должна быть толщина скобы-накладки при сварке стержней диаметром 28-40 мм в соединениях типа С14-Мп, С15-Рс?. |
| 9 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | Табл.7 | Какое отношение диаметров стержней d'н /dн следует применять в соединениях типа С14-Мп, С15-Рс?. |
| 10 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | Табл.9 | Как следует выполнять соединения С21-Рн арматуры классов А600, А800, А1000?. |
| 11 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | Табл.9 | Допускаются ли двусторонние швы в соединениях типа С21-Рн, С21-Мн?. |
| 12 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | Табл.11 | Какова должна быть толщина пластины в соединениях типа Н1-Рш, Н1-Мш при диаметре арматуры 20мм класса А300?. |
| 13 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | Табл.10 | Допускаются ли двусторонние швы в соединениях типа С23-Рэ, С23-Мэ?. |
| 14 | ГОСТ 14098-2014; Список вопросов. | Табл.11 | Какова должна быть длина сварного шва l=lн в соединениях типа Н1-Рш, Н1-Мш при диаметре арматуры 10 мм класса А600?. |
| 15 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 16 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания?. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите правильное подразделение электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э38, Э42, Э46, Э50?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э55, Э60?. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э42А?. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью производят прокалку электродов?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии?. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии?. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии?. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии?. |
| 31 | По способам; Список вопросов. | нет | Из каких условий выбирают диаметр электрода?. |
| 32 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 33 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги.. |
| 34 | По способам; Список вопросов. | нет | За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия?. |
| 35 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должен иметь источник питания для ручной дуговой сварки покрытыми электродами?. |
| 36 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление?. |
| 37 | По способам; Список вопросов. | нет | Что необходимо выполнить для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны при сварке в потолочном положении?. |
| 38 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле?. |
| 39 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия одинаковой толщины образуют минимальное количество шлака?. |
| 40 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 41 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 42 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 43 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 44 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 45 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | 4.1 | На какие типы подразделяют сварные арматурные изделия?. |
| 46 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | 4.4 | На какие типы подразделяют сварные закладные изделия?. |
| 47 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | Табл.2 | Укажите предельное отклонение соосности стержней в стыковых соединениях, выполненных дуговой сваркой швами с накладками.. |
| 48 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | Табл.2 | Укажите предельное отклонение симметричности расположения накладки из стержня и стальной скобы-накладки относительно сварного стыка в продольном направлении, при длине накладки 3dн.. |
| 49 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | Табл.2 | Укажите предельное отклонение длины нахлестки при её размере10dн.. |
| 50 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | Табл.2 | Укажите предельное отклонение ширины валиковых швов при номинальном диаметре свариваемых стержней 12 мм. |
| 51 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | Табл.2 | Какой диаметр принимают за номинальный при сварке стержней разного диаметра?. |
| 52 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | 5.8 | Какова допустимая величина перелома осей стержней арматуры в стыковых соединениях (для соединений типов С5-С19 в плоскости, параллельной стенкам инвентарных форм или стальных скоб-накладок)?. |
| 53 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | 5.13, Табл.3 | Укажите допустимое число отдельных пор диаметром до 2 мм в соединениях, выполненных дуговой сваркой протяженными швами на длине шва 100 мм при диаметре свариваемых стержней 16 мм.. |
| 54 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | 5.13, Табл.3 | Укажите допустимое число цепочек пор диаметром до 2 мм и длиной до 50 мм в соединениях, выполненных дуговой сваркой протяженными швами при диаметре свариваемых стержней 28 мм.. |
| 55 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | 6.17 | Каково минимальное число изделий, отбираемых из партии для визуального осмотра и измерений?. |
| 56 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | 6.18 | Каково минимальное число стыковых соединений выпусков арматуры сборных и арматуры монолитных железобетонных конструкций, отбираемых из партии для визуального осмотра и измерений?. |
| 57 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | 6.22 | Что проводят в случае выявления при визуальном осмотре и измерении хотя бы одного арматурного и закладного изделия, а также сварного соединения их элементов не соответствующего требованиям ГОСТ 10922-2012?. |
| 58 | ГОСТ 10922-2012; Список вопросов. | 7.8 | Как производится наружный осмотр наплавленного металла в сварных соединениях?. |
| 59 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.1.1 | Укажите наиболее полный перечень типов сварных соединений, используемых при сварке арматуры?. |
| 60 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.1.1 | В каком положении выполняют ручную дуговую сварку швами с накладками из стержней стыковых соединений?. |
| 61 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.1.1 | В каком положении выполняют ручную дуговую сварку нахлесточных соединений?. |
| 62 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.1.1 | В каком положении выполняется ванная одноэлектродная сварка тавровых соединений?. |
| 63 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.1.1 | В каком положении выполняется ванная одноэлектродная сварка в инвентарной форме спаренных стержней стыковых соединений?. |
| 64 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.1.1 | В каком положении выполняется ручная дуговая сварка многослойными швами на стальной скобе подкладке стыковых соединений?. |
| 65 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.1.1 | В каком положении выполняется ручная дуговая сварка многослойными швами без стальной скобы подкладки стыковых соединений?. |
| 66 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.1.1 | В каком положении выполняется ручная дуговая сварка без дополнительных технологических элементов стыковых соединений?. |
| 67 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 1.13 | Укажите требования к сварщикам, допускаемым к работам по изготовлению сварных соединений арматуры и закладных изделий.. |
| 68 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 1.14 | В каких местах следует клеймить сварные швы?. |
| 69 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.2.6 | Каким цветом окрашивают концы горячекатаной арматуры класса А-600 (А-IV)?. |
| 70 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.2.6 | Каким цветом окрашивают концы горячекатаной арматуры класса А-800 (А-V)?. |
| 71 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.2.6 | Каким цветом окрашивают концы термомеханически упрочненной арматуры класса Ат-500С (Ат-IIIС)?. |
| 72 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.2.6 | Каким цветом окрашивают концы термомеханически упрочненной арматуры класса А-800 (Ат-IV)?. |
| 73 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.2.6 | Каким цветом окрашивают концы термомеханически упрочненной арматуры класса Ат-600С (Ат-IVC)?. |
| 74 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.2.6 | Каким цветом окрашивают концы термомеханически упрочненной арматуры класса Ат-600К (Ат-IVK)?. |
| 75 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.2.6 | Каким цветом окрашивают концы термомеханически упрочненной арматуры класса Ат-800 (Ат-V)?. |
| 76 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.2.6 | Каким цветом окрашивают концы термомеханически упрочненной арматуры класса Ат-800К (Ат-VК)?. |
| 77 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.2.6 | Каким цветом окрашивают концы термомеханически упрочненной арматуры класса Ат-1000 (Ат-VI)?. |
| 78 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.2.6 | Каким цветом окрашивают концы термомеханически упрочненной арматуры класса Ат-1000К (Ат-VIК)?. |
| 79 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.2.6 | Каким цветом окрашивают концы термомеханически упрочненной арматуры класса Ат-1200 (Ат-VII)?. |
| 80 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 3.3.1 | Какие электроды следует применять при сварке соединений стержней из арматуры разных классов?. |
| 81 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 3.3.3. | По истечении какого срока необходимо прокаливать электроды при хранении их на складе?. |
| 82 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 3.3.3. | По истечении какого срока необходимо прокаливать электроды при хранении их на месте производства?. |
| 83 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 3.3.6. | Какая температура и относительная влажность необходимы в помещении, предназначенном для хранения электродов, порошковой проволоки и флюсов?. |
| 84 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 5.3.3. | Какой диаметр электрода следует использовать при ручной дуговой сварке валиковыми швами стержня в раззенкованное отверстие пластины (тип соединения Т12-Рз) при диаметре ввариваемого стержня 8-16 мм?. |
| 85 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 5.3.3. | Какой диаметр электрода следует использовать при ручной дуговой сварке валиковыми швами стержня в раззенкованное отверстие пластины (тип соединения Т12-Рз) при диаметре ввариваемого стержня 14-32 мм?. |
| 86 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 5.3.3. | Какой диаметр электрода следует использовать при ручной дуговой сварке валиковыми швами стержня в раззенкованное отверстие пластины (тип соединения Т12-Рз) при диаметре ввариваемого стержня 22-40 мм?. |
| 87 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.5.11 | Какие диаметр электрода и сварочный ток должны быть при ручной дуговой сварке протяженными швами нахлесточных соединений стержней диаметром 8-20 мм с плоскими элементами проката (тип соединения Н1-Рш)?. |
| 88 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.5.11 | Какие диаметр электрода и сварочный ток должны быть при ручной дуговой сварке протяженными швами нахлесточных соединений стержней диаметром 22-32 мм с плоскими элементами проката (тип соединения Н1-Рш)?. |
| 89 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.5.11 | Каковы диаметр электрода, величина сварочного тока и количество слоев в шве при ручной дуговой сварке протяженными швами нахлесточных соединений стержней диаметром 36-40 мм с плоскими элементами проката (тип соединения Н1-Рш)?. |
| 90 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.1.8. | Какой должна быть длина прихватки при сварке сборных железобетонных конструкций, имеющих закладные детали?. |
| 91 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.1.10. | Допускается ли резка концов стержней электрической дугой при сборке конструкций или разделке кромок стержней?. |
| 92 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.3.6. | В каком случае сварщик допускается к сварке спаренных стержней стыковых соединений?. |
| 93 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл. 6.20. | Какой должна быть сила сварочного тока при ванной одноэлектродной сварке в инвентарных формах горизонтальных стыковых соединений арматуры диаметром 20-28 мм.. |
| 94 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл. 6.20. | Какой должна быть сила сварочного тока при ванной одноэлектродной сварке в инвентарных формах горизонтальных стыковых соединений арматуры диаметром 32-40 мм.. |
| 95 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл. 6.20. | Какой должна быть сила сварочного тока при ванной одноэлектродной сварке в инвентарных формах вертикальных стыковых соединений арматуры диаметром 20-28 мм.. |
| 96 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл. 6.20. | Какой должна быть сила сварочного тока при ванной одноэлектродной сварке в инвентарных формах вертикальных стыковых соединений арматуры диаметром 32-40 мм.. |
| 97 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.15.2. | Каким должно быть усиление сварного шва при ванно-шовной одноэлектродной сварке на стальных скобах накладках горизонтальных стыковых соединений арматуры?. |
| 98 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.6.20 | Какой должна быть сила сварочного тока при ванно-шовной одноэлектродной сварке на стальных скобах-накладках горизонтальных стыковых соединений арматуры диаметром 20-28 мм.. |
| 99 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.6.20 | Какой должна быть сила сварочного тока при ванно-шовной одноэлектродной сварке на стальных скобах-накладках горизонтальных стыковых соединений арматуры диаметром 32-40 мм.. |
| 100 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.6.22 | Какие диаметр электрода и сварочный ток должны быть при ручной дуговой сварке многослойными швами без стальной скобы-накладки стыковых соединений вертикальных стержней арматуры диаметром 18-20 мм?. |
| 101 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.6.22 | Какие диаметр электрода и сварочный ток должна быть при ручной дуговой сварке многослойными швами без стальной скобы-накладки стыковых соединений вертикальных стержней арматуры диаметром 22-32 мм?. |
| 102 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.6.22 | Какие диаметр электрода и сварочный ток должна быть при ручной дуговой сварке многослойными швами без стальной скобы-накладки стыковых соединений вертикальных стержней арматуры диаметром 36-40 мм?. |
| 103 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.16.2 | Как удаляется шлак при ручной дуговой сварке многослойными швами соединений вертикальных стержней на стальных скобах-накладках (тип соединения С19-Рм)?. |
| 104 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.17.6. | Каким количеством прихваток следует скреплять при сборке под сварку стыкуемые стержни с круглыми накладками (тип соединений С21-Рн и С22-Ру)?. |
| 105 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.17.6. | Каким количеством прихваток следует скреплять при сборке под сварку стержни, соединяемые непосредственно друг с другом внахлестку (тип соединения С23-Рэ)?. |
| 106 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.6.27 | Какой должна быть сила сварочного тока при ручной дуговой сварке электродами диаметром 4-5 мм соединений с накладками или с нахлесткой (С21-Рн, С22-Ру и С23-Рэ) стержней арматуры диаметром 10-20 мм?. |
| 107 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.6.27 | Какой должна быть сила сварочного тока при ручной дуговой сварке электродами диаметром 5 мм соединений с накладками или с нахлесткой (С21-Рн, С22-Ру и С23-Рэ) стержней арматуры диаметром 22-28 мм?. |
| 108 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.6.27 | Какой должна быть сила сварочного тока при ручной дуговой сварке электродами диаметром 5-6 мм соединений с накладками или с нахлесткой (С21-Рн, С22-Ру и С23-Рэ) стержней арматуры диаметром 32-40 мм?. |
| 109 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.6.27 | Какое число слоев должно быть в сварном шве при ручной дуговой сварке электродами диаметром 4-5 мм соединений с накладками или с нахлесткой (С21-Рн, С22-Ру и С23-Рэ) стержней арматуры диаметром 10-20 мм?. |
| 110 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.6.27 | Какое число слоев должна быть в сварном шве при ручной дуговой сварке электродами диаметром 5 мм соединений с накладками или с нахлесткой (С21-Рн, С22-Ру и С23-Рэ) стержней арматуры диаметром 22-28 мм?. |
| 111 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл.6.27 | Какое число слоев должно быть в сварном шве при ручной дуговой сварке электродами диаметром 5-6 мм соединений с накладками или с нахлесткой (С21-Рн, С22-Ру и С23-Рэ) стержней арматуры диаметром 32-40 мм?. |
| 112 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.17.8. | До какой температуры необходимо охладить первый слой шва перед наложением второго при ручной дуговой сварке соединений со смещенными накладками горизонтальных стержней арматуры?. |
| 113 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.17.9. | Какая величина усиления сварного шва допустима при сварке фланговых швов стыковых соединений стержней с накладками или нахлестками, выполняемых ручной дуговой сваркой?. |
| 114 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.18.6. | На какую длину необходимо зачистить стержни в месте, где будут выполняться протяженные швы, при подготовке узлов примыканий к сварке (РДС протяженными швами в узлах примыкания ЖБК)?. |
| 115 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.18.7. | Какая величина зазора в местах сварки между прилегаемыми элементами неоцинкованных закладных изделий допустима (РДС протяженными швами в узлах примыкания ЖБК)?. |
| 116 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.18.7. | Какая величина зазора в местах сварки между прилегаемыми элементами оцинкованных закладных изделий толщиной более 12 мм допустима (РДС протяженными швами в узлах примыкания ЖБК)?. |
| 117 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.18.8. | Перед сборкой закладные детали должны быть осушены от влаги. При этом температура просушки не должна превышать. |
| 118 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.18.9. | При сборке узлов примыкания перед сваркой протяженными швами длинна прихваток должна составлять. |
| 119 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.18.9. | На сколько следует превышать ток от паспортных данных при наложении прихваток электродами диаметром 4мм, если иное не указано в технологических картах, перед сваркой соединений протяженными швами?. |
| 120 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл. 6.28 | Какой должна быть сила сварочного тока при ручной дуговой сварке протяженными швами в узлах примыкания железобетонных конструкций элементов толщиной 4-5 мм, и диаметре электрода 3 мм?. |
| 121 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл. 6.28 | Какой должна быть сила сварочного тока при ручной дуговой сварке протяженными швами в узлах примыкания железобетонных конструкций элементов толщиной 4-5 мм, и диаметре электрода 4 мм?. |
| 122 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл. 6.28 | Какой должна быть сила сварочного тока при ручной дуговой сварке протяженными швами в узлах примыкания железобетонных конструкций элементов толщиной 5-10 мм, и диаметре электрода 4 мм?. |
| 123 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл. 6.28 | Какой должна быть сила сварочного тока при ручной дуговой сварке протяженными швами в узлах примыкания железобетонных конструкций элементов толщиной 5-10 мм, и диаметре электрода 5 мм?. |
| 124 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл. 6.28 | Какой должна быть сила сварочного тока при ручной дуговой сварке протяженными швами в узлах примыкания железобетонных конструкций элементов толщиной более 10 мм, и диаметре электрода 5 мм?. |
| 125 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл. 6.28 | Какой должна быть сила сварочного тока при ручной дуговой сварке протяженными швами в узлах примыкания железобетонных конструкций элементов толщиной 5-10 мм, и диаметре электрода 6 мм?. |
| 126 | РТМ 393-94; Список вопросов. | Табл. 6.28 | Какой должна быть сила сварочного тока при ручной дуговой сварке протяженными швами в узлах примыкания железобетонных конструкций элементов толщиной более 10 мм, и диаметре электрода 6 мм?. |
| 127 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.20.2 | Есть ли необходимость корректировки сварочного тока при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С?. |
| 128 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.20.3. | Есть ли необходимость обеспечивать снижение скорости охлаждения при выполнении стыковых соединений стержней, выполненных ванным способом, при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С?. |
| 129 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.20.5 | Исправление дефектов в соединениях стержней с накладками или с нахлесткой, выполненных при низкизких температурах, необходимо осуществлять:. |
| 130 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.22.3 | Как следует производить заготовку металлопроката и изготовление закладных изделий, включающих листовой и фасонный прокаты и арматурные стержни, монтируемые в северном исполнении?. |
| 131 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.22.6. | С каким интервалом времени следует проводить очистку свариваемых кромок, сборку элементов закладных изделий и их сварку для сооружений, монтируемых в северном исполнении?. |
| 132 | РТМ 393-94; Список вопросов. | 6.23.2 | Сварку оцинкованных стальных элементов закладных деталей следует производить:. |
| 133 | РТМ 393-94; Список вопросов. | ч.II, п. 2.1. | Что включает в себя входной контроль?. |
| 134 | РТМ 393-94; Список вопросов. | ч.II, п. 2.6.1.1. | Какая величина зазора между стержнями арматуры и элементами закладных изделий допустима при сборке под дуговую сварку с нахлесткой?. |
| 135 | РТМ 393-94; Список вопросов. | ч.II, п. 3.2. | В каком объеме необходимо проводить пооперационный контроль?. |
| 136 | РТМ 393-94; Список вопросов. | ч.II, п. 3.4. | Правильность выбора режима сварки должна контролироваться путем:. |
| 137 | РТМ 393-94; Список вопросов. | ч.II, п. 3.4.1. | Какое количество пробных образцов необходимо испытать для определения правильности выбранного режима?. |
| 138 | РТМ 393-94; Список вопросов. | ч.II, п. 3.4.6. | Допускается ли перелом осей в стыкуемых стержнях?. |
| 139 | СНиП 3.09.01-85; Список вопросов. | 3.4 | Как следует транспортировать арматурную сталь внутри арматурного цеха и подачу готовых арматурных изделий в формовочные цехи ?. |
| 140 | СНиП 3.09.01-85; Список вопросов. | 3.12, 3/13 | Какие требования предъявляются при заготовке в заводских условиях напрягаемой стержневой и проволочной арматуры ?. |
| 141 | СНиП 3.09.01-85; Список вопросов. | 3.14 | Какие типы и конструктивные элементы следует применять для сварных соединений арматуры при производстве сборных железобетонных конструкций ?. |
| 142 | СНиП 3.09.01-85; Список вопросов. | 3.15 | Как следует изготавливать в заводских условиях объемные арматурные каркасы ?. |
| 143 | СНиП 3.09.01-85; Список вопросов. | Приложение 2, п.6 | Какой должна быть прочность стыкового соединения концов проволоки при изготовлении спиральных каркасов ?. |
| 144 | СП 70.13330.2012/2; Список вопросов. | 10.3.7 | Разрешается ли сборка и сварка арматурных стержней конструкций, удерживаемых краном?. |
| 145 | СП 70.13330.2012/2; Список вопросов. | 10.3.8 | Разрешается ли обрезка концов стержней или разделка их кромок перед сваркой электрической дугой при сборке конструкций?. |
| 146 | СП 70.13330.2012/2; Список вопросов. | 10.3.12 | На какую длину следует зачищать арматурные стержни перед сваркой (ванной, многослойными или протяженными швами)?. |
| 147 | СП 70.13330.2012/2; Список вопросов. | 10.3.13 | Какие источники питания следует использовать для ручной дуговой сварки?. |
| 148 | СП 70.13330.2012/2; Список вопросов. | Табл. 10.5 | Какие типы электродов рекомендуются для ванной, ванношовной и дуговой сварки с многослойными швами стыковых соединений арматуры класса А-400, А400С?. |
| 149 | СП 70.13330.2012/2; Список вопросов. | Табл. 10.5 | Какие типы электродов рекомендуются для дуговой ручной сварки прихватками всех классов арматуры?. |
| 150 | СП 70.13330.2012/2; Список вопросов. | 10.3.17 | Для каких классов арматуры разрешается дуговая сварка прихватками крестообразных соединений стержней?. |
| 151 | СП 70.13330.2012/2; Список вопросов. | 10.3.19 | Для выполнения ручной или механизированной сварки при отрицательной температуре окружающего воздуха до минус 30 град. С необходимо:. |
| 152 | СП 70.13330.2012/2; Список вопросов. | 10.3.22 | Как необходимо удалять дефекты швов в соединениях стержней с накладками или внахлестку, сваренных при отрицательных температурах?. |
| 153 | СП 70.13330.2012/2; Список вопросов. | 10.5.6 | Сварные стыковые соединения арматуры в сборном железобетоне, не удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10922 или ГОСТ 23858, необходимо вырезать и заварить вновь через вставку длиной:. |
| 154 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 155 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 156 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 157 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 158 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 159 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 160 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 161 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 162 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 163 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 164 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 165 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 166 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 167 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 168 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 169 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 170 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 171 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 172 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 173 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 174 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 175 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 176 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 177 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 178 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.6, приложение 17, табл. 11 | Перечислите виды покрытия электродов, на которые распространяется аттестация сварщика, аттестованного по ручной дуговой сварке электродами с основным покрытием.. |
| 179 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 180 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 181 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 182 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 183 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 184 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 185 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 186 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 187 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 188 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 189 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 190 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 191 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 192 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 193 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 194 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 195 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 196 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 197 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 198 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 199 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 200 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 201 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 202 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 203 | ГОСТ Р 57997-2017; Список вопросов. | 4.3.2 | Какого диаметра должны быть продольные и поперечные стержни каркасов одного направления?. |
| 204 | ГОСТ Р 57997-2017; Список вопросов. | 5.4 | Каким должно быть отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий?. |
| 205 | ГОСТ Р 57997-2017; Список вопросов. | 5.13, табл.3 | Какая допускается глубина усадочных раковин наплавленного металла в сварных стыковых соединениях, выполненных ванной, ванно-шовной, дуговой сваркой, при диаметре свариваемых стержней в диапазоне от 32 до 50 мм. |
| 206 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 207 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 208 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 209 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 210 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 211 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 212 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 213 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 214 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 215 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 216 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 217 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 218 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |