9.01.1.01.СК-I-РД

1

	Строительные конструкции 
1.Металлические строительные конструкции. 
Уровень:I 
Способ сварки:РД

	9.01.1.01.СК-I-РД 


	1
	ГОСТ 23118-99 Каким образом надлежит удалять приваренные сборочные приспособления и выводные планки?

	 1.
	 С применения ударных воздействий.

	 2.
	 Без применения ударных воздействий и повреждения основного металла.

	 3.
	 Без применения ударных воздействий и повреждения основного металла, а места их приварки зачищать до основного металла с удалением всех дефектов.

	 

	2
	ГОСТ 23118-99 На каком расстоянии от сварного шва проставляется номер или знак сварщика, выполнившего шов?

	 1.
	 Не более 4 см от границы шва, если нет других указаний в проектной или технологической документации.

	 2.
	 Не менее 4 см от границы шва.

	 3.
	 Не менее 4 см от границы шва, если нет других указаний в проектной или технологической документации.

	 

	3
	ГОСТ 23118-99 Каким требованиям должны удовлетворять сварные швы при визуальном контроле?

	 1.
	 иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность без резких переходов к основному металлу;

	 2.
	 швы должны быть плотными по всей длине и не иметь видимых прожогов, сужений, перерывов, наплывов, а также недопустимых по размерам подрезов, непроваров в корне шва, несплавлений по кромкам, шлаковых включений и пор;

	 3.
	 металл шва и околошовной зоны не должен иметь трещин любой ориентации и длины, кратеры швов в местах остановки сварки должны быть переварены, а в местах окончания – заварены;

	 4.
	 всем перечисленным выше.

	 

	4
	ГОСТ 23118-99 Укажите типы сварных швов и объем визуально-измерительного контроля сварных соединений.

	 1.
	 Все сварные швы в объеме 100 %.

	 2.
	 Продольные сварные швы в объеме 100 %.

	 3.
	 Все сварные швы в объеме 50 %.

	 

	5
	ГОСТ 23118-99 Какие места сварных швов должны быть подвергнуты контролю в первую очередь?

	 1.
	 Все сварные швы в объеме 100 %.

	 2.
	 Сварные швы и околошовная зона в объеме 100 %.

	 3.
	 Сварные швы в местах их взаимного пересечения и в местах с признаками дефектов.

	 

	6
	ГОСТ 9466-75 Как подразделяются и условно обозначаются покрытые электроды для ручной дуговой сварки (наплавки) сталей по назначению?

	 1.
	 Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - У.Для сварки легированных конструкционных сталей - Л.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - Т.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - В.Для наплавки -Н.

	 2.
	 Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УК.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛК.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей -ЛТ.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВЛ.

	 3.
	 Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей - УС.Для сварки легированных конструкционных сталей - ЛС.Для сварки легированных теплоустойчивых сталей - ТС.Для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - ВС.

	 

	7
	ГОСТ 9466-75 Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки (наплавки) сталей по толщине покрытия?

	 1.
	 С тонким покрытием, с толстым покрытием.

	 2.
	 С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием.

	 3.
	 С тонким покрытием, со средним покрытием, с толстым покрытием, с особо толстым покрытием.

	 

	8
	ГОСТ 9466-75 Укажите правильную маркировку, указывающую на толщину покрытия, в обозначении электрода.

	 1.
	 С тонким покрытием - ТП, со средним покрытием - СП, с толстым покрытием - ТТП, с особо толстым покрытием - ОТП.

	 2.
	 С тонким покрытием - М, со средним покрытием - С, с толстым покрытием - Д, с особо толстым покрытием - Г.

	 3.
	 С тонким покрытием - Т, со средним покрытием - С, с толстым покрытием - ТТ, с особо толстым покрытием - ОТ.

	 

	9
	ГОСТ 9466-75 Как подразделяются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки (наплавки) сталей по видам покрытия?

	 1.
	 С основным, кислым, целлюлозным, рутиловым, смешанного вида и прочими видами покрытий.

	 2.
	 С основным, рудным, целлюлозным и рутиловым покрытием.

	 3.
	 С основным, целлюлозным и рутиловым покрытием.

	 

	10
	ГОСТ 9466-75 Укажите правильную маркировку, указывающую на вид покрытия, в обозначении электрода.

	 1.
	 С основным покрытием - О, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р.

	 2.
	 С основным покрытием - Б, кислым покрытием - К, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р.

	 3.
	 С основным покрытием - Б, кислым покрытием - А, целлюлозным покрытием - Ц и рутиловым покрытием -Р.

	 

	11
	ГОСТ 9466-75 Что обозначает буква Ж в обозначении вида покрытия электрода, например РЖ?

	 1.
	 Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве более 10 %.

	 2.
	 Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве более 20 %.

	 3.
	 Наличие в составе покрытия железного порошка в количестве менее 20 %.

	 

	12
	ГОСТ 9466-75 Как подразделяются и обозначаются покрытые металлические электроды для ручной дуговой сварки (наплавки) сталей по допустимым пространственным положениям сварки?

	 1.
	 Для всех положений - 1;для всех положений, кроме вертикального сверху вниз - 2;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - 3;для нижнего и нижнего в лодочку - 4.

	 2.
	 Для всех положений - 0;для потолочного и вертикального сверху вниз - 1;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости - 2;для нижнего и нижнего в лодочку - 3.

	 3.
	 Для всех положений - А;для вертикального сверху вниз - В;для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх - Н.

	 

	13
	ГОСТ 9466-75 С какой маркировкой, указывающей на допустимое пространственное положение сварки, можно использовать электроды для вертикального положения сварки сверху вниз?

	 1.
	 1, 2 и 3.

	 2.
	 1 и 2.

	 3.
	 1.

	 

	14
	ГОСТ 9466-75 С какой маркировкой, указывающей на допустимое пространственное положение сварки, можно использовать электроды для сварки в нижнем положении в лодочку?

	 1.
	 1, 2, 3 и 4.

	 2.
	 1, 2 и 4.

	 3.
	 1 и 4.

	 

	15
	ГОСТ 9466-75 Что обозначает цифра 0 в маркировке электрода, указывающей на род и полярность применяемого при сварке тока?

	 1.
	 Сварка рекомендуется на постоянном токе обратной полярности.

	 2.
	 Сварка только на постоянном токе прямой полярности.

	 3.
	 Сварка только на переменном токе обратной полярности.

	 

	16
	ГОСТ 9466-75 Какое условное обозначение электродов должно быть указано на этикетках или в маркировке коробок, пачек и ящиков с электродами?

	 1.
	 Полное обозначение по ГОСТ 9466-75.

	 2.
	 Сокращенное обозначение, состоящее из марки, диаметра и обозначения ГОСТ 9466-75.

	 3.
	 Любое, указанное в 1 и 2 ответах.

	 

	17
	ГОСТ 9466-75 С какой высоты при свободном падении плашмя на стальную плиту не должно разрушаться покрытие электрода диаметром менее 4 мм?

	 1.
	 1 м.

	 2.
	 0,75 м.

	 3.
	 0,5 м.

	 

	18
	ГОСТ 9466-75 С какой высоты при свободном падении плашмя на стальную плиту не должно разрушаться покрытие электрода диаметром 4 мм и более?

	 1.
	 1 м.

	 2.
	 0,75 м.

	 3.
	 0,5 м.

	 

	19
	ГОСТ 9466-75 Допускаются ли частичные откалывания покрытия электрода при проверке его после падения на стальную плиту?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Допускаются общей протяженностью до 5 % длины покрытой части электрода, но не более 20 мм.

	 3.
	 Допускаются общей протяженностью до 10 % длины покрытой части электрода, но не более 25 мм.

	 

	20
	ГОСТ 9466-75 Укажите срок годности электродов при соблюдении установленных стандартом условий транспортирования и хранения.

	 1.
	 Не ограничен.

	 2.
	 1 год с момента выпуска.

	 3.
	 2 года с момента выпуска.

	 

	21
	ГОСТ 9466-75 Допускаются ли на поверхности покрытия электродов трещины?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Допускаются поверхностные продольные трещины, если длина их не более D + 10 мм (D - номинальный диаметр электрода).

	 3.
	 Допускаются поверхностные продольные трещины, если длина их не более трехкратного номинального диаметра электрода.

	 

	22
	ГОСТ 9466-75 Какой максимальной глубины допускаются местные вмятины на поверхности покрытия электродов?

	 1.
	 50 % толщины покрытия.

	 2.
	 30 % толщины покрытия.

	 3.
	 20 % толщины покрытия.

	 

	23
	ГОСТ 9466-75 Сколько вмятин максимальной глубины допускается на поверхности покрытия одного электрода?

	 1.
	 Не более двух при суммарной протяженности до 25 мм.

	 2.
	 Не более трех при суммарной протяженности до 30 мм.

	 3.
	 Не более четырех при суммарной протяженности до 25 мм.

	 

	24
	ГОСТ 9466-75 Допускаются ли местные задиры на поверхности покрытия электродов?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Допускается не более двух задиров на одном электроде.

	 3.
	 Допускается не более трех задиров на одном электроде.

	 

	25
	ГОСТ 9466-75 Укажите максимально допустимые размеры местных задиров на поверхности покрытия электродов.

	 1.
	 Протяженность 15 мм, глубина 25 % номинальной толщины покрытия.

	 2.
	 Протяженность 10 мм, глубина 30 % номинальной толщины покрытия.

	 3.
	 Протяженность 15 мм, глубина 30 % номинальной толщины покрытия.

	 

	26
	ГОСТ 9466-75 В каких условиях следует хранить покрытые электроды?

	 1.
	 В сухих помещениях при температуре не ниже плюс 10 градусов Цельсия в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений.

	 2.
	 В помещениях или укрытиях в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений.

	 3.
	 В сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже плюс 15 градусов Цельсия в условиях, предохраняющих их от загрязнения, увлажнения и механических повреждений.

	 

	27
	ПБ 03-273-99 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками?

	 1.
	 Сначала теоретический, а затем практический.

	 2.
	 Сначала практический, а затем теоретический.

	 3.
	 По усмотрению аттестационной комиссии.

	 

	28
	ПБ 03-273-99 Какой уровень присваивается сварщику, прошедшему аттестацию согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»?

	 1.
	 II уровень

	 2.
	 I уровень

	 3.
	 в зависимости от квалификации сварщика

	 

	29
	ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при первичной аттестации?

	 1.
	 Специальный и практический

	 2.
	 Специальный, практический и общий

	 3.
	 Общий

	 

	30
	ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при дополнительной аттестации?

	 1.
	 Специальный и практический

	 2.
	 Специальный, практический и общий

	 3.
	 Общий

	 

	31
	ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при периодической аттестации?

	 1.
	 Общий

	 2.
	 Специальный и практический

	 3.
	 Специальный, практический и общий

	 

	32
	ПБ 03-273-99 Какие экзамены сдает сварщик при внеочередной аттестации?

	 1.
	 Практический

	 2.
	 Общий и практический

	 3.
	 Специальный, практический и общий

	 

	33
	ПБ 03-273-99 Какие требования предъявляются к квалификации, производственному опыту и теоретической подготовке сварщика для допуска его к первичной аттестации?

	 1.
	 Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД

	 2.
	 Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности

	 3.
	 Разряд по ЕТКС не ниже указанного в НТД, необходимый производственный стаж по специальности, свидетельство о прохождении специальной подготовки по аттестуемому направлению деятельности.

	 

	34
	ПБ 03-273-99 В каких случаях не проводят внеочередную аттестацию специалиста сварочного производства?

	 1.
	 В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию работодателя.

	 2.
	 В случае отстранения от работ, указанных в аттестационном удостоверении по требованию Госгортехнадзора.

	 3.
	 В случае перехода аттестованного специалиста на новое место работы.

	 

	35
	ПБ 03-273-99 Какой срок действия удостоверения после первичной аттестации для сварщиков?

	 1.
	 1 год

	 2.
	 2 года

	 3.
	 3 года

	 

	36
	ПБ 03-273-99 Какой минимальный стаж работы сварщика необходим для допуска к первичной аттестации?

	 1.
	 1 год.

	 2.
	 6 месяцев.

	 3.
	 2 года.

	 

	37
	ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят дополнительную аттестацию?

	 1.
	 Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении.

	 2.
	 Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд.

	 3.
	 Сварщики, которым по требованию администрации предприятия необходимо повысить свою профессиональную подготовку.

	 

	38
	ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят периодическую аттестацию?

	 1.
	 Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении.

	 2.
	 Сварщики, стремящиеся повысить свой квалификационный разряд.

	 3.
	 Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ.

	 

	39
	ПБ 03-273-99 Какие сварщики проходят внеочередную аттестацию?

	 1.
	 Сварщики перед допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационном удостоверении, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в удостоверении.

	 2.
	 Сварщики, после временного отстранения от работы за нарушение технологии сварки или повторяющееся неудовлетворительное качество производственных сварных соединений.

	 3.
	 Все сварщики в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ.

	 

	40
	ПБ 03-273-99 Какой минимальный разряд должен иметь сварщик при аттестации?

	 1.
	 Не ниже 6-го

	 2.
	 Не ниже 5-го

	 3.
	 Не ниже указанного в руководящей и нормативной документации на сварку объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России.

	 

	41
	ПБ 03-273-99 Допускается ли засчитывать стаж работы по автоматической сварке в стаж работы сварщика по ручной дуговой сварке?

	 1.
	 Допускается

	 2.
	 Не допускается.

	 3.
	 Способ сварки для стажа не имеет значения.

	 

	42
	ПБ 03-273-99 На какие виды подразделяется аттестация сварщиков?

	 1.
	 Основная и дополнительная

	 2.
	 Первичная и вторичная

	 3.
	 Первичная, дополнительная, периодическая и внеочередная

	 

	43
	ПБ 03-273-99 Какое минимальное образование должен иметь сварщик для его аттестации по «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»?

	 1.
	 Среднее и неполное среднее

	 2.
	 Может не иметь образования

	 3.
	 Среднее техническое

	 

	44
	По способам С какой целью выполняют разделку кромок?

	 1.
	 Для уменьшения разбрызгивания металла.

	 2.
	 Для удобства наблюдения за процессом сварки.

	 3.
	 Для обеспечения провара на всю глубину.

	 

	45
	По способам Укажите характерные дефекты при сварке тонколистового (0,5-3 мм) металла:

	 1.
	 Шлаковые включения.

	 2.
	 Сквозное проплавление дугой кромок с образованием отверстий (прожог).

	 3.
	 Непровары корня шва.

	 

	46
	По способам С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок?

	 1.
	 Для обеспечения полного провара.

	 2.
	 Для предотвращения вытекания из разделки кромок жидкого металла.

	 3.
	 Для предотвращения прожога.

	 

	47
	По способам Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.

	 1.
	 Не требуется.

	 2.
	 Требуется на величину не менее 5 мм.

	 3.
	 Требуется на величину 12...18 мм.

	 

	48
	По способам Укажите, с какой стороны рекомендуется выполнять прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.

	 1.
	 Со стороны шва, свариваемого первым.

	 2.
	 Со стороны шва, свариваемого вторым

	 3.
	 С любой стороны

	 

	49
	По способам Укажите последовательность двухсторонней сварки конструкций из сталей аустенитного класса.

	 1.
	 Последним сваривается валик шва, обращенный к рабочей среде.

	 2.
	 Последним выполняется валик (слой) шва со стороны, не контактирующей с рабочей средой.

	 3.
	 Требования к последовательности сварки не регламентируется.

	 

	50
	По способам Укажите обозначения однопостовых сварочных агрегатов:

	 1.
	 ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506.

	 2.
	 АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120.

	 3.
	 ПД-502, ПД-305.

	 

	51
	По способам Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания?

	 1.
	 Для изменения скорости сварки.

	 2.
	 Для создания крутопадающей характеристики и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока.

	 3.
	 Для дистанционного включения и выключения источника питания.

	 

	52
	По способам Нужно ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?

	 1.
	 Следует менять в любом случае.

	 2.
	 По усмотрению сварщика.

	 3.
	 Менять при величине тока свыше 200 А.

	 

	53
	По способам Для чего применяют на рабочем месте сварщика балластный реостат при испльзовании многопостовых источников питания?

	 1.
	 Для сглаживания резких колебаний сварочного тока от работы на соседних сварочных постах.

	 2.
	 Для создания крутопадающей характеристики источника питания и регулирования на рабочем месте величины сварочного тока.

	 3.
	 Для создания пологопадающей характеристики источника питания.

	 

	54
	По способам Укажите правильное деление электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466?

	 1.
	 Кремнесодержащие, марганцесодержащие и нейтральные покрытия.

	 2.
	 Окислительные, востановительные и пассивирующие покрытия.

	 3.
	 Кислые, основные, целлюлозные и рутиловые покрытия

	 

	55
	По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э-38, Э-42, Э-42А, Э-46, Э-46А?

	 1.
	 Для теплоустойчивых низколегированных сталей.

	 2.
	 Для высоколегированных сталей.

	 3.
	 Для углеродистых и низколегированных конструкционных сталей.

	 

	56
	По способам Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э- 50, Э-50А, Э-55, Э-60?

	 1.
	 Для конструкционных сталей повышенной и высокой прочности.

	 2.
	 Для теплоустойчивых сталей.

	 3.
	 Для высоколегированных сталей.

	 

	57
	По способам Что обозначает в маркировке электродов буква "Э" и цифры, следующие за ней?

	 1.
	 Марку электрода и номер разработки.

	 2.
	 Завод-изготовитель и номер покрытия.

	 3.
	 Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного ими металла в кгс/мм2.

	 

	58
	По способам Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э-42А?

	 1.
	 Улучшенное качество покрытия.

	 2.
	 Пониженное содержание углерода.

	 3.
	 Пониженное содержание вредных примесей в наплавленном металле и как следствие его повышенные пластические свойства.

	 

	59
	По способам Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?

	 1.
	 Сила тока должна быть меньше, чем при сварке в нижнем положении.

	 2.
	 Сила тока должна быть больше, чем при сварке в нижнем положении.

	 3.
	 Сила тока не зависит от положения сварки.

	 

	60
	По способам На каком токе процесс дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами будет наиболее производительным?

	 1.
	 Переменный ток.

	 2.
	 Постоянный ток обратной полярности.

	 3.
	 Постоянный ток прямой полярности.

	 

	61
	По способам С какой целью производят прокалку электродов?

	 1.
	 Для удаления серы и фосфора.

	 2.
	 Для повышения прочности обмазочной массы.

	 3.
	 Для удаления влаги из покрытия электродов.

	 

	62
	По способам Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии?

	 1.
	 Нейтрализуют вредное влияние серы и фосфора в металле шва.

	 2.
	 Повышают пластичность наплавленного металла.

	 3.
	 Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом.

	 

	63
	По способам Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии?

	 1.
	 Защищают расплавленный металл от взаимодействия с воздухом.

	 2.
	 Легируют наплавленный металл.

	 3.
	 Защищают расплавленный металл от разбрызгивания.

	 

	64
	По способам Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии?

	 1.
	 Обеспечивают хорошую отделимость шлаковой корки.

	 2.
	 Придают наплавленному металлу специальные свойства.

	 3.
	 Снижают степень разбрызгивания жидкого металла.

	 

	65
	По способам Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии?

	 1.
	 Легируют металл шва.

	 2.
	 Повышают механические свойства металла шва.

	 3.
	 Обеспечивают прочность и пластичность обмазочной массы на стержне электрода.

	 

	66
	По способам Из каких условий выбирают диаметр электрода?

	 1.
	 В зависимости от полярности тока.

	 2.
	 В зависимости от толщины деталей и особенностей конструкции.

	 3.
	 В зависимости от рода тока (постоянный, переменный).

	 

	67
	По способам Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?

	 1.
	 Не допускается.

	 2.
	 Допускается.

	 3.
	 Требование не регламентируется.

	 

	68
	По способам Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги.

	 1.
	 Путем постепенного отвода электрода и вывода дуги на 15...20 мм. назад на только что выполненный слой шва.

	 2.
	 Путем быстрого отвода электрода и вывода дуги на кромки свариваемого соединения.

	 3.
	 Допускается оставлять незаваренным кратер, который при возобновлении сварки переваривается.

	 

	69
	По способам Для какого количества смен должны выдаваться электроды сварщику для выполнения работ?

	 1.
	 Трех.

	 2.
	 Двух.

	 3.
	 Одной.

	 

	70
	По способам За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия?

	 1.
	 За счет шлака, образующегося при плавлении электрода.

	 2.
	 За счет газа, образующегося при сгорании обмазки.

	 3.
	 За счет легирования наплавленного металла.

	 

	71
	По способам С какой характеристикой применяют источники питания для ручной дуговой сварки (наплавки) покрытыми электродами?

	 1.
	 С возрастающей характеристикой.

	 2.
	 С жесткой характеристикой (с использованием балластных реостатов) или с крутопадающей характеристикой.

	 3.
	 С жесткой характеристикой.

	 

	72
	По способам На каком токе выполняется сварка (наплавка) электродами УОНИ-13/45?

	 1.
	 Переменном.

	 2.
	 Постоянном.

	 3.
	 Переменном или постоянном.

	 

	73
	По способам На каком токе выполняется сварка электродами МР-3?

	 1.
	 Переменном или постоянном.

	 2.
	 Только на постоянном.

	 3.
	 Только на переменном.

	 

	74
	По способам В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление?

	 1.
	 Вертикальном (сверху вниз).

	 2.
	 Вертикальном (снизу вверх).

	 3.
	 Одинаково.

	 

	75
	По способам При сварке в потолочном положении для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны:

	 1.
	 Увеличивают сварочный ток, сварку выполняют короткой дугой.

	 2.
	 Уменьшают сварочный ток, сварку выполняют максимально короткой дугой.

	 3.
	 Увеличивают сварочный ток, сварку выполняют уширенными швами.

	 

	76
	По способам Укажите характерные дефекты при сварке (наплавке) угловых швов.

	 1.
	 Поры и межваликовые несплавления.

	 2.
	 Непровар вертикального элемента.

	 3.
	 Непровар вершины угла соединения или горизонтальной стенки, а так же подрезы стенки вертикального элемента.

	 

	77
	По способам Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле?

	 1.
	 С основным.

	 2.
	 С целлюлозным.

	 3.
	 С рутиловым.

	 

	78
	По способам Электроды с каким видом покрытия образуют минимальное количество шлака?

	 1.
	 С основным.

	 2.
	 С целлюлозным.

	 3.
	 С рутиловым.

	 

	79
	По способам Электроды с каким видом покрытия требуют техники выполнения сварки «с отрывом» в вертикальном и потолочном положениях?

	 1.
	 С основным.

	 2.
	 С целлюлозным.

	 3.
	 С рутиловым.

	 

	80
	По способам Укажите обозначения балластных реостатов:

	 1.
	 АР-10, АР-40, АР-150, ДКД-8-65 с РС-3, ИРКС-12.

	 2.
	 РБ-200, РБ-302У, РБ-500, РБК-200У3.

	 3.
	 АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120

	 

	81
	По способам Укажите обозначения сварочных выпрямителей для однопостовой ручной дуговой сварки (наплавки):

	 1.
	 ВДМ-1001, ВДМ-1601, ВДГМ-1601, ВДГМ-1602, ВМГ-5000, ВДУМ-4Х01У3.

	 2.
	 АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120.

	 3.
	 ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506.

	 

	82
	По способам Укажите обозначения сварочных преобразователей для однопостовой сварки (наплавки):

	 1.
	 ВД-306, ВД-401, ВД -502-2, ВДУ-506.

	 2.
	 АСВ-300-7, АДБ-309, АДБ-311, АДБ-318, АДБ-3120.

	 3.
	 ПД-502, ПД-305.

	 

	83
	По способам Длинные швы (свыше 1000 мм) преимущественно сваривают:

	 1.
	 Напроход (неизменное направление сварки).

	 2.
	 От середины к концам напроход.

	 3.
	 От середины к концам обратноступенчатым методом.

	 

	84
	По способам Короткие швы (250-350 мм) преимущественно сваривают:

	 1.
	 Напроход (неизменное направление сварки).

	 2.
	 От середины к концам напроход.

	 3.
	 От середины к концам обратноступенчатым методом.

	 

	85
	По способам Швы средней длины (350-1000 мм) преимущественно сваривают:

	 1.
	 Напроход (неизменное направление сварки).

	 2.
	 От середины к концам напроход.

	 3.
	 От середины к концам обратноступенчатым методом.

	 

	86
	По способам При каких величинах тока наблюдается мелкокапельный перенос металла?

	 1.
	 На малых значениях сварочного тока.

	 2.
	 На больших значениях сварочного тока.

	 3.
	 На средних значениях сварочного тока.

	 

	87
	По способам Как влияет длина дуги на частоту перехода капель жидкого металла с электрода в сварочную ванну?

	 1.
	 Не влияет.

	 2.
	 Увеличение длины дуги уменьшает частоту перехода капель с конца электрода.

	 3.
	 Увеличение длины дуги увеличивает частоту перехода капель с конца электрода.

	 

	88
	По способам Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ, при неизменности других параметров?

	 1.
	 Увеличение сварочного тока уменьшает размеры металла шва и зоны термического влияния.

	 2.
	 Увеличение сварочного тока уменьшает размеры металла шва и увеличивает зону термического влияния.

	 3.
	 Увеличение сварочного тока увеличивает размеры металла шва и зоны термического влияния.

	 

	89
	По способам Указать какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения?

	 1.
	 Тип соединения (зазор, притупление, угол скоса кромок), толщину металла.

	 2.
	 Положение при сварке, марку свариваемой стали.

	 3.
	 Все факторы, указанные в ответах 1 и 2.

	 

	90
	По способам Укажите требования, предъявляемые к качеству поверхности проволоки сплошного сечения?

	 1.
	 Разрешается применять в состоянии поставки.

	 2.
	 Поверхность проволоки должна быть чистой, без окалины, ржавчины, масла, смазки и грязи.

	 3.
	 Поверхность проволоки должна быть очищена от смазки, грязи и масла.

	 

	91
	По способам С какой целью применяют импульсно-дуговой способ сварки (наплавки) плавящимся электродом?

	 1.
	 Для управления переносом электродного металла в сварочную ванну, например при сварке в различных пространственных положениях.

	 2.
	 Для регулирования проплавляющим действием дуги при сварке тонколистовых конструкций.

	 3.
	 Для уменьшения вероятности образования дефектов в виде пор, трещин и шлаковых включений.

	 

	92
	РД 03-495-02_1 Укажите все виды выполняемых работ сварщиком на производстве, которые учитываются при определении направления его производственной деятельности?

	 1.
	 Изготовление и ремонт.

	 2.
	 Изготовление и монтаж.

	 3.
	 Изготовление, монтаж (сооружение), ремонт.

	 

	93
	РД 03-495-02_1 В каких случаях сварщик может быть освобожден от сдачи общего экзамена при первичной аттестации?

	 1.
	 При наличии специального высшего или среднего образования по сварке.

	 2.
	 При наличии разряда не ниже 6.

	 3.
	 При аттестации на сварку труб из полимерных материалов.

	 

	94
	РД 03-495-02_1 Какие экзамены должен сдавать сварщик при периодической аттестации.

	 1.
	 Практический и специальный.

	 2.
	 Общий, практический, специальный.

	 3.
	 Практический

	 

	95
	РД 03-495-02_1 Каков порядок сдачи аттестационных экзаменов сварщиками?

	 1.
	 Сначала теоретические, а затем практический.

	 2.
	 Сначала практический, а затем теоретические.

	 3.
	 По усмотрению аттестационной комиссии.

	 

	96
	РД 03-495-02_1 Может ли повторно пройти аттестацию сварщик, если он не выдерживает практический экзамен?

	 1.
	 Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 1 месяц.

	 2.
	 Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 3 месяца.

	 3.
	 Может после дополнительной практической подготовки не ранее, чем через 6 месяцев.

	 

	97
	РД 03-495-02_1 Какое количество вопросов задают сварщику на специальном экзамене

	 1.
	 Не менее 20.


	 2.
	 Не менее 15.

	 3.
	 Не менее 10.

	 

	98
	РД 03-495-02_1 Какие экзамены сдают сварщики при первичной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»?

	 1.
	 Практический, общий, специальный.

	 2.
	 Практический и специальный.

	 3.
	 Общий и специальный.

	 

	99
	РД 03-495-02_1 Какие экзамены сдают сварщики при внеочередной аттестации в соответствии с требованиями «Технологического регламента»?

	 1.
	 Практический, общий, специальный.

	 2.
	 Практический и специальный.

	 3.
	 Общий и специальный.

	 

	100
	РД 34 15.132-96 Какие сварщики допускаются к сварке конструкций из сталей с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/кв. мм):

	 1.
	 Имеющие соответствующий разряд;

	 2.
	 Имеющие удостоверение на право работ по сварке этих сталей;

	 3.
	 Имеющие опыт работы более 5 лет.

	 

	101
	РД 34 15.132-96 На какую квалификационную группу по электробезопасности должны быть аттестованы сварщики всех специальностей и квалификаций?

	 1.
	 1-ю.

	 2.
	 2-ю.

	 3.
	 3-ю.

	 

	102
	РД 34 15.132-96 Что должен сделать сварщик, впервые приступающий к сварке в данной организации перед допуском к работе независимо от наличия у него удостоверения на право производства соответствующих работ?

	 1.
	 Пройти инструктаж по технике безопасности.

	 2.
	 Сварить пробные (допускные) образцы.

	 3.
	 Сварить пробные (допускные) образцы. Сварка пробных образцов должна проводиться в условиях, тождественных с теми, в которых будет выполняться сварка конструкций.

	 

	103
	РД 34 15.132-96 Кто устанавливает сварщику перед допуском к работе, впервые приступающему к сварке в данной организации, конструкцию и число пробных образцов?

	 1.
	 Специалист сварочного производства II уровня.

	 2.
	 Специалист сварочного производства III уровня.

	 3.
	 Руководитель сварочных работ в зависимости от типов производственных соединений и квалификации сварщика.

	 

	104
	РД 34 15.132-96 Каким образом определяется качество пробных сварных соединений?

	 1.
	 Путем визуального контроля

	 2.
	 Путем визуального контроля на предмет определения сплошности и формирования шва

	 3.
	 Путем визуального контроля на предмет определения сплошности и формирования шва, а при необходимости (по усмотрению руководителя сварочных работ) – с помощью неразрушающих физических методов контроля.

	 

	105
	РД 34 15.132-96 К каким видам работ допускаются сварщики, выполнившие допускной стык?

	 1.
	 Допускаются к тем видам работ, которые указаны в удостоверении

	 2.
	 В соответствии с разрядом

	 3.
	 Допускаются ко всем видам сварочных работ, по усмотрению руководителя сварочных работ

	 

	106
	РД 34 15.132-96 Что предварительно должен сделать сварщик перед сваркой стыка при температуре ниже минус 30 °С?

	 1.
	 Сварить пробные стыковые образцы при температуре не ниже указанной

	 2.
	 Сварить пробные стыковые образцы при температуре не выше указанной

	 3.
	 Сварить пробные стыковые образцы при температуре выше указанной

	 

	107
	РД 34 15.132-96 К сварке при какой отрицательной температуре, при удовлетворительных результатах механических испытаний пробных образцов, сварщик может быть допущен к работе?

	 1.
	 При температуре не ниже минус 30 °С

	 2.
	 При температуре ниже минус 30 °С

	 3.
	 При температуре на 10 °С ниже температуры сварки пробных образцов

	 

	108
	РД 34 15.132-96 Кто допускается к руководству работами по сварке?

	 1.
	 Лицо, имеющее документ o специальном образовании

	 2.
	 Допускаются ИТР, изучившие РД, соответствующие СНиП, рабочие чертежи изделий, производственно-технологическую документацию (ПТД) по сварке и методические инструкции по контролю

	 3.
	 Допускаются ИТР, изучившие РД, соответствующие СНиП, рабочие чертежи изделий

	 

	109
	РД 34 15.132-96 Какое количество прокаленных электродов следует выдавать на рабочее место сварщика?

	 1.
	 Необходимое для работы сварщика в течение половины смены

	 2.
	 Необходимое для работы сварщика в течение одной смены

	 3.
	 Необходимое для работы сварщика в течение 2-х часов

	 

	110
	РД 34 15.132-96 В течение какого времени необходимо использовать сварочные электроды для сварки конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа (40 кгс/кв. мм), взятые непосредственно из прокалочной или сушильной печи?

	 1.
	 В течение одного часа

	 2.
	 В течение двух часов

	 3.
	 В течение одной смены

	 

	111
	РД 34 15.132-96 Что необходимо сделать перед возобновлением сварки деталей из сталей с пределом текучести 345 МПа и более?

	 1.
	 Стык должен быть подогрет до температуры 100– 150 °С

	 2.
	 Стык должен быть подогрет до температуры 120– 160 °С

	 3.
	 Стык должен быть подогрет до температуры 120– 180 °С

	 

	112
	РД 34 15.132-96 В каком месте должно проставляться клеймо сварщика выполнившего сварной шов?

	 1.
	 На расстоянии 40–60 мм от границы соединения

	 2.
	 На расстоянии 30–50 мм от границы соединения

	 3.
	 На расстоянии 20–40 мм от границы соединения

	 

	113
	РД 34 15.132-96 Когда разрешается приступать к сварке стыков?

	 1.
	 После сборки стыков при помощи прихваток.

	 2.
	 После предварительного подогрева стыков до температуры 200 – 250 °С.

	 3.
	 После приемки мастером по сварке или прорабом по монтажу собранных стыков с отметкой в журнале сварочных работ.

	 

	114
	РД 34 15.132-96 Какова должна быть длина гибкого провода, которым соединяют электрододержатель со сварочной цепью при ручной дуговой сварке?

	 1.
	 Не менее 5 м

	 2.
	 Не менее 7,5 м

	 3.
	 Не менее 10 м

	 

	115
	РД 34 15.132-96 Для сварных металлоконструкций зданий применяются углеродистые и низколегированные стали в соответствии с:

	 1.
	 ГОСТ 5264-80

	 2.
	 ГОСТ 27772

	 3.
	 РД 34.15.132-96

	 

	116
	РД 34 15.132-96 Каким основным требованиям должны удовлетворять сварочно-технологические свойства электродов?

	 1.
	 Дуга должна легко зажигаться и стабильно гореть.

	 2.
	 Покрытие должно плавиться равномерно, без чрезмерного разбрызгивания, отваливания кусков и образования «козырька», препятствующих нормальному плавлению электрода во всех пространственных положениях.

	 3.
	 Образование «козырька» из покрытия размером более 4 мм и отваливание кусочков нерасплавившегося покрытия от стержня является признаком брака.

	 4.
	 Дуга должна легко зажигаться и стабильно гореть. Покрытие должно плавиться равномерно, без чрезмерного разбрызгивания, отваливания кусков и образования «козырька», препятствующих нормальному плавлению электрода во всех пространственных положениях. Образование «козырька» из покрытия размером более 4 мм и отваливание кусочков нерасплавившегося покрытия от стержня является признаком брака.

	 

	117
	РД 34 15.132-96 Что необходимо сделать при неудовлетворительных показателях сварочно-технологических свойств электродов?

	 1.
	 Сварить новый образец.

	 2.
	 Сварить удвоенное количество образцов.

	 3.
	 Повторно прокалить в печи и сварить новый образец.

	 4.
	 Сварить утроенное количество образцов.

	 

	118
	РД 34 15.132-96 Допускается ли использовать для сварки ответственных металлоконструкций партию электродов, если после повторной прокалки сварочно-технологические свойства электродов не удовлетворяют требованиям ГОСТ 9466?

	 1.
	 Допускается.

	 2.
	 Не допускается.

	 3.
	 Допускается с разрешения руководителя сварочных работ.

	 4.
	 Допускается с разрешения руководителя предприятия (организации).

	 

	119
	РД 34 15.132-96 К какому типу относятся марки электродов АНО-6, АНО-6М, АНО-1, АНО-17, ОЗС-23?

	 1.
	 Э42

	 2.
	 Э42А

	 3.
	 Э46

	 

	120
	РД 34 15.132-96 К какому типу относятся марки электродов УОНИ-13/45, CM-11, ЦУ-6?

	 1.
	 Э42

	 2.
	 Э42А

	 3.
	 Э46

	 

	121
	РД 34 15.132-96 К какому типу относятся марки электродов МР-3, ОЗС-4, АНО-4, АНО-18, АНО-24, ОЗС-6, АНО-19, АНО-13, ОЗС-21, АНО-20, ОЗС-12?

	 1.
	 Э42

	 2.
	 Э42А

	 3.
	 Э46

	 

	122
	РД 34 15.132-96 К какому типу относятся марки электродов УОНИ-13/55К, ОЗС-22Р, ТМУ-46?

	 1.
	 Э46

	 2.
	 Э46А

	 3.
	 Э50

	 

	123
	РД 34 15.132-96 К какому типу относятся марки электродов ЦУ-5, УОНИ-13/55, ТМУ-21У, УП-1/55, ИТС-4С, ЦУ-7, АНО-11, ОЗС-18, АНО-9, АНО-10, КД-11, ЦУ-8, ТМУ-50?

	 1.
	 Э46

	 2.
	 Э46А

	 3.
	 Э50

	 

	124
	РД 34 15.132-96 Укажите электроды, предназначенные для сварки как на переменном так и на постоянном токе?

	 1.
	 АНО-6, АНО-6М, АНО-1, АНО-17, ОЗС-23, CM-11, УП-1/55

	 2.
	 АНО-19, АНО-13, ОЗС-21

	 3.
	 ИТС-4С, ЦУ-7, АНО-11, ОЗС-18

	 

	125
	РД 34 15.132-96 Укажите электроды, предназначенные для сварки на постоянном токе обратной полярности?

	 1.
	 АНО-6, АНО-6М, АНО-1, АНО-17, ОЗС-23, CM-11, УП-1/55

	 2.
	 АНО-19, АНО-13, ОЗС-21

	 3.
	 ЦУ-6, АНО-9, АНО-10, ЦУ-8

	 

	126
	РД 34 15.132-96 Электроды какой марки применяются для сварки атмосферокоррозионностойкой стали преимущественно толщиной до 15 мм?

	 1.
	 ЦУ-8

	 2.
	 ОЗС-18

	 3.
	 УОНИ-13/55

	 

	127
	РД 34 15.132-96 Электроды какой марки наиболее пригодны для сварки тавровых соединений с получением мелкочешуйчатых вогнутых швов?

	 1.
	 ОЗС-12

	 2.
	 ОЗС-18

	 3.
	 ЦУ-8

	 

	128
	РД 34 15.132-96 Электроды какой марки особенно эффективны при сварке длинными швами листового металла толщиной 3–5 мм?

	 1.
	 УОНИ-13/55

	 2.
	 АНО-6

	 3.
	 АНО-19

	 

	129
	РД 34 15.132-96 В течение какого срока следует использовать электроды с основным (фтористо-кальциевым) покрытием после прокалки, если их хранить в специально оборудованном складе?

	 1.
	 В течение 3 суток.

	 2.
	 В течение 5 суток.

	 3.
	 В течение 10 суток.

	 4.
	 В течение 15 суток.

	 

	130
	РД 34 15.132-96 В течение какого срока следует использовать электроды после прокалки (за исключением электродов с основным покрытием), если их хранить в специально оборудованном складе?

	 1.
	 В течение 3 суток.

	 2.
	 В течение 5 суток.

	 3.
	 В течение 10 суток.

	 4.
	 В течение 15 суток.

	 

	131
	РД 34 15.132-96 Сколько раз может проводиться прокалка электродов (не считая прокалки при их изготовлении)?

	 1.
	 Не более двух раз.

	 2.
	 Не более трех раз.

	 3.
	 Не более пяти раз.

	 4.
	 Количество прокалок не ограничивается.

	 

	132
	РД 34 15.132-96 В каком случае срок использования электродов после прокалки не ограничивается?

	 1.
	 В случае хранения электродов в сушильном шкафу при температуре 60 – 100 °С.

	 2.
	 В случае хранения электродов под навесом.

	 3.
	 В случае хранения электродов на складе.

	 4.
	 В случае хранения электродов при положительной температуре окружающего воздуха.

	 

	133
	РД 34 15.132-96 Укажите продолжительность и температуру прокалки электродов с рутиловым покрытием?

	 1.
	 1,0 ч при температуре 140-190 °С;

	 2.
	 2,0 ч при температуре 360-400 °С;

	 3.
	 1,5 ч при температуре 140-190 °С.

	 

	134
	РД 34 15.132-96 Укажите продолжительность и температуру прокалки электродов с основным покрытием?

	 1.
	 1,0 ч при температуре 140-190 °С;

	 2.
	 2,0 ч при температуре 360-400 °С;

	 3.
	 1,5 ч при температуре 140-190 °С.


	 

	135
	РД 34 15.132-96 Укажите продолжительность и температуру прокалки порошковой проволоки ПП-АН3?

	 1.
	 1,0 ч при температуре 140-190 °С;

	 2.
	 2,0 ч при температуре 230-250 °С;

	 3.
	 1,5 ч при температуре 140-190 °С.

	 

	136
	РД 34 15.132-96 Укажите продолжительность и температуру прокалки флюса АН 348А?

	 1.
	 1,0 ч при температуре 140-190 °С;

	 2.
	 1,0 ч при температуре 300-400 °С;

	 3.
	 1,5 ч при температуре 140-190 °С.

	 

	137
	РД 34 15.132-96 Укажите продолжительность и температуру прокалки флюса АН 42?

	 1.
	 4,0 ч при температуре 630-670 °С;

	 2.
	 1,0 ч при температуре 300-400 °С;

	 3.
	 1,5 ч при температуре 140-190 °С.

	 

	138
	РД 34 15.132-96 Должны ли быть проверены сварочно-технологические свойства каждой партии электродов перед применением?

	 1.
	 Сварочно-технологические свойства каждой партии электродов проверяются при наличии соответствующих указаний в ПТД.

	 2.
	 Должны быть проверены независимо от наличия сертификата на электроды.

	 3.
	 Должны быть проверены при отсутствии сертификата на электроды.

	 4.
	 По усмотрению руководителя сварочных работ.

	 

	139
	РД 34 15.132-96 Какова периодичность осмотра сварочных трансформаторов и выпрямителей?

	 1.
	 2 раза в месяц

	 2.
	 1 раз в 2 месяца

	 3.
	 Еженедельно

	 

	140
	РД 34 15.132-96 Какова периодичность осмотра сварочных преобразователей?

	 1.
	 2 раза в месяц

	 2.
	 1 раз в 2 месяца

	 3.
	 еженедельно

	 

	141
	РД 34 15.132-96 Какое оборудование используется в качестве источников питания дуги при ручной дуговой сварке на переменном токе?

	 1.
	 Однопостовые и многопостовые сварочные выпрямители.

	 2.
	 Сварочные преобразователи.

	 3.
	 Однопостовые сварочные трансформаторы.

	 4.
	 Однопостовые и многопостовые сварочные выпрямители, сварочные преобразователи, однопостовые сварочные трансформаторы.

	 

	142
	РД 34 15.132-96 Какие источники применяются для питания сварочной дуги постоянным током?

	 1.
	 Однопостовые и многопостовые сварочные выпрямители.

	 2.
	 Сварочные преобразователи.

	 3.
	 Однопостовые сварочные трансформаторы.

	 4.
	 Однопостовые и многопостовые сварочные выпрямители и сварочные преобразователи.

	 

	143
	РД 34 15.132-96 Разрешается ли наложение прихваток у кромок, не подлежащих сварке, в местах пересечения швов и на краях будущих швов?

	 1.
	 Разрешается

	 2.
	 Запрещается

	 3.
	 Разрешается при согласовании с руководителем сварочных работ

	 

	144
	РД 34 15.132-96 Какой должна быть длина прихваток (за исключением конструкций из стали с пределом текучести 440 МПа)?

	 1.
	 Не менее 100 мм.

	 2.
	 Не менее 50 мм.

	 3.
	 Не менее 50 мм.

	 4.
	 Не менее 20 мм.

	 

	145
	РД 34 15.132-96 Какой должна быть длина прихваток в конструкциях из стали с пределом текучести 440 МПа?

	 1.
	 Не менее 50 мм.

	 2.
	 Не менее 150 мм.

	 3.
	 Не менее 100 мм.

	 4.
	 Не менее 60 мм.

	 

	146
	РД 34 15.132-96 Каким должно быть расстояние между прихватками (за исключением конструкций из стали с пределом текучести 440 МПа)?

	 1.
	 Не более 1000 мм.

	 2.
	 Не менее 1000 мм.

	 3.
	 Не менее 500 мм.

	 4.
	 Не более 500 мм.

	 

	147
	РД 34 15.132-96 Каким должно быть расстояние между прихватками в конструкциях из стали с пределом текучести 440 МПа?

	 1.
	 Не более 400 мм.

	 2.
	 Не менее 400 мм.

	 3.
	 Не более 800 мм.

	 4.
	 Не менее 600 мм.

	 

	148
	РД 34 15.132-96 Какой должна быть высота прихватки?

	 1.
	 Такой же, как и высота будущего шва.

	 2.
	 0,3 – 0,5 высоты будущего шва, но не менее 3 мм.

	 3.
	 Не более 3 мм.

	 4.
	 0,6 – 0,7 высоты будущего шва, но не менее 5 мм.

	 

	149
	РД 34 15.132-96 В каких местах запрещается наложение прихваток?

	 1.
	 У кромок, не подлежащих сварке.

	 2.
	 В местах пересечения швов.


	 3.
	 На краях будущих швов.

	 4.
	 У кромок, не подлежащих сварке, в местах пересечения швов, а также на краях будущих швов.

	 

	150
	РД 34 15.132-96 Каким способом следует удалять прихватки, имеющие недопустимые дефекты?

	 1.
	 Механическим способом.

	 2.
	 Кислородной резкой.

	 3.
	 Воздушно-дуговой резкой.

	 4.
	 Плазменно-дуговой резкой.

	 

	151
	РД 34 15.132-96 При какой температуре окружающего воздуха (при выполнении сборочных работ) запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции из сталей с пределом текучести свыше 390 Мпа (40 кгс/ кв. мм)?

	 1.
	 При температуре ниже -40 °С.

	 2.
	 При температуре ниже -25 °С.

	 3.
	 При температуре ниже 0 °С.

	 4.
	 При температуре ниже -15 °С.

	 

	152
	РД 34 15.132-96 Какая операция выполняется в первую очередь при совмещении установки временных креплений и наложении прихваток?

	 1.
	 Приварка временных креплений.

	 2.
	 Наложение прихваток.

	 3.
	 Очередность установки временных креплений и наложения прихваток зависит от конструктивных особенностей изготавливаемой или монтируемой конструкции.

	 

	153
	РД 34 15.132-96 Допускается ли приварка вспомогательных элементов в разделку шва?

	 1.
	 Допускается.

	 2.
	 Не допускается.

	 3.
	 Допускается при положительной температуре окружающего воздуха.

	 

	154
	РД 34 15.132-96 На каком расстоянии от кромки разделки (шва) должны привариваться вспомогательные элементы?

	 1.
	 На расстоянии не более 30 мм.

	 2.
	 На расстоянии не менее 100 мм.

	 3.
	 На расстоянии не менее 30 мм.

	 4.
	 На расстоянии не менее 20 мм.

	 

	155
	РД 34 15.132-96 Каким способом может производиться обрезка кромок элементов под сварку и вырезка отверстий на монтажной площадке?

	 1.
	 Кислородной резкой с последующей механической обработкой поверхности реза.

	 2.
	 Воздушно-дуговой резкой с последующей механической обработкой поверхности реза.

	 3.
	 Плазменно-дуговой резкой с последующей механической обработкой поверхности реза.

	 4.
	 Кислородной резкой с последующей механической обработкой поверхности реза, воздушно-дуговой резкой с последующей механической обработкой поверхности реза, плазменно-дуговой резкой с последующей механической обработкой поверхности реза.

	 

	156
	РД 34 15.132-96 Какова толщина удаляемого последующей механической обработкой слоя поверхности реза после кислородной, воздушно-дуговой или плазменно-дуговой резки на элементах из сталей С235 до С285?

	 1.
	 До удаления следов резки.

	 2.
	 Не менее 1 мм.

	 3.
	 Не менее 2 мм.

	 4.
	 Не менее 3 мм.

	 

	157
	РД 34 15.132-96 Какова толщина удаляемого последующей механической обработкой слоя поверхности реза после кислородной, воздушно-дуговой или плазменно-дуговой резки на элементах из сталей С345 до С375?

	 1.
	 До удаления следов резки.

	 2.
	 Не менее 1 мм.

	 3.
	 Не менее 2 мм.

	 4.
	 Не менее 3 мм.

	 

	158
	РД 34 15.132-96 Какова толщина удаляемого последующей механической обработкой слоя поверхности реза после кислородной, воздушно-дуговой или плазменно-дуговой резки на элементах из сталей С390 и С440?

	 1.
	 До удаления следов резки.

	 2.
	 Не менее 1 мм.

	 3.
	 Не менее 2 мм.

	 4.
	 Не менее 3 мм.

	 

	159
	РД 34 15.132-96 На какую величину должны быть смещены стыки участков один относительно другого («замки» швов) в соседних слоях?

	 1.
	 Не менее 20 мм.

	 2.
	 Не менее 10 мм.

	 3.
	 Не менее 50 мм.

	 4.
	 Не менее 100 мм.

	 

	160
	РД 34 15.132-96 Электродами с каким видом покрытия следует выполнять ручную дуговую сварку металлоконструкций при температуре окружающего воздуха ниже 0 градусов?

	 1.
	 Электродами с рутиловым видом покрытия.

	 2.
	 Электродами с основным (фтористо-кальциевым) видом покрытия.

	 3.
	 Электродами с рутил-основным видом покрытия.

	 4.
	 Электродами с кислым видом покрытия.

	 

	161
	РД 34 15.132-96 До какой температуры надлежит произвести предварительный местный подогрев металла при сварке стальных конструкций, если температура окружающего воздуха ниже минимально допустимой для сварки без подогрева?

	 1.
	 До 120-160 °С.

	 2.
	 До 180-200 °С.

	 3.
	 До 200-250 °С.

	 4.
	 До 250-300 °С.

	 

	162
	РД 34 15.132-96 До какой температуры необходимо предварительно подогревать места приварки монтажных приспособлений к элементам конструкций из стали толщиной более 25 мм с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/ кв. мм) и более?

	 1.
	 До 180-200 °С.

	 2.
	 До 200-250 °С.

	 3.
	 До 120-160 °С.

	 4.
	 До 250-300 °С.

	 

	163
	РД 34 15.132-96 Допускается ли перерыв в процессе сварки металлоконструкций при температуре окружающего воздуха ниже -5 °С.

	 1.
	 Допускается.

	 2.
	 Не допускается.

	 3.
	 Не допускается, за исключением времени необходимого на смену электрода или электродной проволоки и зачистку шва в месте возобновления сварки.

	 

	164
	РД 34 15.132-96 Каковы допускаемые отклонения принятых значений силы сварочного тока и напряжения на дуге?

	 1.
	 Не менее ±5 % от номинальных

	 2.
	 Не более ±10 % от номинальных

	 3.
	 Не более ±5 % от номинальных

	 

	165
	РД 34 15.132-96 Как следует сваривать швы длиной более 1 м, выполняемые ручной или механизированной сваркой?

	 1.
	 От начала к концу выполняемого шва в одном направлении.

	 2.
	 От середины к концам шва.

	 3.
	 Обратноступенчатым способом.

	 4.
	 От начала к концу выполняемого шва в одном направлении или от середины к концам шва.

	 

	166
	РД 34 15.132-96 Как рекомендуется сваривать швы, выполняемые ручной или механизированной сваркой, при толщине стали 15–20 мм и более?

	 1.
	 Способом «двойного слоя».

	 2.
	 От середины к концам шва.

	 3.
	 От начала к концу выполняемого шва в одном направлении.

	 4.
	 От середины к концам шва или от начала к концу выполняемого шва в одном направлении.

	 

	167
	РД 34 15.132-96 Как должна производиться ручная или механизированная сварка листовых объемных конструкций из стали толщиной более 20 мм?

	 1.
	 Каскадом.

	 2.
	 

	 3.
	 Способом «двойного слоя».

	 4.
	 Каскадом или «горкой».

	 

	168
	РД 34 15.132-96 Как должна производиться ручная или механизированная сварка листовых объемных конструкций из стали толщиной более 20 мм?

	 1.
	 Каскадом.

	 2.
	 Способом «двойного слоя».

	 3.
	 Каскадом или «горкой».

	 

	169
	РД 34 15.132-96 Какие швы следует сваривать в первую очередь при сварке перекрещивающихся швов?

	 1.
	 Продольные швы.

	 2.
	 Поперечные швы.

	 3.
	 Швы, выполнение которых не создает жесткого контура для остальных швов.

	 4.
	 Швы, выполнение которых создает жесткий контур для остальных швов.

	 

	170
	РД 34 15.132-96 Какие швы должны выполняться в первую очередь?

	 1.
	 Угловые швы должны выполняться в первую очередь, а стыковые швы – во вторую.

	 2.
	 Стыковые швы должны выполняться в первую очередь, а угловые швы – во вторую.

	 3.
	 Очередность выполнения швов зависит от конструктивных особенностей изготавливаемой или монтируемой конструкции.

	 

	171
	РД 34 15.132-96 Можно ли прерывать сварку в месте пересечения и сопряжения швов?

	 1.
	 Нельзя.

	 2.
	 Можно.

	 3.
	 Можно при наличии соответствующих указаний в производственно-технологической документации.

	 

	172
	РД 34 15.132-96 Электроды какого диаметра следует применять для сварки корневых слоев шва и для подварки шва с обратной стороны?

	 1.
	 2,5–4 мм

	 2.
	 2,5–6 мм

	 3.
	 2–5 мм

	 

	173
	РД 34 15.132-96 В зависимости от каких параметров подбирается диаметр электродов для сварки металлоконструкций?

	 1.
	 В зависимости от толщины свариваемого металла.

	 2.
	 В зависимости от положения шва в пространстве.

	 3.
	 В зависимости от марки стали.

	 4.
	 В зависимости от толщины свариваемого металла и положения шва в пространстве.

	 

	174
	РД 34 15.132-96 Электродами какого диаметра следует выполнять потолочный участок сварного шва?

	 1.
	 Не более 3 мм

	 2.
	 Не более 4 мм

	 3.
	 Не более 5 мм

	 

	175
	РД 34 15.132-96 В зависимости от чего определяется режим ручной дуговой сварки?

	 1.
	 В зависимости от диаметра электрода.

	 2.
	 В зависимости от положения шва в пространстве.

	 3.
	 В зависимости от толщины свариваемого металла.

	 4.
	 В зависимости от диаметра электрода и положения шва в пространстве.

	 

	176
	РД 34 15.132-96 Электродами, какого диаметра следует выполнять потолочный участок шва?


	 1.
	 Электродами диаметром более 4 мм.

	 2.
	 Электродами диаметром не более 4 мм.

	 3.
	 Электродами диаметром не более 2,5 мм.

	 4.
	 Электродами диаметром 2,5-6 мм.

	 

	177
	РД 34 15.132-96 На каком токе выполняется ручная дуговая сварка металлоконструкций электродами АНО-6, АНО-1, АНО-17, МР-3?

	 1.
	 На переменном токе.

	 2.
	 На постоянном токе обратной полярности.

	 3.
	 На постоянном токе прямой полярности.

	 4.
	 На переменном токе и постоянном токе обратной полярности.

	 

	178
	РД 34 15.132-96 Что должен сделать сварщик перед гашением дуги?

	 1.
	 Заполнить кратер путем нескольких частых коротких замыканий электрода.

	 2.
	 Вывести место обрыва дуги на шов на расстояние 8-10 мм от его конца.

	 3.
	 Вывести место обрыва дуги на основной металл на расстояние 8-10 мм от шва.

	 4.
	 Заполнить кратер путем нескольких частых коротких замыканий электрода, вывести место обрыва дуги на шов на расстояние 8-10 мм от его конца.

	 

	179
	РД 34 15.132-96 В каком месте производится последующее зажигание дуги?

	 1.
	 На основном металле на расстоянии 12-15 мм от шва.

	 2.
	 На металле шва на расстоянии 50-60 мм от кратера.

	 3.
	 На металле шва на расстоянии 12-15 мм от кратера.

	 4.
	 В любом месте.

	 

	180
	РД 34 15.132-96 В каком объеме проводится внешний осмотр и проверка геометрических размеров и формы швов сварных соединений металлоконструкций?

	 1.
	 100 %.

	 2.
	 Не менее 75 %.

	 3.
	 Не менее 50 %.

	 4.
	 Не менее 25 %.

	 

	181
	РД 34 15.132-96 Требованиям какого документа должны отвечать результаты контроля качества сварных соединений стальных конструкций?

	 1.
	 РД 34.15.132-96

	 2.
	 СНиП 3.03.01–87

	 3.
	 СНиП 3.03.03-85

	 

	182
	РД 34 15.132-96 Допускаются ли трещины в швах сварных соединений конструкций?

	 1.
	 Допускаются

	 2.
	 Не допускаются

	 3.
	 Допускаются, размерами не более 3 мм

	 

	183
	РД 34 15.132-96 Каким способом можно проводить удаление дефектов?

	 1.
	 Воздушно-дуговой, воздушно-плазменной строжкой

	 2.
	 Кислородной строжкой (резкой).

	 3.
	 Воздушно-дуговой, воздушно-плазменной или кислородной строжкой (резкой) с последующей обработкой поверхности выборки механическим способом.

	 

	184
	РД 34 15.132-96 Сверлом, какого диаметра должны быть засверлены концы трещины?

	 1.
	 Сверлом диаметром 6-8 мм.

	 2.
	 Сверлом диаметром 8-10 мм.

	 3.
	 Сверлом диаметром 2-4 мм.

	 4.
	 Сверлом диаметром 10-12 мм.

	 

	185
	РД 34 15.132-96 На какую глубину следует зачищать абразивным инструментом все ожоги поверхности основного металла сварочной дугой?

	 1.
	 0,2–0,5 мм

	 2.
	 0,3–0,6 мм

	 3.
	 0,5–0,7 мм

	 

	186
	РД 34 15.132-96 Как должны быть направлены риски на поверхности металла от абразива при удалении механизированной зачисткой (абразивным инструментом) дефектов сварных соединений?

	 1.
	 Вдоль сварного соединения

	 2.
	 Поперек сварного соединения

	 3.
	 Под углом 45° к сварному соединению

	 

	187
	РД 34 15.132-96 Ослабление сечения при обработке сварных соединений (углубление в основной металл) не должно превышать:

	 1.
	 5 % толщины свариваемого элемента

	 2.
	 5 % толщины свариваемого элемента, но не более 1 мм

	 3.
	 3 % толщины свариваемого элемента, но не более 1 мм

	 

	188
	РД 34 15.132-96 Допускается ли исправление сварных соединений зачеканкой?

	 1.
	 Допускается

	 2.
	 Не допускается

	 3.
	 Допускается при толщине детали более 10 мм

	 

	189
	РД 34 15.132-96 Электроды какого типа применяются для сварки всех групп металлоконструкций из сталей С345, С345К, С375, С390, С390К и С440 во всех климатических районах?

	 1.
	 Э42, Э42А.

	 2.
	 Э50А.

	 3.
	 Э46, Э46А.

	 4.
	 Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50А.

	 

	190
	РД 34 15.132-96 Электроды какого типа применяются для сварки 1-ой группы металлоконструкций из сталей С235, С245, С255 и С275 во всех климатических районах?

	 1.
	 Э42, Э42А.

	 2.
	 Э46, Э46А.

	 3.
	 Э42А, Э46А.

	 4.
	 Э50А.

	 

	191
	РД 34 15.132-96 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается производить ручную дуговую сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной до 30 мм без подогрева?

	 1.
	 До -10 °С.

	 2.
	 До -20 °С.

	 3.
	 До -30 °С.

	 4.
	 До -40 °С.

	 

	192
	РД 34 15.132-96 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается производить ручную дуговую сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной свыше 40 мм без подогрева?

	 1.
	 До -10 °С.

	 2.
	 До -20 °С.

	 3.
	 До -30 °С.

	 4.
	 До 0 °С.

	 

	193
	РД 34 15.132-96 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается производить без подогрева ручную дуговую сварку листовых объемных и сплошностенных конструкций из углеродистой стали толщиной свыше 30 до 40 мм?

	 1.
	 До -10 °С.

	 2.
	 До -20 °С.

	 3.
	 До -30 °С.

	 4.
	 До -40 °С.

	 

	194
	РД 34 15.132-96 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается производить без подогрева ручную дуговую сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, толщиной свыше 30 до 40 мм?

	 1.
	 До -10 °С.

	 2.
	 До -20 °С.

	 3.
	 До -30 °С.

	 4.
	 До 0 °С.

	 

	195
	РД 34 15.132-96 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается производить без подогрева ручную дуговую сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, толщиной свыше 40 мм?

	 1.
	 До 5 °С.

	 2.
	 До -5 °С.

	 3.
	 До -10 °С.

	 4.
	 До 0 °С.

	 

	196
	РД 34 15.132-96 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается производить без подогрева ручную дуговую сварку листовых объемных и сплошностенных конструкций из низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, толщиной свыше 16 до 25 мм?

	 1.
	 До 0 °С.

	 2.
	 До -10 °С.

	 3.
	 До -20 °С.

	 4.
	 До 5 °С.

	 

	197
	РД 34 15.132-96 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается производить без подогрева ручную дуговую сварку решетчатых и листовых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести свыше 390 МПа, толщиной до 16 мм?

	 1.
	 До -10 °С.

	 2.
	 До -15 °С.

	 3.
	 До -20 °С.

	 4.
	 До -5 °С.

	 

	198
	РД 34 15.132-96 При какой толщине свариваемых элементов решетчатых и листовых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести свыше 390 МПа (40 кгс/ кв. мм) предварительный местный подогрев следует производить независимо от температуры окружающего воздуха?

	 1.
	 При любой толщине свариваемых элементов.

	 2.
	 До 16 мм.

	 3.
	 Свыше 16 до 25 мм.

	 4.
	 Свыше 25 мм.

	 

	199
	РД 34 15.132-96 Какой должна быть сила сварочного тока при сварке металлоконструкций в нижнем положении электродами с основным типом покрытия диаметром 3 мм?

	 1.
	 90-110 А.

	 2.
	 120-170 А.

	 3.
	 170-210 А.

	 4.
	 200-290 А.

	 

	200
	РД 34 15.132-96 Какой должна быть сила сварочного тока при сварке металлоконструкций в нижнем положении электродами с основным типом покрытия диаметром 4 мм?

	 1.
	 90-110А.

	 2.
	 120-170А.

	 3.
	 170-210А.

	 4.
	 200-290А.

	 

	201
	РД 34 15.132-96 Какой должна быть сила сварочного тока при сварке металлоконструкций в нижнем положении электродами с основным типом покрытия диаметром 5 мм?

	 1.
	 90-110 А.

	 2.
	 120-170 А.

	 3.
	 170-210 А.

	 4.
	 200-290 А.

	 

	202
	РД 34 15.132-96 Какой должна быть сила сварочного тока при сварке металлоконструкций в нижнем положении электродами с рутиловым типом покрытия диаметром 3 мм?

	 1.
	 90-130 А.

	 2.
	 140-190 А.

	 3.
	 180-230 А.

	 4.
	 220-300 А.

	 

	203
	РД 34 15.132-96 Какой должна быть сила сварочного тока при сварке металлоконструкций в нижнем положении электродами с рутиловым типом покрытия диаметром 4 мм?

	 1.
	 90-130 А.

	 2.
	 140-190 А.

	 3.
	 180-230 А.

	 4.
	 220-300 А.

	 

	204
	РД 34 15.132-96 Какой должна быть сила сварочного тока при сварке металлоконструкций в нижнем положении электродами с рутиловым типом покрытия диаметром 5 мм?

	 1.
	 90-130 А.

	 2.
	 140-190 А.

	 3.
	 180-230 А.

	 4.
	 220-300 А.

	 

	205
	РД 34 15.132-96 Как необходимо изменить силу сварочного тока при ручной дуговой сварке вертикальных и потолочных швов по сравнению со сваркой швов в нижнем положении?

	 1.
	 Увеличить на 10-20 %.

	 2.
	 Уменьшить на 25-30 %.

	 3.
	 Увеличить на 20-30 %.

	 4.
	 Уменьшить на 10-20 %.

	 

	206
	РД 34 15.132-96 Какой глубины подрезы допускаются в сварных соединениях металлоконструкций?

	 1.
	 Подрезы не допускаются.

	 2.
	 До 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1 мм.

	 3.
	 До 10 % толщины свариваемого проката, но не более 2 мм.

	 4.
	 До 15 % толщины свариваемого проката, но не более 3 мм.

	 

	207
	СНиП 3.03.01-87 (мк-жб) Сварочные материалы (покрытые электроды, порошковые проволоки, сварочные проволоки сплошного сечения, плавленые флюсы) должны соответствовать требованиям:

	 1.
	 ГОСТ 5264-80;

	 2.
	 СНиП 3.03.01-87;

	 3.
	 ГОСТ 9467–75, ГОСТ 26271–84, ГОСТ 2246–70 и ГОСТ 9087–81.

	 

	208
	СНиП 3.03.01-87 (мк-жб) Как следует хранить сварочные материалы (электроды, проволоки, флюсы) на предприятии?

	 1.
	 На складах монтажных организаций в заводской таре отдельно по маркам, диаметрам и партиям. Помещение склада должно быть сухим, с температурой воздуха не ниже 10 °С и относительной влажности не более 50 %.

	 2.
	 На складах монтажных организаций в заводской таре отдельно по маркам, диаметрам и партиям. Помещение склада должно быть сухим, с температурой воздуха не ниже 15 °С.

	 3.
	 Помещение склада должно быть сухим, с температурой воздуха не ниже 15 °С.

	 4.
	 В случаях, перечисленных в пп. 1,3.

	 

	209
	СНиП 3.03.01-87 (мк-жб) Как необходимо подготовить покрытые электроды, порошковые проволоки и флюсы перед употреблением?

	 1.
	 Необходимо просушить в течение 5 часов.

	 2.
	 Необходимо прокалить в соответствии с техническими условиями на производство работ.

	 3.
	 Необходимо прокалить по режимам, указанным в технических условиях, паспортах, на этикетках или бирках заводов-изготовителей сварочных материалов.

	 

	210
	СНиП 3.03.01-87 (мк-жб) Сварку конструкций при укрупнении и в проектном положении следует производить после:

	 1.
	 разрешения руководителя сварочных работ;

	 2.
	 удаления шлака и брызг металла;

	 3.
	 проверки правильности сборки;

	 4.
	 в случаях перечисленных в пп.1,3.

	 

	211
	СНиП 3.03.01-87 (мк-жб) Согласно какого документа следует выполнять входной и операционный контроль?

	 1.
	 СНиП 3.01.01-85.

	 2.
	 СНиП 3.03.01-87.

	 3.
	 ГОСТ 14098–85.

	 

	212
	СНиП 3.03.01-87 (мк-жб) Какие типы конструкций и в каком объеме при контроле качества сварных соединений подвергаются внешнему осмотру с проверкой геометрических размеров и формы швов?

	 1.
	 Все типы конструкции в объеме 100 %.

	 2.
	 Все типы конструкций в объеме не менее 0,5 % длины швов.

	 3.
	 В зависимости от ответственности конструкции.

	 

	213
	СНиП 3.03.01-87 (мк-жб) Каким типам конструкций и в каком объеме при контроле качества сварных соединений проводятся механические испытания контрольных образцов?

	 1.
	 Все типы конструкции в объеме 100 %.

	 2.
	 Все типы конструкций в объеме не менее 0,5 % длины швов.

	 3.
	 Конструкции, для которых требования механических свойств сварных соединений предусмотрены чертежами КМ.

	 

	214
	СНиП 3.03.01-87 (мк-жб) Допускаются ли трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций?

	 1.
	 Допускаются.

	 2.
	 Не допускаются.

	 3.
	 Не допускаются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем.

	 

	215
	СНиП 3.03.01-87 (мк-жб) Разрешается ли повторная сварка пробных образцов при неудовлетворительных результатах механических испытаний?

	 1.
	 Не разрешается.

	 2.
	 Разрешается.

	 3.
	 Разрешается под наблюдением руководителя сварочных работ.

	 

	216
	СНиП 3.03.01.87 При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на сварные конструкции из сталей:

	 1.
	 с пределом текучести 350 МПа (38 кгс/ кв. мм) и менее – при температуре ниже минус 20 °С;

	 2.
	 с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/ кв. мм) и менее – при температуре ниже минус 25 °С;

	 3.
	 с пределом текучести свыше 390 МПа (40 кгс/ кв. мм) – при температуре ниже 0 °С;

	 4.
	 все перечисленное в пп.2,3.

	 

	217
	СНиП 3.03.01.87 В каком объеме требуется контролировать сварные соединения, выполненные ручной или механизированной сваркой, качество которых требуется согласно проекту проверять при монтаже физическими методами?

	 1.
	 Радиографическим или ультразвуковым в объеме 2,5 %.

	 2.
	 Радиографическим или ультразвуковым в объеме 5 %.

	 3.
	 Гаммаграфированием в объеме 10 %.

	 

	218
	СНиП 3.03.01.87 В каком объеме требуется контролировать стыковые сварные соединения галерей, выполненные ручной или механизированной сваркой, качество которых требуется согласно проекту проверять при монтаже физическими методами?

	 1.
	 Радиографическим или ультразвуковым в объеме 2,5 %.

	 2.
	 Гаммаграфированием в объеме 5 %.

	 3.
	 Радиографическим или ультразвуковым в объеме 10 %.

	 

	219
	СНиП 3.03.01.87 Каким способом проверяются на непроницаемость сварные соединения днищ резервуаров, центральных частей плавающих крыш и понтонов?

	 1.
	 Вакуумированием.

	 2.
	 Гаммаграфированием в объеме 5 %.

	 3.
	 Избыточным давлением.

	 

	220
	СНиП 3.03.01.87 Каким способом проверяются на непроницаемость сварные соединения закрытых коробов плавающих крыш (понтонов)?

	 1.
	 Вакуумированием.

	 2.
	 Гаммаграфированием в объеме 5 %.

	 3.
	 Избыточным давлением.

	 

	221
	СНиП 3.03.01.87 Каким способом проверяется непроницаемость сварных соединений стенок резервуаров с днищем?

	 1.
	 Керосином или вакуумом.

	 2.
	 Вакуумированием.

	 3.
	 Избыточным давлением.

	 

	222
	СНиП 3.03.01.87 Каким способом проверяется непроницаемость вертикальных сварных соединений стенок резервуаров и сварных соединений гидрозатворов телескопа и колокола?

	 1.
	 Керосином или вакуумом.

	 2.
	 Вакуумированием.

	 3.
	 Керосином.

	 

	223
	СНиП 3.03.01.87 Каким способом следует контролировать на герметичность сварные соединения покрытий резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

	 1.
	 Вакуумом.

	 2.
	 Вакуумом до гидравлического испытания или избыточным давлением в момент гидравлического испытания резервуара.

	 3.
	 Избыточным давлением до гидравлического испытания или вакуумом в момент гидравлического испытания резервуара.

	 

	224
	СНиП 3.03.01.87 При отсутствии сертификатов на сварочные материалы, предназначенные для сварки конструкций, необходимо:

	 1.
	 Вернуть материалы поставщику.

	 2.
	 Произвести испытания механических свойств стыковых сварных соединений, выполненных с помощью этих материалов.

	 3.
	 Произвести стилоскопическое испытание металла, наплавленного с помощью этих материалов.

	 

	225
	СНиП 3.03.01.87 При истечении гарантийного срока хранения сварочных материалов, предназначенных для сварки конструкций, необходимо:

	 1.
	 Утилизировать такие материалы с составлением соответствующего акта.

	 2.
	 Произвести механические испытания стыковых сварных соединений, выполненных с применением этих материалов, и, при удовлетворительных результатах испытаний, продолжать использование этих материалов.

	 3.
	 Произвести стилоскопическое испытание металла, наплавленного с применением этих материалов.

	 

	226
	СНиП 3.03.01.87 Помещение для хранения сварочных материалов, предназначенных для сварки конструкций должно иметь температуру:

	 1.
	 Не ниже 0 °С.

	 2.
	 Не ниже +15 °С.

	 3.
	 Не ниже +25 °С.

	 

	227
	СНиП 3.03.01.87 Где и в каких условиях следует хранить прокаленные сварочные материалы, используемые при сварке монтажных сварных соединений конструкций?

	 1.
	 В сушильных шкафах при 45 – 100 °С или в кладовых-хранилищах с температурой воздуха не ниже 15 °С и относительной влажностью не более 50 %.

	 2.
	 В сушильных шкафах при 80 – 150 °С или в кладовых-хранилищах с температурой воздуха не ниже 15 °С и относительной влажностью не более 80 %.

	 3.
	 В кладовых-хранилищах с температурой воздуха не ниже 10 °С и относительной влажностью не более 80 %.

	 

	228
	СНиП 3.03.01.87 Прокалка покрытых электродов, порошковых проволок и флюсов перед использованием:

	 1.
	 Производится обязательно по режимам, указанным на упаковке завода-изготовителя.

	 2.
	 Производится только тогда, когда упаковка материалов нарушена при перевозке.

	 3.
	 Не производится, если толщина свариваемого металла менее 16 мм.

	 

	229
	СНиП 3.03.01.87 Температура сушильных шкафов для хранения прокаленных покрытых электродов до момента их использования должна быть:

	 1.
	 300-350 °С.

	 2.
	 0-15 °С.

	 3.
	 45-100 °С.

	 

	230
	СНиП 3.03.01.87 В каком месте сварной конструкции сварщик должен поставить личное клеймо, если шов выполнил он один.

	 1.
	 На металле шва, на расстоянии 20 мм от его начала.

	 2.
	 На расстоянии 40-60 мм от границы выполненного им шва сварного соединения в начале и в конце шва.

	 3.
	 На расстоянии 40-60 мм от границы сварного соединения в одном месте.

	 

	231
	СНиП 3.03.01.87 В каком месте сварной конструкции необходимо разместить личное клеймо сварщика, если шов выполнили несколько сварщиков.

	 1.
	 На металле шва, на расстоянии 20 мм от начала и от конца шва.

	 2.
	 На расстоянии 40-60 мм от границы сварного соединения в начале и в конце шва.

	 3.
	 На расстоянии 40-60 мм от границы сварного соединения в одном месте.

	 

	232
	СНиП 3.03.01.87 Допускается ли при монтаже ограждающих конструкций взамен постановки личных клейм сварщиков составлять исполнительные схемы, заверенные подписями сварщиков?

	 1.
	 Допускается.

	 2.
	 Не допускается.

	 3.
	 Допускается по согласованию с заказчиком.

	 

	233
	СНиП 3.03.01.87 Размеры конструктивных элементов сварных соединений при ручной дуговой сварке должны соответствовать:

	 1.
	 ГОСТ 5264-80

	 2.
	 ГОСТ 8713- 79, ГОСТ 14771-76.

	 3.
	 Указаниям руководителя сварочными работами.

	 

	234
	СНиП 3.03.01.87 Какие дополнительные требования предъявляются к подготовке поверхности деталей конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа перед ручной дуговой сваркой.

	 1.
	 Кромки свариваемых элементов и прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20 мм, а также места примыкания начальных и выводных планок должны быть зачищены.

	 2.
	 Кромки свариваемых элементов и прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20 мм должны быть зачищены.

	 3.
	 Места приварки приспособлений и примыкающие поверхности должны быть зачищены.

	 

	235
	СНиП 3.03.01.87 Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности при ручной дуговой сварке должны быть зачищены от ржавчины, жиров и краски на ширину:

	 1.
	 Не менее 20 мм.

	 2.
	 Не менее 50 мм.

	 3.
	 Не менее 100 мм.

	 

	236
	СНиП 3.03.01.87 Какого значения не должны превышать предельные отклонения заданных значений силы сварочного тока и напряжения на дуге при автоматизированной сварке?

	 1.
	 ±2,5 %.

	 2.
	 ±5 %.

	 3.
	 ±10 %.

	 

	237
	СНиП 3.03.01.87 Какое количество прокаленных электродов должно находиться на рабочем месте сварщика при сварке монтажных соединений конструкций из сталей с пределом текучести не более 390 МПа?

	 1.
	 Не должно превышать сменной потребности.

	 2.
	 Не должно превышать суточной потребности.

	 3.
	 Не должно превышать полусменной потребности.

	 

	238
	СНиП 3.03.01.87 В течение какого времени необходимо использовать электроды, взятые непосредственно из прокалочной или сушильной печи, при сварке монтажных соединений конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа?

	 1.
	 В течение двух часов.

	 2.
	 В течение полусмены.

	 3.
	 В течение смены.

	 

	239
	СНиП 3.03.01.87 При сварке несущих и ограждающих конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа, сварочные электроды должны подаваться:

	 1.
	 Из сушильной или прокалочной печи или из кладовых с температурой не менее +15 °С и влажностью не более 50 %.

	 2.
	 Непосредственно из сушильной или прокалочной печи.

	 3.
	 Из кладовых с температурой не менее +15 °С и влажностью не более 50 %.

	 

	240
	СНиП 3.03.01.87 При двусторонней ручной или механизированной дуговой сварке стыковых, тавровых и угловых соединений с полным проплавлением, удаление корня шва при подварке с обратной стороны:

	 1.
	 Обязательно, до чистого бездефектного металла.

	 2.
	 Не производится.

	 3.
	 Производится на усмотрение сварщика.

	 

	241
	СНиП 3.03.01.87 Сварочные работы следует производить, руководствуясь:

	 1.
	 Только СНиП 3.03.01-87.

	 2.
	 Устными указаниями руководителя сварочных работ.

	 3.
	 Утвержденным проектом производства сварочных работ (ППСР) или другой технологической документацией.

	 

	242
	СНиП 3.03.01.87 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной 15 мм без подогрева?

	 1.
	 0 °С.

	 2.
	 -10 °С.

	 3.
	 -30 °С.

	 

	243
	СНиП 3.03.01.87 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной 35 мм без подогрева?

	 1.
	 0 °С.

	 2.
	 -10 °С.

	 3.
	 -30 °С.

	 

	244
	СНиП 3.03.01.87 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из углеродистой стали толщиной 45 мм без подогрева?

	 1.
	 0 °С.

	 2.
	 -10 °С.

	 3.
	 -30 °С.

	 

	245
	СНиП 3.03.01.87 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 35 мм без подогрева?

	 1.
	 -20 °С.

	 2.
	 0 °С.

	 3.
	 5 °С.

	 

	246
	СНиП 3.03.01.87 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 25 мм без подогрева?

	 1.
	 -10 °С.

	 2.
	 0 °С.

	 3.
	 5 °С.

	 

	247
	СНиП 3.03.01.87 При какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается выполнять сварку решетчатых конструкций из низколегированной стали с пределом текучести 390 МПа и менее толщиной 15 мм без подогрева?

	 1.
	 -10 °С.

	 2.
	 0 °С.

	 3.
	 -20 °С.

	 

	248
	СНиП 3.03.01.87 При какой толщине перед сваркой решетчатых стальных конструкций из низколегированной стали с пределом текучести более 390 МПа необходимо производить предварительный местный подогрев независимо от температуры окружающего воздуха?

	 1.
	 Более 20 мм.

	 2.
	 Более 25 мм.

	 3.
	 Более 30 мм.

	 

	249
	СНиП 3.03.01.87 На каких участках монтажных соединений стальных конструкций производится подогрев (при его необходимости)?

	 1.
	 В зоне шириной 150 мм с каждой стороны соединения.

	 2.
	 В зоне шириной 200 мм с каждой стороны соединения.

	 3.
	 В зоне шириной 100 мм с каждой стороны соединения.

	 

	250
	СНиП 3.03.01.87 Ручную и механизированную дуговую сварку решетчатых конструкций толщиной свыше 16 до 30 мм из углеродистой стали разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:

	 1.
	 до -30 °С;

	 2.
	 до -20 °С;

	 3.
	 до -10 °С.

	 

	251
	СНиП 3.03.01.87 Ручную и механизированную дуговую сварку листовых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной до 16 мм из углеродистой стали разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:

	 1.
	 -35 °С;

	 2.
	 до -30 °С;

	 3.
	 до -35 °С.

	 

	252
	СНиП 3.03.01.87 Ручную и механизированную дуговую сварку листовых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 16 до 30 мм из углеродистой стали разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:

	 1.
	 до -30 °С;

	 2.
	 до -20 °С;

	 3.
	 до -10 °С.

	 

	253
	СНиП 3.03.01.87 Ручную и механизированную дуговую сварку листовых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 30 до 40 мм из углеродистой стали разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:

	 1.
	 до -10 °С;

	 2.
	 до -20 °С;

	 3.
	 до -30 °С.

	 

	254
	СНиП 3.03.01.87 Ручную и механизированную дуговую сварку листовых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 40 мм из углеродистой стали разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:

	 1.
	 до 0 °С;

	 2.
	 до -10 °С;

	 3.
	 до -20 °С.

	 

	255
	СНиП 3.03.01.87 Ручную и механизированную дуговую сварку решетчатых конструкций толщиной свыше 40 мм низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:

	 1.
	 до -10 °С;

	 2.
	 до 0 °С;

	 3.
	 до 5 °С.

	 

	256
	СНиП 3.03.01.87 Ручную и механизированную дуговую сварку листовых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной до 16 мм из низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:

	 1.
	 до -10 °С;

	 2.
	 до -15 °С;

	 3.
	 до -20 °С.

	 

	257
	СНиП 3.03.01.87 Ручную и механизированную дуговую сварку листовых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 16 до 30 мм из низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:

	 1.
	 до 0 °С;

	 2.
	 до -10 °С;

	 3.
	 до -20 °С.

	 

	258
	СНиП 3.03.01.87 Ручную и механизированную дуговую сварку листовых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 30 до 40 мм из низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:

	 1.
	 до 0 °С;

	 2.
	 до 5 °С;

	 3.
	 до 10 °С.

	 

	259
	СНиП 3.03.01.87 Ручную и механизированную дуговую сварку листовых объемных и сплошностенчатых конструкций толщиной свыше 40 мм низколегированной стали с пределом текучести до 390 МПа, разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:

	 1.
	 до -10 °С;

	 2.
	 до 0 °С;

	 3.
	 до 10 °С.

	 

	260
	СНиП 3.03.01.87 Ручную и механизированную дуговую сварку решетчатых и листовых конструкций толщиной до 16 мм из низколегированной стали с пределом текучести более 390 МПа, разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха:

	 1.
	 -15 °С;

	 2.
	 до -20 °С;

	 3.
	 до -30 °С.

	 

	261
	СНиП 3.03.01.87 Предварительный подогрев мест приварки монтажных приспособлений к элементам конструкций из стали толщиной более 25 мм и пределом текучести 440 МПа и более:

	 1.
	 Не производится.

	 2.
	 Производится до 50 °С.

	 3.
	 Производится до 120-160 °С.

	 

	262
	СНиП 3.03.01.87 Каким образом следует выполнять механизированную вышлифовку, кислородную и воздушно-дуговую поверхностную резку участков сварных швов с дефектами, а также заварку восстанавливаемого участка в конструкциях, возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже -40 °С и до -65 °С включительно?

	 1.
	 После очистки места сварки от ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги и т. п.

	 2.
	 После подогрева зоны сварного соединения до 120–160 °С.

	 3.
	 После механической обработки места сварки от шлака и брызг металла до металлического блеска.

	 

	263
	СНиП 3.03.01.87 Какой способ выполнения швов следует применить при сварке листовых объемных конструкций с толщиной стенки более 20 мм?

	 1.
	 Заполнение разделки ниточными швами.

	 2.
	 Обратноступенчатый способ или сварка горкой.

	 3.
	 Способ выполнения швов не регламентируется

	 

	264
	СНиП 3.03.01.87 Какую обработку корня шва рекомендуется применять при двусторонней ручной дуговой сварке стыковых соединений с полным проплавлением?

	 1.
	 Зачистить от шлака и брызг.

	 2.
	 Зачистить заподлицо с основным металлом.

	 3.
	 Удалить корень до чистого бездефектного металла.

	 

	265
	СНиП 3.03.01.87 Каким образом рекомендуется обеспечивать вогнутый профиль угловым швам, если такая форма предусмотрена чертежом?

	 1.
	 Воздушно-кислородной строжкой.

	 2.
	 Только механической зачисткой абразивным инструментом.

	 3.
	 Подбором режимов сварки, соответствующим пространственным расположением свариваемых элементов конструкций или механизированной зачисткой абразивным инструментом.

	 

	266
	СНиП 3.03.01.87 Возбуждение дуги и вывод кратера на основной металл при сварке несущих и ограждающих конструкций:

	 1.
	 Допускается.

	 2.
	 Не допускается.

	 3.
	 На усмотрение сварщика.

	 

	267
	СНиП 3.03.01.87 Кто имеет право производить сварочные работы при выполнении монтажных соединений стальных конструкций?

	 1.
	 Сварщик, имеющий удостоверение с допуском к работам на высоте.

	 2.
	 Сварщик, имеющий удостоверение, выданное в соответствии с Правилами аттестации сварщиков ПБ 03-273-99.

	 3.
	 Сварщик, имеющий разряд не ниже 5-го.

	 

	268
	СНиП 3.03.01.87 Какие сварщики допускаются к сварке конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа (40 кгс/ кв. мм)?

	 1.
	 Имеющие 3 разряд;

	 2.
	 Имеющие стаж работы более 3 лет;

	 3.
	 Имеющие удостоверение на право сварки этих сталей.

	 

	269
	СНиП 3.03.01.87 Сварку и прихватку металлоконструкций должны выполнять электросварщики:

	 1.
	 Имеющие опыт подобной работы не менее 3 лет.

	 2.
	 Имеющие удостоверение на право производства сварочных работ, выданное в соответствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков ПБ 03-273-99.

	 3.
	 Имеющие документ о среднем специальном образовании в области сварки.

	 

	270
	СНиП 3.03.01.87 Когда следует удалять обнаруженные трещины при многослойной сварке монтажных соединений конструкций?

	 1.
	 До наложения последующих слоев.

	 2.
	 После окончания сварки и последующего контроля.

	 3.
	 После термической обработки сварного соединения

	 

	271
	СНиП 3.03.01.87 Выполнение каждого последующего валика многослойного шва сварного соединения допускается производить после:

	 1.
	 полного остывания предыдущего валика;

	 2.
	 очистки предыдущего валика и прихваток от шлака и брызг металла;

	 3.
	 удаления участков шва с порами, раковинами и трещинами;

	 4.
	 все перечисленное в пп. 2,3.

	 

	272
	СНиП 3.03.01.87 Как следует удалять приваренные сборочные и монтажные приспособления?

	 1.
	 Газовой резкой или зубилом без повреждения основного металла.

	 2.
	 Без повреждения основного металла и применения ударных воздействий.

	 3.
	 Зубилом без повреждения основного металла.

	 

	273
	СНиП 3.03.01.87 Как следует удалять приваренные сборочные и монтажные приспособления?

	 1.
	 без применения ударных воздействий;

	 2.
	 с зачисткой мест их приварки заподлицо с основным металлом и исправлением недопустимых дефектов;

	 3.
	 без повреждения основного металла;

	 4.
	 С соблюдением требований, перечисленных в пп. 1-3.

	 

	274
	СНиП 3.03.01.87 Качество прихваток, выполняемых перед сваркой, определяемое внешним осмотром должно быть

	 1.
	 Не ниже качества основных сварных соединений.

	 2.
	 Выше качества основных сварных соединений.

	 3.
	 Данный вопрос не регламентируется НД.

	 

	275
	СНиП 3.03.01.87 На каком оборудовании следует сваривать пробные стыковые образцы перед сваркой монтажных соединений конструкций?

	 1.
	 На оборудовании, аналогичном применяемому на монтаже.

	 2.
	 На любом таком же оборудовании, что и при выполнении монтажных сварных соединений.

	 3.
	 На том же, что и при выполнении монтажных сварных соединений.

	 

	276
	СНиП 3.03.01.87 Какие типы конструкций и в каком объеме при контроле качества сварных соединений подвергаются контролю швов неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым или др.) в соответствии с ГОСТ 3242–79?

	 1.
	 Все типы конструкции в объеме 100%.

	 2.
	 Все типы конструкций в объеме не менее 0,5 % длины швов, а также конструкции, методы и объемы контроля которых предусмотрены дополнительными правилами или чертежами КМ.

	 3.
	 Все типы конструкций в объеме не менее 0,5 % длины швов.

	 4.
	 В зависимости от ответственности конструкции.

	 

	277
	СНиП 3.03.01.87 Какие типы конструкций и в каком объеме при контроле качества сварных соединений подвергаются испытанию на непроницаемость и герметичность?

	 1.
	 Все типы конструкции в объеме 100 %.

	 2.
	 Все типы конструкций в объеме не менее 0,5 % длины швов.

	 3.
	 Конструкции (резервуарные и т. п.), методы и объемы контроля которых предусмотрены дополнительными правилами или чертежами КМ.

	 

	278
	СНиП 3.03.01.87 Для каких типов конструкций и в каком объеме проводятся металлографические исследования макрошлифов на торцах швов контрольных образцов или на торцах стыковых швов сварных соединений?

	 1.
	 Конструкции, для которых требования механических свойств сварных соединений предусмотрены чертежами КМ.

	 2.
	 Все типы конструкции в объеме 100 %.

	 3.
	 Все типы конструкций в объеме не менее 0,5 % длины швов.

	 

	279
	СНиП 3.03.01.87 Какие наружные дефекты, независимо от их размеров, являются недопустимыми в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций, эксплуатируемых при температуре не ниже -20 °С?

	 1.
	 Трещины всех видов и размеров.

	 2.
	 Непровары

	 3.
	 Поры.

	 

	280
	СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли в сварных швах металлических конструкций непровары корня шва в конструкциях, работающих при температуре ниже -40 °С?

	 1.
	 Не допускаются вне зависимости от вида и размера и должны быть устранены.

	 2.
	 Допускаются, если их размер по глубине не превышает 5 мм.

	 3.
	 Допускаются, если непровар не выходит на поверхность сварного шва.

	 

	281
	СНиП 3.03.01.87 Какого размера подрезы допускаются в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций, эксплуатируемых при температуре не ниже -20 °С?

	 1.
	 Глубиной до 10 % толщины свариваемого проката, но не более 1мм.

	 2.
	 Глубиной до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1мм.

	 3.
	 Глубиной не более 0,5 мм при толщине свариваемого проката до 20 мм и не более 1 мм - при большей толщине.

	 

	282
	СНиП 3.03.01.87 Какого размера подрезы (вдоль усилия) допускаются в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций, эксплуатируемых при температуре ниже -40 °С?

	 1.
	 Глубиной до 10 % толщины свариваемого проката, но не более 1мм.

	 2.
	 Глубиной до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1мм.

	 3.
	 Глубиной не более 0,5 мм при толщине свариваемого проката до 20 мм и не более 1 мм - при большей толщине.

	 

	283
	СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли подрезы сварных швов?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Допускаются глубиной – до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1 мм.

	 3.
	 Допускаются глубиной – до 7 % толщины свариваемого проката, но не более 1,5 мм.

	 

	284
	СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли удлиненные и одиночные сферические дефекты сварных швов?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Допускаются глубиной – до 10 % толщины свариваемого проката, но не более 3 мм. Длина – до 20 % длины оценочного участка (в зависимости от толщины конструкции в сварном соединении).

	 3.
	 Допускаются глубиной – до 7 % толщины свариваемого проката, но не более 1,5 мм.

	 

	285
	СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли удлиненные сферические дефекты в виде цепочки или скопления?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Допускаются глубиной – до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 2 мм.

	 3.
	 Допускаются длиной – до 20 % длины оценочного участка (длина цепочки или скопления – не более удвоенной длины оценочного участка).

	 4.
	 Все перечисленное в пп. 2,3.

	 

	286
	СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли соседние дефекты (непровары, цепочки и скопления пор) по длине шва?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Допускаются глубиной – до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1 мм.

	 3.
	 Допускаются, причем расстояние между близлежащими концами – не менее 200 мм.

	 

	287
	СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли непровары, несплавления, цепочки и скопления наружных дефектов в швах сварных соединений конструкций, возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже -40 °С и до -65 °С включительно?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Допускаются.

	 3.
	 Допускаются, причем расстояние между близлежащими концами – не менее 300 мм.

	 

	288
	СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли подрезы вдоль усилия и местные поперек усилия в швах сварных соединений конструкций, возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже -40 °С и до -65 °С включ.?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Допускаются.

	 3.
	 Допускаются, глубиной – не более 0,5 мм при толщине свариваемого проката до 20 мм и не более 1 мм – при большей толщине, длиной – не более удвоенной длины оценочного участка.

	 

	289
	СНиП 3.03.01.87 Какова должна быть длина контрольного участка?

	 1.
	 Не менее 100 мм.

	 2.
	 Не более 100 мм.

	 3.
	 100 мм.

	 

	290
	СНиП 3.03.01.87 Что следует делать при неудовлетворительных результатах механических испытаний пробных образцов монтажных сварных соединений конструкций?

	 1.
	 Сварщика отправить на учебу, после чего снова заварить пробные стыковые образцы.

	 2.
	 Повторно сварить пробные стыковые образцы под наблюдением руководителя сварочных работ.

	 3.
	 Повторно сварить пробные стыковые образцы.

	 

	291
	СНиП 3.03.01.87 Согласно требований какого документа проводят механические испытания стыкового сварного соединения пробного образца для стальных конструкций?

	 1.
	 ГОСТ 6996.

	 2.
	 ГОСТ 10922-75.

	 3.
	 ГОСТ 5264-80.

	 

	292
	СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли непровары в корне сварного шва монтажных соединений стальных конструкций, работающих при температуре окружающего воздуха выше -40 °С?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Допускаются с ограничениями.

	 3.
	 Допускаются только для сталей с пределом текучести более 390 Мпа.

	 

	293
	СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли непровары в корне сварного шва монтажных соединений стальных конструкций, работающих при температуре окружающего воздуха ниже -40 °С?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Допускаются.

	 3.
	 Допускаются только для сталей с пределом текучести 390 МПа и менее.

	 

	294
	СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли непровары в корне шва сварных соединений доступных для сварки с двух сторон и соединений, выполненных на подкладках по результатам радиографического контроля?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Допускаются.

	 3.
	 Допускаются, высотой – до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 2 мм, длиной – не более удвоенной длины оценочного участка.

	 

	295
	СНиП 3.03.01.87 Допускается ли непровар в корне шва сварных соединений без подкладок, доступных для сварки с одной стороны по результатам радиографического контроля?

	 1.
	 Допускаются.

	 2.
	 Допускаются, высотой – до 15 % толщины свариваемого проката, но не более 3 мм.

	 3.
	 Не допускаются.

	 

	296
	СНиП 3.03.01.87 Какого значения не должна превышать суммарная площадь дефектов (наружных, внутренних или тех и других одновременно) на оценочном участке в соединениях, доступных сварке с двух сторон, а также в соединениях на подкладках?

	 1.
	 5 % площади продольного сечения сварного шва на этом участке.

	 2.
	 7,5 % площади продольного сечения сварного шва на этом участке.

	 3.
	 5 % площади продольного сечения сварного шва на этом участке, но не более 5 кв. мм.

	 

	297
	СНиП 3.03.01.87 Какого значения не должна превышать суммарная площадь всех дефектов на оценочном участке в соединениях без подкладок, доступных сварке только с одной стороны?

	 1.
	 5 % площади продольного сечения сварного шва на этом участке.

	 2.
	 10 % площади продольного сечения сварного шва на этом участке.

	 3.
	 15 % площади продольного сечения сварного шва на этом участке.

	 

	298
	СНиП 3.03.01.87 В случае обнаружения недопустимого дефекта в сварном шве следует:

	 1.
	 Забраковать шов.

	 2.
	 Выявить фактическую длину дефекта, исправить дефект и вновь проконтролировать.

	 3.
	 Полностью удалить сварной шов, в котором обнаружен дефект, и произвести сварку заново.

	 

	299
	СНиП 3.03.01.87 Какими методами, как правило, производится контроль непроницаемости швов сварных соединений?

	 1.
	 Визуально-измерительным контролем.

	 2.
	 Пузырьковым или капиллярным методами.

	 3.
	 Магнитопорошковой дефектоскопией.

	 

	300
	СНиП 3.03.01.87 Какова продолжительность контроля капиллярным методом непроницаемости швов сварных соединений?

	 1.
	 Не менее 4 ч.

	 2.
	 Не менее 4 ч при положительной и менее 8 ч при отрицательной температуре окружающего воздуха.

	 3.
	 Не менее 5 ч при положительной и менее 8 ч при отрицательной температуре окружающего воздуха.

	 

	301
	СНиП 3.03.01.87 Каким методом, как правило, производится контроль герметичности (под герметичностью следует понимать способность соединения не пропускать газообразные вещества) швов сварных соединений?

	 1.
	 Пузырьковым методом.

	 2.
	 Пузырьковым или капиллярным методами.

	 3.
	 Магнитопорошковой дефектоскопией.

	 

	302
	СНиП 3.03.01.87 При какой температуре сварщики должны сварить пробные стыковые образцы в случае необходимости выполнения сварки стальных конструкций при температуре воздуха ниже -30 °С?

	 1.
	 При указанной температуре.

	 2.
	 При температуре не выше указанной.

	 3.
	 При температуре не ниже указанной.

	 

	303
	СНиП 3.03.01.87 При какой температуре воздуха разрешается выполнять сварку стальных конструкций сварщику, который успешно выполнил сварку пробных стыков при температуре ниже -30 °С?

	 1.
	 Вплоть до температуры на 10 °С ниже температуры сварки пробных образцов.

	 2.
	 Вплоть до температуры на 5 °С ниже температуры сварки пробных образцов.

	 3.
	 При температуре сварки пробных образцов ( ± 2 °С).

	 

	304
	СНиП 3.03.01.87 Каким способом надлежит удалять дефектные участки, обнаруженные в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций?

	 1.
	 Механизированной зачисткой абразивным инструментом.

	 2.
	 Механизированной рубкой.

	 3.
	 Механизированной зачисткой абразивным инструментом или механизированной рубкой.

	 

	305
	СНиП 3.03.01.87 Допускается ли удаление дефектов сварных швов монтажных соединений стальных конструкций ручной кислородной резкой?

	 1.
	 Допускается.

	 2.
	 Не допускается.

	 3.
	 Допускается при обязательной последующей зачистке участка, подготовленного к ремонту, абразивным инструментом на глубину 1 - 2 мм.

	 

	306
	СНиП 3.03.01.87 Каким способом, как правило, удаляются дефектные участки сварных швов, обнаруженные в результате контрольных испытаний?

	 1.
	 Механизированной зачисткой (абразивным инструментом) или механизированной рубкой.

	 2.
	 Допускается удаление дефектов сварных соединений ручной кислородной резкой или воздушно-дуговой поверхностной резкой при обязательной последующей зачистке поверхности реза абразивным инструментом на глубину 1–2 мм с удалением выступов и наплывов.

	 3.
	 Всеми перечисленными способами.

	 

	307
	СНиП 3.03.01.87 Допускаются ли ожоги поверхности основного металла сварочной дугой при выполнении сварных швов монтажных соединений стальных конструкций?

	 1.
	 Не допускаются. Поверхность металла в месте ожога должна быть зачищена на глубину 0,5…0,7 мм

	 2.
	 Допускаются.

	 3.
	 Допускаются только для конструкций, работающий при температуре выше 20 °С.

	 

	308
	СНиП 3.03.01.87 Что следует делать с конструкцией, если на поверхности основного металла обнаружены ожоги сварочной дугой?

	 1.
	 Зачистить абразивным инструментом на глубину 0,5 - 0,7 мм.

	 2.
	 Разделать до "здорового" металла и заварить.

	 3.
	 Согласовать вопрос по использованию конструкции с заказчиком.

	 

	309
	СНиП 3.03.01.87 На какую глубину следует зачищать абразивным инструментом все ожоги поверхности основного металла сварочной дугой?

	 1.
	 0,2–0,4 мм.

	 2.
	 0,4–0,7 мм.

	 3.
	 0,5–0,7 мм.

	 

	310
	СНиП 3.03.01.87 Как следует направлять риски на поверхности металла при удалении прихваток абразивным инструментом?

	 1.
	 Поперек сварного соединения.

	 2.
	 Под углом 40 - 50° к оси шва.

	 3.
	 Вдоль сварного соединения.

	 

	311
	СНиП 3.03.01.87 Как следует направлять риски на поверхности металла при зачистке мест установки начальных и выводных планок абразивным инструментом?

	 1.
	 Вдоль торцевых кромок свариваемых элементов конструкций.

	 2.
	 Под углом 40 - 50° к оси шва.

	 3.
	 Вдоль сварного соединения.

	 

	312
	СНиП 3.03.01.87 Как следует направлять риски на поверхности металла при удалении усиления шва абразивным инструментом?

	 1.
	 Поперек сварного соединения.

	 2.
	 Под углом 40 - 50° к оси шва.

	 3.
	 Вдоль сварного соединения.

	 

	313
	СНиП 3.03.01.87 Каким может быть ослабление сечения (углубление в основной металл) при обработке (зачистке) сварного соединения?

	 1.
	 Не должно превышать 5 % толщины свариваемого элемента, но не более 1 мм.

	 2.
	 Не более 0,5 мм.

	 3.
	 Не должно превышать 3 % толщины свариваемого элемента, но не более 1 мм.

	 

	314
	СНиП 3.03.01.87 Удаление поверхностных дефектов с торца шва абразивным инструментом, без последующей подварки:

	 1.
	 Не допускается.

	 2.
	 Допускается.

	 3.
	 Допускается, если форма и размеры ослабления шва не превышают допустимых значений.

	 

	315
	СНиП 3.03.01.87 Допускается ли углубляться в металл при удалении поверхностных дефектов с торца шва абразивным инструментом без последующей подварки?

	 1.
	 Допускается с уклоном не более 0,05 на свободной кромке в толщину металла на 0,02 ширины спариваемого элемента, но не более чем на 8 мм с каждой стороны.

	 2.
	 Допускается, при этом суммарное ослабление сечения не должно превышать 5 %.

	 3.
	 Не допускается

	 4.
	 Все перечисленное в пп.1,2.

	 

	316
	СНиП 3.03.01.87 Допускается ли исправление дефектов в сварных швах монтажных соединений стальных конструкций зачеканкой?

	 1.
	 Не допускается.

	 2.
	 Допускается.

	 3.
	 Допускается исправление поверхностных дефектов (подрезов, несплавлений) на сталях с пределом текучести менее 390 МПа.

	 

	317
	СНиП 3.03.01.87 Допускается ли исправление сварных соединений зачеканкой?

	 1.
	 Допускается.

	 2.
	 Допускается если толщина изделия более 5 мм..

	 3.
	 Не допускается.

	 

	318
	СНиП 3.03.01.87 Какие условия необходимо создавать сварщику при сварке монтажных сварных соединений конструкций при температуре окружающего воздуха ниже -10 °С?

	 1.
	 Необходимо оборудовать тепляк.

	 2.
	 Необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева.

	 3.
	 Необходимо иметь навес или укрытие с печкой для обогрева.

	 

	319
	СНиП 3.03.01.87 Какие условия необходимо создавать сварщику при сварке монтажных сварных соединений стальных конструкций при температуре окружающего воздуха ниже -40 °С?

	 1.
	 Необходимо оборудовать тепляк.

	 2.
	 Необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева.

	 3.
	 Необходимо иметь навес или укрытие с печкой для обогрева.

	 

	320
	СНиП 3.03.01.87 Защита рабочего места сварщика, а также свариваемых поверхностей несущих и ограждающих конструкции от дождя, снега, ветра:

	 1.
	 Обязательна.

	 2.
	 Не требуется, сварка может быть произведена при любой погоде.

	 3.
	 Данный вопрос не регламентируется НД.

	 

	321
	СНиП 3.03.01.87 Инвентарное помещение для обогрева сварщиков, производящих монтажную сварку конструкций, необходимо иметь, если температура окружающего воздуха:

	 1.
	 Ниже 0 °С.

	 2.
	 Ниже -10 °С.

	 3.
	 Ниже -40 °С.

	 

	322
	СНиП 3.03.01.87 Оборудование тепляка на рабочем месте сварщика, производящего монтажную сварку несущих и ограждающих конструкций, необходимо при температуре окружающего воздуха:

	 1.
	 Ниже -40 °С.

	 2.
	 Ниже -10 °С.

	 3.
	 Ниже 0 °С.

	 

	323
	СНиП 3.03.01.87 При сварке решетчатых и листовых конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа и толщиной более 25 мм при положительной температуре воздуха предварительный подогрев кромок:

	 1.
	 Производится независимо от температуры окружающего воздуха.

	 2.
	 Не производится.

	 3.
	 Производится по усмотрению сварщика.

	 

	324
	СНиП 3.03.01.87 Объем контроля сварных соединений конструкций визуальным осмотром с проверкой геометрических размеров и форм швов должен составлять:

	 1.
	 50 % всех сварных швов.

	 2.
	 100 % всех сварных швов.

	 3.
	 Не менее 30 % всех сварных швов.

	 

	325
	СНиП 3.03.01.87 Допустимая глубина подрезов в швах при сварке конструкций не должна превышать:

	 1.
	 До 10 % толщины свариваемого проката.

	 2.
	 До 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1мм.

	 3.
	 Не более 2 мм.

	 

	326
	СНиП 3.03.01.87 Поверхность сварного шва при сварке конструкций должна быть:

	 1.
	 Грубо-чешуйчатой, без прожогов, наплывов, сужений и перерывов

	 2.
	 Равномерно-чешуйчатой, без прожогов, наплывов, сужений и перерывов

	 3.
	 Чешуйчатость поверхности шва не имеет принципиального значения, если выдержаны геометрические размеры шва.

	 

	327
	СП 53-101-98 Выполнение каждого валика многослойного сварного шва допускается производить после:

	 1.
	 ВИК контроля предыдущего валика;

	 2.
	 очистки предыдущего валика и прихваток от шлака и брызг металла;

	 3.
	 очистки предыдущего валика и прихваток от шлака и брызг металла, участки шва с порами, раковинами и трещинами должны быть удалены.

	 

	328
	СП 53-101-98 Как возобновляется сварка после вынужденного перерыва в работе?

	 1.
	 После очистки концевого участка шва от шлака длиной 50 мм.

	 2.
	 После заварки кратера.

	 3.
	 После очистки концевого участка шва длиной 50 мм и кратера от шлака, этот участок и кратер полностью перекрыть швом.

	 

	329
	СП 53-101-98 Допускается ли при сварке поперечных швов полотнищ резервуаров начинать и заканчивать сварной шов на основном металле?

	 1.
	 Допускается.

	 2.
	 Не допускается.

	 3.
	 Допускается, при этом должно быть проверено качество начала и конца каждого шва.

	 

	330
	СП 53-101-98 Отклонения размеров сварных швов от проектных не должно превышать значений, указанных в следующих документах:

	 1.
	 ГОСТ 5264, ГОСТ 14771, ГОСТ 8713;

	 2.
	 ГОСТ 11533, ГОСТ 11534, ГОСТ 23518;

	 3.
	 ГОСТ 5264, ГОСТ 14771, ГОСТ 8713, ГОСТ 11533, ГОСТ 11534, ГОСТ 23518.

	 

	331
	СП 53-101-98 До какой температуры необходимо проводить предварительный подогрев свариваемых элементов в качестве эффективного метода предотвращения или снижения опасности образования горячих, холодных и слоистых трещин в сварных соединениях?

	 1.
	 100–120 °С.

	 2.
	 120–160 °С.

	 3.
	 160–200 °С.

	 

	332
	СП 53-101-98 На каком расстоянии от границы шва сварного соединения проставляется номер или знак сварщика, выполнившего этот шов?

	 1.
	 Не менее 3 см, если нет других указаний в проектной или технологической документации.

	 2.
	 Не менее 4 см.

	 3.
	 Не менее 4 см, если нет других указаний в проектной или технологической документации.

	 

	333
	СП 53-101-98 Какими основными методами, применяемыми в различном сочетании в зависимости от назначения конструкции, условий эксплуатации и степени ответственности, осуществляется приемочный контроль качества швов сварных соединений?

	 1.
	 внешним осмотром и измерением;

	 2.
	 ультразвуком, радиографическим;

	 3.
	 капиллярным, пузырьковым, механическими испытаниями контрольных образцов и др.

	 4.
	 всеми перечисленными выше методами.

	 

	334
	СП 53-101-98 Какие сварные швы должны быть в первую очередь подвергнуты выборочному контролю?

	 1.
	 В местах их взаимного пересечения.

	 2.
	 В местах с признаками дефектов.

	 3.
	 В местах их взаимного пересечения и в местах с признаками дефектов.

	 4.
	 В местах концентрации сварочных напряжений.

	 

	335
	СП 53-101-98 При внешнем осмотре сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:

	 1.
	 иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность без резких переходов к основному металлу;

	 2.
	 швы должны быть плотными по всей длине и не иметь видимых прожогов, сужений, перерывов, наплывов, а также недопустимых по размерам подрезов, непроваров в корне шва, несплавлений по кромкам, шлаковых включений и пор;

	 3.
	 металл шва и околошовной зоны не должен иметь трещин любой ориентации и длины, кратеры швов в местах остановки сварки должны быть переварены, а в местах окончания – заварены;

	 4.
	 всем перечисленным в пп.1-3.

	 

	336
	СП 53-101-98 Допускаются ли трещины в швах сварных соединений всех категорий швов?

	 1.
	 Допускаются трещины любой ориентации и длины.

	 2.
	 Не допускаются.

	 3.
	 Не допускаются трещины любой ориентации и длины.

	 

	337
	СП 53-101-98 Допускаются ли подрезы и несплавления по кромкам сварных соединений для I категории швов?

	 1.
	 Допускаются кроме дефектов глубиной не более 1 мм, расположенных на ребрах жесткости, к которым не прикрепляются элементы связи и прочее.

	 2.
	 Не допускаются.

	 3.
	 Не допускаются кроме дефектов глубиной не более 1 мм, расположенных на ребрах жесткости, к которым не прикрепляются элементы связи и прочее.

	 

	338
	СП 53-101-98 Допускаются ли подрезы и несплавления по кромкам сварных соединений для II и III категорий швов?

	 1.
	 Не допускаются.

	 2.
	 Не допускаются дефекты, расположенные поперек усилий. Допускаются дефекты, расположенные вдоль усилий, глубиной не более 1 мм при ширине до 2 мм и плавных очертаниях.

	 3.
	 Не допускаются кроме дефектов глубиной не более 1 мм, расположенных на ребрах жесткости, к которым не прикрепляются элементы связи и прочее.

	 

	339
	СП 53-101-98 Допускаются ли поры и шлаковые включения в сварных соединениях для I категории швов?

	 1.
	 Допускаются.

	 2.
	 Не допускаются скопления и цепочки дефектов. Допускаются единичные дефекты диаметром не более 1 мм для проката толщиной до 25 мм и не более 4 % толщины для проката толщиной свыше 25 мм. При этом количество дефектов не должно превышать четырех на участке длиной 400 мм, а расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

	 3.
	 Допускаются скопления и цепочки дефектов на отдельных участках шва суммарной площадью не более 5 % площади продольного сечения шва на участке длиной не более 50 мм, при этом расстояние между близлежащими концами цепочки должно быть не менее 400 мм. Допускаются единичные дефекты диаметром не более 2 мм в количестве не более шести на участке длиной 400 мм при расстоянии между ними не менее 10 мм.

	 

	340
	СП 53-101-98 Допускаются ли поры и шлаковые включения в сварных соединениях для II категории швов?

	 1.
	 Допускаются.

	 2.
	 Не допускаются скопления и цепочки дефектов. Допускаются единичные дефекты диаметром не более 1 мм для проката толщиной до 25 мм и не более 4 % толщины для проката толщиной свыше 25 мм. При этом количество дефектов не должно превышать четырех на участке длиной 400 мм, а расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

	 3.
	 Допускаются скопления и цепочки дефектов на отдельных участках шва суммарной площадью не более 5 % площади продольного сечения шва на участке длиной не более 50 мм, при этом расстояние между близлежащими концами цепочки должно быть не менее 400 мм. Допускаются единичные дефекты диаметром не более 2 мм в количестве не более шести на участке длиной 400 мм при расстоянии между ними не менее 10 мм.

	 

	341
	СП 53-101-98 Допускаются ли поры и шлаковые включения в сварных соединениях для III категории швов?

	 1.
	 Допускаются скопления и цепочки дефектов протяженностью не более 20 % длины шва. Допускаются единичные дефекты диаметром не более 3 мм в количестве не более шести на участке длиной 400 мм.

	 2.
	 Допускаются скопления и цепочки дефектов на отдельных участках шва суммарной площадью не более 5 % площади продольного сечения шва на участке длиной не более 50 мм, при этом расстояние между близлежащими концами цепочки должно быть не менее 400 мм. Допускаются единичные дефекты диаметром не более 2 мм в количестве не более шести на участке длиной 400 мм при расстоянии между ними не менее 10 мм.

	 3.
	 Не допускаются скопления и цепочки дефектов. Допускаются единичные дефекты диаметром не более 1 мм для проката толщиной до 25 мм и не более 4 % толщины для проката толщиной свыше 25 мм. При этом количество дефектов не должно превышать четырех на участке длиной 400 мм, а расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

	 

	342
	СП 53-101-98 Допускаются ли непровары в корне шва сварных соединений для I категории швов?

	 1.
	 Допускаются.

	 2.
	 Не допускается кроме угловых швов нахлесточных и тавровых соединений, в которых полный провар не предусмотрен в проектной документации.

	 3.
	 Допускаются непровары высотой не более 5 % толщины свариваемых элементов и длиной не более 50 мм при расстоянии между концами не менее 400 мм (возможность установления более льготных требований может быть согласована с проектной организацией в зависимости от условий эксплуатации).

	 

	343
	СП 53-101-98 Допускаются ли непровары в корне шва сварных соединений для II (тип 4) категории швов?

	 1.
	 Допускаются.

	 2.
	 Не допускается кроме угловых швов нахлесточных и тавровых соединений, в которых полный провар не предусмотрен в проектной документации.

	 3.
	 Допускаются непровары высотой не более 5 % толщины свариваемых элементов и длиной не более 50 мм при расстоянии между концами не менее 400 мм (возможность установления более льготных требований может быть согласована с проектной организацией в зависимости от условий эксплуатации).

	 

	344
	СП 53-101-98 Допускаются ли межваликовые впадины в многопроходных швах сварных соединений для I категории швов?

	 1.
	 Допускаются глубиной не более 0,5 мм.

	 2.
	 Допускаются глубиной не более 0,8 мм.

	 3.
	 Не допускаются.

	 

	345
	СП 53-101-98 Допускаются ли межваликовые впадины в многопроходных швах сварных соединений для II (тип 4) категории швов?

	 1.
	 Допускаются глубиной не более 0,5 мм.

	 2.
	 Допускаются глубиной не более 0,8 мм.

	 3.
	 Допускаются глубиной не более 1 мм.

	 

	346
	СП 53-101-98 Допускаются ли межваликовые впадины в многопроходных швах сварных соединений для II (тип 5) категории швов?

	 1.
	 Допускаются глубиной не более 0,5 мм.

	 2.
	 Допускаются глубиной не более 0,8 мм.

	 3.
	 Допускаются глубиной не более 1 мм.

	 4.
	 Допускаются: глубиной не более 1,5 мм для угловых швов с катетом 10–12 мм и не более 2 мм при размерах катета 14–20 мм.

	 

	347
	СП 53-101-98 Каким образом должны быть исправлены дефектные сварные швы?

	 1.
	 Путем механической зачистки, переварки дефектных участков.

	 2.
	 Путем частичного или полного их удаления с последующей переваркой.

	 3.
	 Всеми перечисленными выше способами.

	 

	348
	СП 53-101-98 Каким образом обрабатываются наплывы и недопустимое усиление швов?

	 1.
	 Абразивным инструментом.

	 2.
	 Газокислородной резкой.

	 3.
	 Плазменной резкой.

	 4.
	 Воздушно-дуговой строжкой.

	 

	349
	СП 53-101-98 Каким образом исправляются участки швов с недопустимым количеством пор и шлаковых включений?

	 1.
	 Полностью удаляются и завариваются.

	 2.
	 Завариваются путем переплавления металла шва.

	 3.
	 Завариваются в зависимости от категории сварного шва.

	 

	350
	СП 53-101-98 Какова последовательность исправления трещин в металле сварных соединений?

	 1.
	 Концы трещины должны быть засверлены (диаметр отверстия 5–8 мм) с припуском по 15 мм с каждого конца. Затем производится подготовка участка под заварку путем создания V-образной разделки кромок (угол раскрытия 60–70 °).

	 2.
	 Производится подготовка участка под заварку путем создания V-образной разделки кромок (угол раскрытия 60–70 °).

	 3.
	 Концы трещины должны быть засверлены (диаметр отверстия 5–8 мм) с припуском по 15 мм с каждого конца. Производится подготовка участка под заварку путем создания U-образной разделки кромок.

	 

	351
	СП 53-101-98 Какова последовательность исправления швов с недопустимыми порами, шлаковыми включениями и несплавлениями?

	 1.
	 Производится подготовка участка под заварку путем создания V-образной разделки кромок (угол раскрытия 60–70 °).

	 2.
	 Концы трещины должны быть засверлены (диаметр отверстия 5–8 мм) с припуском по 15 мм с каждого конца. Затем производится подготовка участка под заварку путем создания V-образной разделки кромок (угол раскрытия 60–70 °).

	 3.
	 Концы трещины должны быть засверлены (диаметр отверстия 5–8 мм) с припуском по 15 мм с каждого конца. Производится подготовка участка под заварку путем создания U-образной разделки кромок.

	 

	352
	СП 53-101-98 Каким образом исправляются подрезы глубиной не более 0,5 мм при толщине проката до 20 мм, а также местные подрезы (длиной до 20 % длины шва)?

	 1.
	 Зачисткой без последующей заварки.

	 2.
	 Зачисткой с последующей заваркой.

	 3.
	 Заваркой.

	 

	353
	СП 53-101-98 Каким образом исправляются подрезы глубиной не более 1 мм при толщине проката свыше 20 мм, а также местные подрезы (длиной до 20 % длины шва)?

	 1.
	 Заваркой.

	 2.
	 Зачисткой с последующей заваркой.

	 3.
	 Зачисткой без последующей заварки.

	 

	354
	СП 53-101-98 Каким способом осуществляется исправление остаточных деформаций конструкций, возникших после сварки?

	 1.
	 Механическим.

	 2.
	 Термическим.

	 3.
	 Термомеханическим.

	 4.
	 Всеми перечисленными способами.

	 

	355
	СП 53-101-98 Термическую и термомеханическую правку производят путем местного нагрева металла до температуры:

	 1.
	 не более 600 °С;

	 2.
	 не более 700 °С;

	 3.
	 не более 900 °С.

	 

	356
	СП 53-101-98 Допускается ли охлаждать нагретый металл водой при термомеханической правке деформаций?

	 1.
	 Допускается.

	 2.
	 Не допускается.

	 3.
	 Допускается для увеличения твердости металла.

	 

	357
	СП 53-101-98 Какие основные способы сварки, используются при заводском изготовлении стальных строительных конструкций зданий и сооружений промышленного, общественного и жилого назначения?

	 1.
	 Ручная дуговая сварка, механизированная сварка в защитных газах;

	 2.
	 Механизированная сварка в защитных газах;

	 3.
	 Автоматическая сварка под слоем флюса;

	 4.
	 Все способы, перечисленные в ответах 1, 2 и 3.

	 

	358
	СП 53-101-98 В каких случаях применяют ручную дуговую сварку при изготовлении стальных строительных конструкций зданий и сооружений промышленного, общественного и жилого назначения имеет?

	 1.
	 Для выполнения прихваток;

	 2.
	 При исправлении дефектов сварных соединений;

	 3.
	 При сварке швов, расположенных в труднодоступных местах или различных пространственных положениях, когда применение механизированной сварки затруднено или нецелесообразно;

	 4.
	 Во всех случаях, перечисленных в ответах 1, 2 и 3.

	 

	359
	СП 53-101-98 Сварку конструкций следует выполнять только после:

	 1.
	 выполнения прихваток;

	 2.
	 разрешения руководителя работ;

	 3.
	 проверки правильности сборки конструкций производственным или контрольным мастером.

	 

	360
	СП 53-101-98 Почему не допускается накладывать чрезмерно большой объем металла сварного шва?

	 1.
	 Во избежание появления горячих трещин.

	 2.
	 Во избежание перегрева металла.

	 3.
	 Во избежание несплавления шва со свариваемыми кромками.

	 


НАКС 2008

