
Трубы ПВХ и фитинги для клеевых соединений
 

Химическое (клеевое) соединение труб в сравнении с физико-химическим (сваркой, сплавлением) и механическим (резьбовыми и пресс фитингами) дает возможность: 
- повысить оперативность сборки напорных систем водоснабжения/водоотведения, 
- уменьшить риски протечек, более вероятных для сварки встык или механических соединений, 
- уменьшить себестоимость монтажа за счет снижения материалоемкости, трудоемкости и/или энергопотребления при выполнении соединений. 

По надежности, материалоемкости и отчасти оперативности клеевые соединения сходны с соединениями сваркой в раструб, но не требуют применения специальных сварочных аппаратов и расхода электроэнергии, 
- имеют меньшую материалоемкость и стоимость по расходным материалам в сравнении с механическими соединениями - пресс фитингами, цанговыми и обжимными фитингами,

- более надежны и менее энергозатратны в сравнении с соединениями сваркой встык и соединениями деталями с ЗН. 

На текущий момент клеевые соединения выполняются для труб диаметром от 6 до 400 мм, но только труб из полимеров аморфной структуры.


Все синтетические пластмассы на базе углеродно - водородных составов, получают:

- полимеризацией (Polymerisation – синтез полимеров присоединением молекул низкомолекулярного вещества (мономера) к активному центру), 
- поликонденсацией (Polycondensation - синтез полимеров взаимодействием би/или полифункциональных мономеров и/или олигомеров с выделением низкомолекулярных веществ продукта),

- аддиционной поликонденсацией (Polyaddition – полиприсоединение, миграционная полимеризация без выделения низкомолекулярных веществ).


Их делят на:

- термопласты (Thermoplastics – термопластические смолы), 
- реактопласты (Thermosets - термореактивные смолы),

- эластомеры (Elastomers, синтетические каучуки). 

В свою очередь термопласты, преимущественно синтезируемые полимеризацией мономеров, по строению получаемых в структуре макромолекул условно (в теории) делят на:

- аморфные, с беспорядочным расположением ветвей макромолекул,

- кристаллические, с ориентированным по направлениям расположением ветвей макромолекул.


В действительности все термопласты имеют смешанную структуру – полукристаллическую с преобладанием:

- ориентированных цепочек макромолекул (степень кристалличности более 40-50%) (полиэфины, в том числе полиэтилен, полипропилен, полибутилен, а также фторопласты, полиформальдегид, алифатические полиамиды);

- беспорядочного пространственного расположения цепочек макромолекул (степень кристалличности менее 25%) - аморфно-кристаллические (поливинилхлорид, поликарбонаты, полиэтилентерефталат, а также двухфазные термопласты на базе смесей полимеров и привитых сополимеров - ударопрочный полистирол, АБС-пластики (ABS – акрилонитрилбутадиенстирол) и др.).

Структура термопластов.

Теплостойкость термопластов:

- аморфно-кристаллических : 110-360 °С, 
- полукристаллических : 90-220°С.


Полукристаллические термопласты (на графике _____) в сравнении с аморфно-кристаллическими (на графике - - -) имеют меньшие прочностные характеристики, твердость, температуру плавления и модуль Юнга, но более высокую ударную вязкость и относительное удлинение при температурном расширении, т.е. лучшую пластичность при эксплуатации.
	



	



	





Рис. Механические свойства полукристаллических (_____) и аморфно-кристаллических (- - -) термопластичных смол.


По сути, тип кристаллической решетки обуславливает способ соединения термопластов между собой (химический склеиванием или физико-химический сплавлением) - полукристаллические термопластические смолы хорошо сплавляются (свариваются), что определяет преимущественный тип соединений труб из полиэтилена, полипропилена, полибутилена.


Аморфные термопластические смолы (PVC, Polyvinylchloride - ПВХ, PS, Polystyrene - полистирол, PC, Polycarbonate - поликарбонат, ABS, Acrylonitrile butadiene styrene – акрилонитрилбутадиенстирол) почти идеально склеиваются химически, но не дают надежных соединений сваркой.


По факту нет труб ПВХ, выпускаемых под клеевые соединения – теоретически все ПВХ трубы (из непластифицированного ПВХ PVC-U или НПВХ по терминологии ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления», хлорированного ПВХ PVC-C или ХПВХ по ГОСТ Р 52134-2003, модифицированного ПВХ PVC-М по ISO 4422-2 или  двуоосноориентированного ПВХ PVC-О по ISO 16422:2003) могут склеиваться в прочные и надежные соединения при помощи соответствующих фитингов или раструбов. 

Условно не подходят для соединения клеевым способом трубы ПВХ с традиционным раструбом под эластичные уплотнения для безнапорных систем водоотведения, но после удалении не соответствующего размерам раструба и они могут соединяться при помощи фитингов на клею. Т.е. пригодность труб ПВХ для склейки определяется не типом ПВХ, а соответствием размеров трубы требованиям ISO 11922-1 (или ГОСТ Р 52134-2003), что гарантирует их совместимость с фитингами ПВХ, используемыми для клеевых соединений. 

Отдельные производители выпускают ПВХ трубы с раструбом, пригодным для выполнения клеевых соединений, а подавляющее большинство зарубежных и российских производителей – фитинги для клеевых соединений, совместимые со стандартными размерами труб ПВХ. Клеевые фитинги – муфты, отводы, тройники, разветвления, запирающая и регулирующая арматура, а также переходы, в том числе адаптеры для фланцевых, резьбовых и пресс соединений с трубопроводами из других материалов (стальными, чугунными трубами, полиэтиленовыми, полипропиленовыми трубами и трубами из других термопластов).

	



	



	





	



	



	






Растворители - очистители и клея для соединений выпускают для труб из непластифицированного и хлорированного ПВХ (PVC-U и PVC-C), а также труб из двухфазного термопласта ABS. Но учитывая факт, что модифицированный ПВХ PVC-М создан на базе PVC-U с добавками ABS, CPE, то следует ожидать хорошей склеиваемости этого материала. Вопрос с новым на рынке двуоосноориентированным ПВХ PVC-О следует считать открытым, поскольку склеивание этого материала пока не формализовано ни в отечественных стандартах, ни в европейских технических регламентах.

[image: image10.jpg]omm

HeRAACTUMUMPOBHHBIA NORMBHHWAXAOPHA PVC-U ABYOOCHOOPHEHTHPOBaHHSITE NOAWBMKMAXOPHA PVC-O.





Структура непластифицированного PVC-U и двуоосноориентированного поливинилхлорида PVC-О
Кроме того, клеевые соединения труб ПВХ имеют свои условные недостатки:

· фитинги и трубы ПВХ для склеивания могут быть только из одного типа поливинилхлорида (PVC-U или PVC-C);

· фитинги для клеевых соединений из поливинилхлорида, как изготовленные литьем под давлением, так и способом горячего формования имеют минимальную длительную прочность MRS не более 20 МПа, в то время как трубы из непластифицированного PVC-U и хлорированного PVC-C – 25 МПа, сравнимую только с MRS труб из PVDF;


Табл. Минимальная длительная прочность MRS труб из полукристаллических и аморфно-кристаллических термопластов.
	Материал
	ABS
	PE 80
	PE 100
	PP-H
	PP-B
	PP-R
	PVC-U
	PVC-C (трубы)
	PVC-C (фитинги)
	PVDF

	MRS, МПа
	14
	8
	10
	10
	8
	8
	25
	25
	20
	25



В то время как испытания сварных соединений труб из полиэтилена, полипропилена и других полиэфинов можно проводить через 15 часов после окончания сварки, клеевые соединения из непластифицированного поливинилхлорида тестируются не ранее, чем через 21 суток при выдержке при комнатной температуре, а клеевые соединения из PVC-C не ранее, чем через 20 суток при выдержке при комнатной температуре и 4 суток выдержки при температуре 80°С.

